## Sheet1
Piegādātājs apņemas veikt apakšstaciju elektroiekārtu piegādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un šādām izmaksām*:
Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde |  |  |  | Pretendenta piedāvājums
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Skaits / apjoms | Ražotājs | Iekārtas piegādes laiks | Vienības cena bez PVN (EUR) | Kopā bez PVN (EUR)
1 | Pašpatēriņa transformators 10/0,4kV | gab. | 10 |  |  |  | 0
2 | Vilces transformators 1500 kVA | gab. | 9 |  |  |  | 0
3 | Vilces transformators 1800 kVA | gab. | 3 |  |  |  | 0
4 | Vilces transformators 2200 kVA | gab. | 2 |  |  |  | 0
5 | Pievada slēdža ligzda ar vakuuma jaudas slēdzi | gab. | 6 |  |  |  | 0
6 | Transformatora aizsardzības vakuuma jaudas slēdža ligzda | gab. | 8 |  |  |  | 0
7 | Kopņu sekcijas aizsardzības vakuuma jaudas slēdža ligzda | gab. | 3 |  |  |  | 0
8 | Pašpatēriņa transformatora atdalītāja ligzda | gab. | 6 |  |  |  | 0
9 | Taisngriezis 2000A un motorizētā atdalītāja ligzda | kompl. | 9 |  |  |  | 0
10 | Taisngriezis 2500A un motorizētā atdalītāja ligzda | kompl. | 3 |  |  |  | 0
11 | Taisngriezis 3000A un motorizētā atdalītāja ligzda | kompl. | 2 |  |  |  | 0
12 | Manuālā atdalītāja ligzda | gab. | 8 |  |  |  | 0
13 | Zemsprieguma sekcijas atdalītāja ligzda | gab. | 1 |  |  |  | 0
14 | Zemsprieguma sadales galvenā iekārtu vadības ligzda | gab. | 3 |  |  |  | 0
15 | Ātrdarbīga zemsprieguma līnijas automāta ligzda | gab. | 21 |  |  |  | 0
16 | Ātrdarbīga zemsprieguma rezerves automāta ligzda | gab. | 3 |  |  |  | 0
17 | Apakšstacijas pašpatēriņa vajadzību sadale | gab. | 4 |  |  |  | 0
18 | Drošinātāja pamatne ar vidsprieguma drošinātāju | gab. | 12 |  |  |  | 0
19 | Relejaizsardzības un automātikas strāvas relejs | gab. | 10 |  |  |  | 0
[6 empty] | KOPĀ: | 0
* Elektroiekārtu izmaksu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar elektroiekārtu ražošanu, piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu un pārbaužu veikšanu, kas nepieciešamas elektroiekārtu drošas ekspluatācijas uzsākšanai, kā arī citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.