## Finanšu piedāvājums
Uzņēmuma nosaukums
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
* Piedāvājot kondicionieri, lūdzam ņemt vērā telpas platību, darbinieku skaitu, atrašanās vietu (t.sk. stāvu) un piedāvāt energoefektīvu un piemērotu kondicionieri. Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt dažādus kondicionierus, ņemot vērā telpas platību, bet tiem visiem ir jāatbilst izvirzītajām minimālajām prasībām.
** Lūdzam aprēķinos ņemt vērā, ka vidējais trases garums ir 10 m.
*** Jāiekļauj visas izmaksas, kas rodas, veicot apkopes (t.sk. rezerves daļas/komponentes, kas tiek mainītas apkopes laikā) garantijas laikā. Jānorāda apkopju cena 1 gadam. Lai noteiktu izdevīgāko piedāvājumu, 1 gada cena tiks reizināta ar piedāvāto garantijas termiņu.
**** Fankoili priekš CLIMA VENTA ESC/B0804 (sistēma ir piepildīta ar etilēnglikolu). Ņemot vērā sistēmas uzturēšanas prasības.
***** Izvēlētajam gaisa kondicionieru modeļiem papildus nodrošināt 5 (piecus) tālvadības pultis.
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā
Nr. p.k. | Adrese | Objekta nosaukums | Stāvs | Telpa | Struktūrvienība | Telpas platība (m2) | Kondicionieru daudzums | Darbinieku skaits telpā | Piedāvātā kondicioniera ražotājs un modelis* | Cena par kondicionieri (EUR bez PVN) | Cena ar uzstādīšanu (EUR bez PVN)** | Cena par apkopēm garantijas laikā (1 gadam) *** | Apkopoju raksturojums (nepieciešamais biežums, veicamie darbi apkopes laikā)
1 | 5.TD. Brīvības iela 191 | Administratīvā ēka (Lit.001) | 2 | Kabinets (inv. 037) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 38 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
2 |  |  |  | Kabinets (inv. 042) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 31.2 | 1 | 4 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
3 |  |  |  | Kabinets (inv. 045) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 36.7 | 1 | 5 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
4 |  |  |  | Kabinets (inv. 047) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 38.9 | 1 | 5 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
5 |  |  |  | Kabinets (inv. 003) | Būvniecības nodaļa (InD) | 21.4 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
6 |  | Biroju ēka (Lit.003) | 2 | Kabinets (inv. 018) | Būvniecības nodaļa (InD) | 14.1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
7 |  |  |  | DaMoS (inv. 007) | Personāla pārvaldības daļa (PPD) | 13.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
8 |  | Darbnīca (Lit.009) | 2 | SRD gaitenis | Noliktavu saimniecības nodaļa (IMRPD) | 39.8 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
9 |  | Ēka (Lit.009) | 2 | Kabinets (inv. 010) | Iekārtu uzturēšanas brigāde (InD) | 12.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
10 |  | Ēka (Lit.009) | 2 | Darbnīca (inv.014) Palielināta jauda | Iekārtu uzturēšanas brigāde (InD) | 117.4 | 1 | 6 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
11 |  | Tramvaju depo (Lit.011) | 1 | TRRD 5.TD. noliktava | Noliktavu saimniecības nodaļa (IMRPD) | 29.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
12 |  | Darbnīca (Lit. 012) | 2 | SEI brigāde | ElSaimn(ES) | 30 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
13 |  |  |  | ES AIRI brigādes telpa | ElSaimn(ES) | 26.7 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
14 |  |  |  | Darbinieku virtuve | ElSaimn(ES) | 13.1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
15 |  | Tramvaju apkopes korpuss (Lit. 023) | 1 | TRRD 5.TD. Noliktava | Noliktavu saimniecības nodaļa (IMRPD) | 65.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
16 |  | Tramvaju depo (Lit. 030) | 2 | TRRD ražošanas tehniķis | 5.TD. remontdarbnīcu iecirknis (TRRD) | 13.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
17 |  | Ēka (Lit. 039) | 1 | KD un SSD darbinieki (inv.005) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 9.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
18 |  | Ēka (Lit. 039) | 1 | KD un SSD darbinieki (inv. 004) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 25 | 1 | 3 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
19 | Ceļu saimniecība Brīvības iela 189 | Ēka (Lit. 008) | 1 | Dežūrtelpa (inv. 010) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 24.1 | 1 | 3 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
20 | Kroņu iela 19 | Ēka 001 (Lit. 001) | 2 | Kabinets (17m2) | Drošības daļa (DD) | 17 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
21 |  | Ēka 001 (Lit. 001) | 2 | Kabinets (21.5m2) | Drošības daļa (DD) | 21.5 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
22 |  | Ēka 001 (Lit. 001) | 2 | Kabinets (11.5m2) | Drošības daļa (DD) | 11,5 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
23 |  | Ēka 001 (Lit. 001) | 2 | Palīgtelpa (15.3m2) | Drošības daļa (DD) | 15,3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
24 |  | Ēka 001 (Lit. 001) | 1 | Mobilās brigādes dežūrtelpa (inv.001) | Objektu uzturēšanas nodaļa (InD) | 22.1 | 1 | 3 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
25 | Rūsiņa iela 3 | Sabiedriska transporta galastacija | 2 | Ēdnīca (inv.006) | Objektu uzturēšanas nodaļa (InD) | 20.5 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
26 | 4.TD. Tipogrāfijas iela 1 | Administratīva ēka (Lit. 003) | 2 | Izglītības un vēstures speciālisti | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 21.2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
27 | 6.AP. Kleistu 28 | Administratīva ēka (Lit. 007) | 2 | Serveru telpa (inv. 017) | IS atbalsta daļa | 39.5 | 1 | - |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
28 |  | Administratīva ēka (Lit. 007) | 1 | Kabinets 107 (inv. 016) | 6. autobusu parka maršrutu pārraudzības iecirknis (APED) | 14.6 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
29 |  | Administratīva ēka (Lit. 007) | 3 | Kabinets 301 (inv. 001) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 17.8 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
30 | 7.AP. Vestienas iela 35 | 7.AP. ( Lit. 001) | 1 | Atpūtas telpa (inv.017) | Transportlīdzekļu pārvietošanas un uzglabāšanas nodaļa (ATS) | 38.7 | 1 | 4 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
31 |  | 7.AP. ( Lit. 001) | 1 | Virtuve (inv.014) | Transportlīdzekļu pārvietošanas un uzglabāšanas nodaļa (ATS) | 19 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
32 |  | 7.AP. (Lit.016) | 1 | Autoremonta darbnīca (garāžas augstums H=5.80m) Palielināta jauda. | Transporta nodaļa (ATS) | 147.11 | 1 | 6 - 8 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
33 |  | 7.AP. (Lit. 024) | 1 | Arhīvs (inv. 116a) | Dokumentu pārvaldības daļa | 29.6 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
34 |  | 7.AP. ( Lit. 024) | 1-3 | Kabineti (inv. 121; 122; 203; 204; 303; 305.) **** | Objektu uzturēšanas nodaļa (InD) | 70-95 | 6 | 2-4 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
35 |  | 7.AP. ( Lit. 024)-4 stāvs | 4 | Telpa (inv. 401;402) -Palielināta jauda-5kW | Objektu uzturēšanas nodaļa (InD) | 35.7 | 1 | 4 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
36 |  | 7.AP. ( Lit. 025) | 1 | Noliktava (inv.028) | Noliktavu saimniecības nodaļa (IMRPD) | 26.6 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
37 |  | 7.AP. (Lit. 025) | 2 | Sakaru sistēmu daļas vadītājs (inv. 56) | Sakaru sistēmu daļa (SSD) | 24.1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
38 |  | 7.AP. (Lit. 025) | 2 | Kabinets (inv. 53) | Sakaru sistēmu daļa (SSD) | 30.4 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
39 |  | 7.AP. ( Lit. 025) | 1 | Remonta zona (inv. 010) | Sakaru sistēmu daļa (SSD) | 49.8 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
40 | 1. TP. Ganību dambis 32 | Metāla konteiners (Lit. 037) | 1 | Dispečeru telpa | Tehniskās kvalitātes daļa (TKD) | 14.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
41 |  | Administratīva ēka (Lit. 002) | 2 | Telpa (inv. 032) | 1.trolejbusu parka maršrutu pārraudzības iecirknis (TPED) | 24.8 | 1 | 3 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
42 |  |  | 2 | Telpa (inv. 031) |  | 20.3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
43 |  |  | 2 | Telpa (inv. 029) |  | 19.1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
44 |  |  | 2 | Telpa (inv. 025) |  | 19.9 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
45 |  |  | 2 | Telpa (inv. 018) |  | 23 | 1 | 3 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
46 | 2. TP.Vienības gatve 16 | Metāla konteiners (Lit. 009) | 1 | Dispečeru telpa | Tehniskās kvalitātes daļa (TKD) | 14.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
47 |  | Administratīva ēka (Lit. 002) | 4 | Serveru telpa (inv. 002) | IS atbalsta daļa | 8.6 | 1 | - |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
48 |  |  | 4 | Kabinets Nr.402 | Finanšu resursu daļa | 12.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
49 |  |  | 4 | Kabinets Nr.403 | Finanšu resursu daļa | 12.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
50 |  |  | 4 | Telpa (inv. 065) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 12.4 | 1 | 3 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
51 |  | Apakšstacija Nr.19 (Lit. 005) | 1 | Telpa (inv. 065) | Elektrosaimniecība (ES) | 12.7 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
52 |  | Administratīva ēka (Lit. 001) | 1 | IMRPD N FRD noliktava (inv. 017) | Noliktavu saimniecības nodaļa (IMRPD) | 21.1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
53 | 2.TP. Jelgavas 37 | Ēka (Lit. 001) | 2 | TRD vad.vietnieks (inv. 020) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 34 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
54 |  |  | 2 | PPD personāla administrators (inv. 021) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 16.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
55 |  |  | 2 | TRD vadītājs (inv. 022) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 35.1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
56 |  |  | 2 | Meistars un TD transp.apkopju un rem. inženieris (inv. 029) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 36.2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
57 |  |  | 2 | Ražošanas tehniķi (inv. 029a) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 26.7 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
58 |  |  | 2 | IMRPD N FRD noliktava (inv. 067) | IMRPD N FRD noliktava (inv. 017) | 19.9 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
59 | 3.TD.Fridrika 2 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv. 005;006;007) -Palielināta jauda-5kW | Noliktavu saimniecības nodaļa (IMRPD) | 38.2 | 1 | 4 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
60 | Apakšstacija Nr.4 Abrenes iela 4 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv. 004) | Elektrosaimniecība (ES) | 31.3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
61 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Telpa (inv. 015) | Elektrosaimniecība (ES) | 18.6 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
62 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Telpa (inv. 018) | Elektrosaimniecība (ES) | 25.5 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
63 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Telpa (inv. 019) | Elektrosaimniecība (ES) | 64.6 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
64 | Dambja iela 2 (ATS administrācija) | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv. 003) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 19.9 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
65 |  | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv. 006) | Struktūrvienību vadītāji (VAD) | 14 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
66 | D/P Imanta Kurzemes prospekts 137 | Ēka (Lit. 001) | 1 | MPI vadītāja vietnieks (inv. 011) | 6.autobusu parka maršrutu pārraudzības iecirknis (APED) | 21 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
67 | RP SIA "Rīgas satiksme" (parki) | 1.TP;2TP;3TD;4TD;5TD;6AP;7AP. |  | 1.TP;2TP;3TD;4TD;5TD;6AP;7AP. ***** | Objektu uzturēšanas nodaļa (InD) | - | [6 empty] | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, pārbaude.
[6 empty] | Kopā: | 71 |  |  | 0 | 0 | 0

## Kondicioniera apraksts
Piedāvātā kondicioniera vai kondicionieru apraksts
Prasība* | Pretendenta piedāvātā kondicioniera parametri un piedāvājums
Ražotājs un modelis
Iekšējā bloka ventilators ar iespēju regulēt gaisa plūsmas intensitāti
Nominālā dzesēšanas jauda: 1200-4100 W
Nominālā sildīšanas jauda:1600-4300 W
Nominālā patērētā enerģija: 190-1500 W
Iekštelpu bloka trokšņu līmenis: 19/33/37/39 db(A)
Ārēja bloka trokšņu līmenis: līdz 55 db(A)
Gaisa apmaiņas daudzums: 500-800 m3/h
Tālvadības pults
Lietošanas instrukcija un tehniskā pase valsts valodā
Norādīt, vai kondicionieri ir jāpasūta (provirzoriskais piegādes laiks) vai ir uz vietas
Garantijas termiņš – ne īsāks kā 36 mēneši
Piedāvātais uzstādīšanas termiņš visiem kondicionieriem (ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas)
* Jūsu piedāvājums var nebūtiski atšķirties no norādītajām prasībām.
Ja tiek piedāvāti dažādi kondicionieri, lūdzam pievienot papildu kolonnas. Lūdzam piedāvāt kondicionierus, kas visefektīvāk atbilst norādītajai platībai.