## Finanšu piedāvājums
Uzņēmuma nosaukums
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
* Piedāvājot kondicionieri, lūdzam ņemt vērā telpas platību, darbinieku skaitu, atrašanās vietu (t.sk. stāvu) un piedāvāt energoefektīvu un piemērotu kondicionieri. Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt dažādus kondicionierus, ņemot vērā telpas platību, bet tiem visiem ir jāatbilst izvirzītajām minimālajām prasībām.
** Lūdzam aprēķinos ņemt vērā, ka vidējais trases garums ir 10 m.
*** Jāiekļauj visas izmaksas, kas rodas, veicot apkopes (t.sk. rezerves daļas/komponentes, kas tiek mainītas apkopes laikā) garantijas laikā. Jānorāda apkopju cena 1 gadam. Lai noteiktu izdevīgāko piedāvājumu, 1 gada cena tiks reizināta ar piedāvāto garantijas termiņu.
**** Fankoili priekš CLIMA VENTA ESC/B0804 (sistēma ir piepildīta ar etilēnglikolu). Ņemot vērā sistēmas uzturēšanas prasības.
***** Izvēlētajam gaisa kondicionieru modeļiem papildus nodrošināt 5 (piecus) tālvadības pultis.
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā
Nr. p.k. | Adrese | Objekta nosaukums | Stāvs | Telpa | Struktūrvienība | Telpas platība (m2) | Kondicionieru daudzums | Darbinieku skaits telpā | Piedāvātā kondicioniera ražotājs un modelis* | Cena par kondicionieri (EUR bez PVN) | Cena ar uzstādīšanu (EUR bez PVN)** | Cena par apkopēm garantijas laikā (1 gadam) *** | Apkopoju raksturojums (nepieciešamais biežums, veicamie darbi apkopes laikā)
1 | 7.AP. Vestienas iela 35 | Ēka (Lit. 025) | 1 | Kabinets (inv. 16) | 7.AP remontdarbnīcu iecirknis (ARD) | 53.7 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
2 |  | Ēka (Lit. 025) | 2 | Kabinets (inv. 51) | 7.AP remontdarbnīcu iecirknis (ARD) | 25.8 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
3 |  | Ēka (Lit. 024) | 1 | Elektrosadale (inv. 107) | InD | 16.2 | 1 | [5 empty] | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
4 |  | Ēka (Lit. 025) | 2 | Kabinets (inv. 49) | 7.AP remontdarbnīcu iecirknis (ARD) | 30.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
5 |  | Ēka (Lit. 025) | 2 | Kabinets (inv. 50) | 7.AP remontdarbnīcu iecirknis (ARD) | 30.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
6 | 1.TP. Ganību dambis 32 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Centrālais apsardzes postenis (inv. 4; 5) | IDSD | 5.3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
7 |  | Ēka (Lit. 004) | 1 | Noliktava (inv. 32) | IMRPD | 80.7 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
8 | 5.TD. Brīvības iela 191 | Ēka (Lit. 001) | 2 | Kabinets (inv. 5) | Specializētās remontdarbnīcas (SRD) | 22.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
9 |  | Ēka (Lit. 009) | 2 | Kabinets (inv. 61) | Specializētās remontdarbnīcas (SRD) | 14.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
10 |  | Ēka (Lit. 009) | 2 | Kabinets (inv. 21) | Specializētās remontdarbnīcas (SRD) | 13.2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
11 |  | Ēka (Lit. 012) | 2 | Kabinets (inv. 25) | Elektrosaimniecība (ES) | 20.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
12 | 6.AP. Kleistu iela 28 | Ēka (Lit. 007) | 2 | Kabinets Nr. 211 (inv. 1) | MTPD | 18.1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
13 |  | Ēka (Lit. 002) | 2 | Kabinets (inv. 25) | 6.AP remontdarbnīcu iecirknis (ARD) | 27.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
14 | 3.TD. Fridriķa iela 2 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Kabinets (inv. 10) | 3.TD remontdarbnīcu iecirknis (TRRD) | 22.9 | 1 | 2 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
15 |  | Ēka (Lit. 006) | 3 | Kabinets (inv. 21) | 3.TD remontdarbnīcu iecirknis (TRRD) | 22 | 1 | 4 |  |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
[6 empty] | Kopā: | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Par 3 gadiem *** |  | 0
0

## Kondicioniera apraksts
Piedāvātā kondicioniera vai kondicionieru apraksts
* Jūsu piedāvājums var nebūtiski atšķirties no norādītajām prasībām.
Ja tiek piedāvāti dažādi kondicionieri, lūdzam pievienot papildu kolonnas. Lūdzam piedāvāt kondicionierus, kas visefektīvāk atbilst norādītajai platībai.
Prasība* | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātā kondicioniera parametri), visas ailes obligāti aizpildāmas
Kondicionieri: | jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā
Ražotājs un modelis
Darba režīms: Automātiskais
Funkcijas: Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai
Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis (JĀ vai NĒ)
Iekšējā bloka ventilators ar iespēju regulēt gaisa plūsmas intensitāti
Nominālā dzesēšanas jauda: 1200-4100 W
Nominālā sildīšanas jauda:1600-4300 W
Nominālā patērētā enerģija: 190-1500 W
Iekštelpu bloka trokšņu līmenis: 19/33/37/39 db(A)
Ārēja bloka trokšņu līmenis: ne lielāks par 55 db(A)
Gaisa apmaiņas daudzums: 500-800 m3/h
Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā (ne sliktāk kā A++)
Darbība no -15°C līdz +45°C āra gaisa temperatūrai
Tālvadības pults
Lietošanas instrukcija un tehniskā pase valsts valodā
Norādīt, vai kondicionieri ir jāpasūta (provirzoriskais piegādes laiks) vai ir uz vietas
Garantijas termiņš – ne īsāks kā 36 mēneši
Piedāvātais uzstādīšanas termiņš visiem kondicionieriem (ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas)
Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam | iesniegts reizē ar piedāvājumu
Papildus funkcijas, kas nav minētas specifikācijā
Kondicionieru montāža jānodrošina darba dienās (darba dienās: 8-16.30, piektdienās 8-14.00)
Ja kondicionieru montāžas procesā ir radušies apdares bojājumi, pakalpojuma sniedzējam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem.
Pēc līguma noslēgšanas, Izpildītājam jāiesniedz darbu veikšanas grafiks, kur norādīts katra kondicioniera montēšanas laiks, darbu izpildes progress līguma norādītajos termiņos.