**PIETEIKUMS, TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA DAĻA, PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTĒ**

*apakšzemes autostāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā lietošanas un norēķinu sistēmas uzstādīšanai un uzturēšanai*

**1. PIETEIKUMA DAĻA**

Datums: 2021. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IESNIEDZĒJS / PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Personas pilns nosaukums:** |  |
| **Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods:** |  |
| **Būvkomersanta reģistrācijas numurs:** |  |

(turpmāk tekstā – Pretendents)

**PRETENDENTA KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** |  |
| **Ieņemamais amats:** |  |
| **Tālruņa numurs:** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese:** |  |

**PIETEIKUMS**

**1.** Apliecinām, ka Pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tām nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 *euro* un tās nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) maksātāju reģistra, ja persona ir PVN maksātāja.

**2.** Pretendents apliecina, ka pēc pieprasījuma iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personām.

**3.** Pretendents apliecina, ka personas rīcībā ir pietiekamie tehniskie un cilvēku resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu pakalpojumu.

**4.** Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu un tā realizēšanu dabā.

**5.**Esam iepazinušies ar pakalpojuma Tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

[ ]  izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

[ ]  pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka Tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.**Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**6.**Ja piedāvātā finanšu piedāvājumā līgumcena pārsniegs 41 000 *euro* bez PVN, vai Pretendents:

[ ]   Ir ieinteresēts piedalīties atklātajā iepirkuma konkursā;

[ ]   Nav ieinteresēts piedalīties atklātajā iepirkuma konkursā.

**7.**Pieredze līdzīgos iepirkumos (vai ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā (norādiet ne vairāk kā 3 atbilstošākos piemērus pēdējo 3 (trīs) gadu laikā)):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītājs** | **Līguma darbības laiks (no… līdz)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8.** Pretendenta saimnieciskās un finanšu spējas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopējais apgrozījums** | **Gads** |
|  | 2020. |
|  | 2019. |
|  | 2018. |
| **Pozitīvs pašu kapitāls 2020. gadā** | [ ]  Atbilst[ ]  Neatbilst |
| **Likviditātes koeficients** („Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu „Īstermiņa kreditori kopā”**) 2020. gadā ir vismaz 1** | [ ]  Atbilst[ ]  Neatbilst |

**9.**Pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir ievestie šādi standarti;

☐ LVS EN ISO 14001:2004 (vides pārvaldības sistēmas standarts);

☐ LVS EN ISO 9001:2015 (starptautisks kvalitātes pārvaldības sistēmas standarts);

☐ cits (lūdzu norādīt) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA DAĻA**

*apakšzemes autostāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā lietošanas un norēķinu sistēmas uzstādīšanai un uzturēšanai*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** tiešsaistes tipa autostāvvietas vadības, iebraukšanas/izbraukšanas kontroles un apmaksas sistēmas (turpmāk tekstā – sistēma) nodrošināšana un uzturēšana triju gadu laikā.

**Sistēmas pakalpojuma līguma ilgums:** trīs gadi no sistēmas pieņemšanas – nodošanas dienas.

**Sistēmas vieta:** Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā.

**Sistēmai izvirzītās prasības un Pretendenta piedāvājums. Pretendents var piedāvāt citu risinājumu, kas nodrošina norādītās prasības izpildi:**

**1.**Sistēmas sastāvdaļas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasība (pretendents var piedāvāt citu risinājumu, kas nodrošina prasības izpildi):** | **Daudzums** | **Pretendenta piedāvājums vai komentārs** |
| Iebraukšanas automātiskā barjera | 1 |  |
| Iebraukšanas informatīvais termināls / displejs | 1 |  |
| Iebraukšanas videokamera ar automātisko reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēmu | 1 |  |
| Induktīvā cilpa pie iebraukšanas (iespēja izmantot jau izbūvēto) | 1 |  |
| Izbraukšanas automātiskā barjera | 1 |  |
| Izbraukšanas informatīvais termināls / displejs | 1 |  |
| Izbraukšanas videokamera ar automātisko reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēmu | 1 |  |
| Induktīvā cilpa pie izbraukšanas (iespēja izmantot jau izbūvēto) | 1 |  |
| Norēķinu termināls | 3 |  |
| Pārvaldības programmnodrošinājums | 1 |  |
| Autostāvvietas sistēmai darbības nodrošināšanas nepieciešamais papildus aprīkojums | 1 |  |

**2.**Prasības sistēmai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prasība | Vai Pretendents spēj nodrošināt prasību: | Ja Pretendents nespēj nodrošināt prasību, Pretendenta ekvivalents risinājums vai piedāvājums precizēt tehnisko specifikāciju(komentāra sadaļa) |
| Atbilst Latvijas Republikas normatīvajam regulējam un spēj nodrošināt atbilstību likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Grāmatvedības likumam | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Nodrošina ar transportlīdzekļu automātisko reģistrācijas numuru atpazīšanu; | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Apkalpo pastāvīgos (abonementa) un vienreizējos autostāvvietu lietotājus | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Nodrošina iespēju pastāvīgajiem (abonementa) lietotājiem administrēt transportlīdzekļu reģistrācijas numurus | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Nodrošina iespēju veikt apmaksu par stāvvietuar bezskaidru naudu par vienreizējo iebraukšanu un pastāvīgo klientu abonementiem | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Nodrošina iespēju veikt apmaksu par stāvvietuar ārējām maksājumu sistēmām (izmantojot tīmekļvietnes) un mobilo maksājumu norēķinu sistēmām (piemēram, QR kodu utt.) | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| nodrošina stāvvietu lietošanu ar vienu zonu, vienu iebraukšanas punktu un vienu izbraukšanas punktu (vietu) | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| nodrošina informāciju par brīvo vietu skaita apmaiņu tiešsaistes režīmā ar brīvo vietu indikatoru pie iebraukšanas/izbraukšanas punkta autostāvvietā no Kalpaka bulvāra puses un ar brīvo vietu indikatoru, kurš ir uzstādīts blakus ēkai Zigfrīda Anna Meierovica bulvārī 2, Rīgā | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Ir sertificēta atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |
| Ir paredzēta iespēja savienoties ar tīmekli  | [ ]   Jā[ ]   Nē |  |

**Lūdzam sniegt informāciju, vai Pretendents var nodrošināt turpmāk minētās iespējas sistēmai:**

1. vai sistēma spēs nodrošināt:
	1. daudzlietotāju datu bāzi;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. neierobežotu lietotāju skaitu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. neierobežotu transportlīdzekļu stāvēšanas ilgumu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. neierobežotu stāvvietas pastāvīgo klientu daudzumu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. vienas zonas stāvvietas lietošanas uzskaiti;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. neierobežotu tarifu plānu skaitu vienreizējiem un pastāvīgajiem lietotājiem;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. atšķirīgu tarifu katrai nedēļas dienai un dienas ietvaros pa stundām;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. maksas laika intervālu ilgumu no 5 minūtēm līdz 24 stundām;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. atšķirīgu cenu katram tarifu plāna intervālam;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. svētku dienu un izņēmuma darbadienu sarakstu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. Vai sistēmas programmatūras funkcionalitātes nodrošinās:
	1. programmatūras interfeisu latviešu valodā;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. iespēju tiešsaistes režīmā novērot sistēmas darbību un visus sistēmas iekārtu statusus;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. norēķinu automātu un barjeru tiešsaistes vadību;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. notikumu kontroli un automātiska reģistrāciju, un sistēmas paziņojumu diagnostiku;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. klientu datu bāzes pārvaldību;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. iespēju strādāt ar klientu datu bāzi, izmantojot filtrēšanu, kārtošanu un grupēšanu pēc visiem laukiem;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. sistēmas lietotāju pieejas tiesību noteikšanu dažādām programmas funkcijām;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. tarifa plānu izveidošanu un rediģēšanu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. reāla laika un vēsturisko statistiku, apmaksu statistiku, lietošanas statistiku, lietotāju statistiku, noslodzes statistiku u.c. informāciju;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

Lūdzam informēt, kādu papildu statistiku sistēma spēs nodrošināt, ja tāda ir paredzēta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. sistēmas administratora darba vietu programmatūrā, kura nodrošina iespēju uzstādīt tarifus, veidot atskaites, mainīt sistēmas konfigurāciju;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. pastāvīgo (abonementu) lietotāju tīmekļa piekļuvi ar iespēju administrēt transportlīdzekļu reģistrācijas numurus;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**Lūdzam sniegt informāciju, vai Pretendents spēs izpildīt šādas prasības iebraukšanas/izbraukšanas kontroles termināliem:**

1. Iebraukšanas informatīvais termināls / displejs ar informāciju par:
	1. brīvo vietu pieejamību;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. atpazīto transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. iebraukšanas laiku;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. Izbraukšanas informatīvais termināls / displejs ar informāciju par:
	1. atpazīto transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. apmaksas statusu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

* 1. izbraukšanas laiku;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**Lūdzam sniegt informāciju, vai Pretendents spēs izpildīt šādas prasības norēķinu automātam:**

1. norēķinus bezskaidrā naudā;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. skārienjūtīgu displeju;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. klientu iespēju grozīt lietošanas valodu uz krievu, angļu vai latviešu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. vienreizējās autostāvvietas lietošanas apmaksas veikšanu un pastāvīgo klientu abonementu iegādi, reģistrējot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru sistēmā;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**Lūdzam sniegt informāciju, vai Pretendents spēs izpildīt šādas prasības iebraukšanas un izbraukšanas kontroles barjerām:**

1. automātiskā salokamā barjera ar strēles garumu saskaņā ar autostāvvietas braucamās daļas platumu;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. atvēršanās laiks līdz 3 sekundēm;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. termostats ar sildītāju;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

1. drošības fotoelements gājēju plūsmas nodrošināšanai;

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DAĻA**

**1.**Lūdzam sniegt informāciju, vai ir iespējams sistēmu nomāt:

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**2.** Konsolidētais cenas piedāvājums (lūdzam ierakstīt informāciju tukšās ailēs):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prece, būvdarbi vai pakalpojums | Kopējā cena *euro* bez PVN, ieskatot transporta izdevumus, darba spēka izdevumus u. c. izdevumus, kuri ir nepieciešami konkrētās preces, būvdarbu vai pakalpojuma izpildei dabā | Kopējā cena *euro* bez PVN vienam mēnesim, ja Pasūtītājs pieņems lēmumu nomāt sistēmu(jāaizpilda, ja Pretendents piedāvā sistēmu nomāt) |
| Sistēmas iekārtas |  |  |
| Sistēmas izveide |  | iekļauta nomas maksā |
| Iekārtu uzturēšana mēnesī |  | iekļauta nomas maksā |
| Programmatūras uzturēšana mēnesī |  | iekļauta nomas maksā |

**3.**Izvērstais cenas piedāvājums sistēmas iekārtām (Pretendents ir tiesīgs papildināt rindas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistēmas iekārtas nosaukums (modelis un īsais apraksts) | Gabalu skaits | Cena par vienu gabalu *euro* bez PVN | Cena par vienas iekārtas nomu *euro* bez PVN, ja Pasūtītājs pieņems lēmumu sistēmu nomāt |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Cena *euro* bez PVN kopā: |  |  |

**4.**Lūdzam sniegt informāciju, uzskaitot darbus un pakalpojumus, kuri ir iekļauti iekārtu uzturēšanas viena mēneša cenā:

1..

2..

3..

..

**5.**Lūdzam sniegt informāciju, uzskaitot darbus un pakalpojumus, kuri ir iekļauti programmatūras uzturēšanas viena mēneša cenā:

1..

2..

3..

..

**6.**Par piekļuvi globālajam tīmeklim.

**6.1.**Lūdzam sniegt informāciju, vai sistēmai ir nepieciešama piekļuve globālajam tīmeklim:

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**6.2.**Ja atbilde uz iepriekš minēto jautājumu ir „Jā”, lūdzam sniegt informāciju, kurš nodrošina piekļuvi globālajam tīmeklim: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6.3.** Ja atbildē uz iepriekš minēto jautājumu Pretendents ir norādījis sevi, lūdzam sniegt informāciju par cenu bez PVN par sistēmas piekļuves nodrošināšanu globālajam tīmeklim vienam mēnesim: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**7.**Garantijas laiks:

 sistēmai (mēnešos): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 programmatūrai (mēnešos): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8.** Sistēmas izveides laiks no līguma noslēgšanas dienas (mēnešos): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**9.**Vēlamā atlīdzības kārtība:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to, ka priekšapmaksa nav iespējama.* |

**10.**Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |

**4. PIEDĀVĀJUMU IESPĒJAMO VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU DAĻA**

**1.**Provizoriski piedāvājuma izvēles kritērijs cenu aptaujā vai iepirkumā būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |
| --- | --- |
| Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (punkti) |
| **K1** | Līgumcena *euro* bez PVN par sistēmas uzstādīšanu / nomu vienā mēnesī *euro* bez PVN | 40 |
| **K2** | Sistēmas uzstādīšanas un sertificēšanas laiks no līguma noslēgšanas dienas  | 20 |
| **K3** | Cena *euro* bez PVN par uzturēšanas maksu vienam mēnesim | 40 |
| Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma punktu skaits (**N**) | 100 |

**2.** Līdzam sniegt informāciju, vai provizoriskais saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji ir saprotami un objektīvi:

[ ]   Jā

[ ]   Nē

**3.**Lūdzam sniegt informāciju, kādus papildus kritērijus būtu nepieciešams Pasūtītājam ņemt vērā, lai tirgum atbilstošāk noteiktu saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.