## Koptāme
APSTIPRINU____________________
pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums z.v.
20___.gada _____________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums : | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums : | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese : | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005) | 0
Kopā |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja: _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : |  |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums : |  |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese: |  |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, euro | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/st. | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 1.1. | Iekšdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. | Ārdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3. | ŪK tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5. | Elektrinstalācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6. | Ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7. | UATS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8. | Video un piekļuves sistēmas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1. | Vestienas iela 35 k.7 jumta un fasādes atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība% |  |  |  | 0
Transporta izdevumi būvmateriāliem un būvgružiem |  |  |  | 0
Peļņa (%) |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja: _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## 1.1. Iekšd
Lokālā tāme Nr.1.1.
Iekšdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Vispārīgie būvdarbi
I Demontāžas un sagatavošanas darbi
1 | līg.c. | Nojauc starpsienu b=140 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 95.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Nodemontē piekarinamo minerālšķiedras moduļtipa griestu karkasu ar plāksnēm | m2 | 39.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Demontē koka vērtņu logus ar palodzēm un rāmjiem | m2 | 43.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Demontē vienviru durvis ar aplodu | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Demontē divviru durvis ar aplodu | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Demontē elektrotīklu( kabeļi, gofras, sadalnes) un tā ierīces( ventilatori, gaismas ķermeņi, slēdži, rozetes) | m2 | 226 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Demontē apkures sistēmu ar radiatoriem (11 gab, kurus nodod pasūtītājam) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Demontē izlietni ar krāniem un caurulēm | kompl | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Demontē wc podu ar krāniem un caurulēm | kompl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Demontē ūdens un kanalizācijas caurules un atzarojumus | kompl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Apkures cauruļu pievadu ar izolāciju un stiprinājumiem demontāža un utilizācija | m | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Betona grīdas demontāža b=200 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 220.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Grīdas koka dēļu nojaukšana ar lāgām, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 44.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Nojauc skaidu nosūkšanas ventilācijas izvadus(iekārta netiek ekspluatēta), ar to saistīto metāla nesošo konstrukciju, kas balstīta daļa uz asfalta seguma, daļa uz jumta, daļa iekštelpās pie griestiem, iekārtu ar gaisa vadiem utilizēt. | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Nojauc metāla žogu h=1.6 m ar vārtiņiem uz metāla stabiem h=1.6 m un betona pamatni | m2 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Nojauc gaisa resīveru tvertnes ar betona pamatnēm un pievadiem un stiprinājumiem, ar utilizāciju | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Telpu tīrīšana, atbrīvošana no būvgružiem | m2 | 226 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Četru uzlādes staciju pārvietošana uz būvdarbu laiku (pagaidu) un to atpakaļ montāža | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Būvlaukuma sagatovašana: pagaidu nožogojuma uzstādīšana un nojaukšana, tai skaitā noma par 5 mēn. | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Mobīlā strādnieku vagoniņa uzstādīšana un nojaukšana, piegādāšana un aizvešana, tai skaitā noma par 5 mēn. | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Mobīlās wc uzstādīšana un aizvešana, apkope, tai skaitā noma par 5 mēn. | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Būvgružu transportēšana uz konteineri un utilizācija | m3 | 114 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II Mūra ārsienas un starpsienas
23 | līg.c. | Necaurejošo mūra sienu plaisu remonts | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Mitruma un sala ietekmē bojāto mūra ārsienu daļu pārmūrēšana, atjaunošana ar remontsastāvu. | m2 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Mitruma ietekmē bojātā iekštelpu apmetuma atjaunošana | m2 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Blīvējuma ierīkošana ēkas rietumu fasādes pusē (bloķēšanās vietā ar blakus esošo ēku) | t.m | 7.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Ailes aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem Bauroc EcoTerm vai ekvivalents b= 375 mm, enkurojot ar stiegrām pie esošā mūra, mūrējot vienlaikus jāstiegro katru trešo kārtu | m2 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Parapeta sienas mūrēšana ar vieglbetona blokiem Bauroc EcoTerm vai ekvivalents b= 250 mm | m2 | 10.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Jaunuzmūrēto sienu apmešana | m2 | 35.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Mūra sienu gruntēšana (Tiefgrund dziļā grunts) | m2 | 228.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Esošo mūra sienu bojāto vietu izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 128 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | W 112 KNAUF metāla karkasa sistēmas ar CW/UW d=100 mm Knauf profiliem vai ekvivelentiem, ar soli starp nesošo profilu asīm ≤ 600 mm, montējot amortizācijas un Trenn-fix lentu lentu savienojumā ar griestiem un grīdu, starpsienas ierīkošana ar minerālvates starpizolāciju d=100mm un divkārtu ģipškartona GKB 2x12.5 apšuvumu no abām pusēm, ar kopējo sienas biezumu b=150mm, montējot durvju ailēs Knauf UA profilu vai ekvivalentu. Mitrās telpās uzstādīt mitrumizturīgu ģipškartonu. | m2 | 209.8425 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | W 112 KNAUF metāla karkasa sistēmas ar CW/UW d=50 mm Knauf profiliem vai ekvivelentiem, ar soli starp nesošo profilu asīm ≤ 600 mm, montējot amortizācijas un Trenn-fix lentu lentu savienojumā ar griestiem un grīdu, starpsienas ierīkošana ar minerālvates starpizolāciju d=50mm un divkārtu ģipškartona GKB 2x12.5 apšuvumu no abām pusēm, ar kopējo sienas biezumu d=300mm, montējot durvju ailēs Knauf UA profilu vai ekvivalentu. Mitrās telpās uzstādīt mitrumizturīgu ģipškartonu. | m2 | 20.125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | W 623 KNAUF sistēmas vienkārtas metāla karkasa ar CD/UD Knauf profiliem vai ekvivalentiem sienas ierīkošana uz U veida skavas, attālums starp asīm ≤ 1500 mm, ar skrūvēm LN 3,5x11 mm stiprināta pie CD profila ar amortizācijas un Trenn-fix lentu savienojumā ar griestiem un grīdu un vienkārtas ģipškartona GKB 1x12.5 apšuvumu, ar kopējo sienas biezumu b=50mm, montējot durvju ailēs Knauf UA profilu vai ekvivalentu. Mitrās telpās uzstādīt mitrumizturīgu ģipškartonu. | m2 | 206.525 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | No jauna izbūvēto reģipša sienu špaktelēšana (tai skaitā šuvju lentas iestrāde), slīpēšana un gruntēšana (KNAUF vai ekvivalents) | m2 | 684.88 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Sienu flīzēšana, iestrādājot hidroizolāciju(flīžu tonis Isolda Mix Golden Tile vai ekvivalents 25x33cm pelēka) | m2 | 158.99 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Sienu gruntēšana un krāsošana 2 kārtās | m2 | 653.89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Logu aiļu gruntēšana un krāsošana baltā tonī 2 kārtās | m2 | 18.42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Jaunu durvju bloku D-5 ar finierētām durvīm Hormann vai ekvivalentu ar pārfalci montāža 710x2070h(ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Jaunu durvju bloku D-4 ar finierētām durvīm Hormann vai ekvivalentu ar pārfalci montāža 810x2070h(ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Jaunu durvju bloku D-3 ar finierētām durvīm Hormann vai ekvivalentu ar pārfalci montāža 910x2070h(ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Jaunu durvju bloku D-2 ar finierētām durvīm Hormann vai ekvivalentu ar pārfalci montāža 1010x2070h(ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Jaunu ārdurvju bloku D-1 ar metāla ugunsdrošām ārdurvīm ar slieksni 1010x2100h mm RAL 7043 montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem,aizvērējiem, eņģēm( 3 gab katrai vērtnei), apmalēm un slēdzenēm) | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Vieglas starpsienas uzstādīšana WC, Dušās LTT 24 M (Mitrumizturīga) | m2 | 6.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Izpiddokumentācija( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III Pārseguma paneļi un griesti
46 | līg.c. | Metāla pārseguma sijas pretkorozijas pārklājuma ierīkošana | m2 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Pārseguma paneļu atvērumu aizdare ar betonu. Veidņu montāža. | m2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Bojāto pārseguma paneļu šuvju atjaunošana, tīrīšana un gruntēšana | m2 | 254 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Moduļtipa iekārto PVC griestu paneļu 105x2600mm ierīkošana, t.sk. nesošā profilu iekarsistēma, stiprinājumi, dībeļi u.c. | m2 | 34.84 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Moduļtipa iekārto griestu 600x600x15 Armstrong vai ekvivalenta minerālvates plāksnes ierīkošana, t.sk. nesošā profilu iekarsistēma, stiprinājumi, dībeļi u.c. | m2 | 183.36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV Grīdas un pamati
53 | līg.c. | Betona grīdas demontāža b=200 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 220.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Grīdas koka dēļu nojaukšana ar lāgām, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 44.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Tehniskās šahtas un bedres aizbēršana līdz 1 m dziļumam ar rokām ar grunti. Grunts blietēšana ar 90 kg smagu blieti 30 cm biezās kārtās. | m3 | 19.39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | Veido 100 mm biezu, blietētu akmens šķembu kārtu | m3 | 15.869 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Izlīdzinošās smilts kārtas b=50mm iestrāde uz šķembotās kārtas un hidroizolācijas ieklāšanu(plēve 120μ) uz tās | m3 | 11.4835 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax) vai ekvivalents putuplasts plāksnēs ar pusspundi (zils) vai ekvivalents b=100mm ieklāšana | m2 | 226.67 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Eshtrich grīdas b=80 mm betonēšana iestrādājot šuvju malu lentu | m2 | 226.67 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Grīdas līdzināšana pašizlīdzinošu masu linoleja ieklāšanai, špaktelēšana un gruntēšana | m2 | 157.87 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Augstas nodilumizturības grīdas linoleja ieklāšana un šuvju aizdare, tai sk. līme, šuvju materiāls Linolejs Novoflor Extra 2120-53 vai ekvivalents slodzes klase 33 | m2 | 157.87 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | PVC grīlīstes h=70mm montāža | m | 208.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Grīdas segumu noseglīstes montāža ar stiprinājumiem | m | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Akmens masas flīžu grīdas ierīkošana uz grīdas, izlīdzinot grīdas pamatni, iestrādājot hidroizolāciju, kā arī flīžu grīdlīstu uzstādīšana telpās Nr 1. un 9. (flīzes ar pretslīdes pārklājumu, 300x300x7,2 mm) | m2 | 60.35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.2. Ārd
Lokālā tāme Nr.1.2.
Ārdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Ārdarbi
V Jumts un pārsegumi
1 | līg.c. | Ēkas jumta konstrukcijas/pārseguma nestspējas novērtējuma atzinums | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošā jumta seguma un detaļu demontāža, virsmas attīrīšana un sagatavošana jauna ruļļu materiāla uzkausēšanai, bedru izlīdzināšana, izvirzījumu izgriešana, aso priekšmetu un atlupušo materiālu likvidēšana | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Slīpumu veidojošā un izlīdzinošā slāņa izbūve d ≥ 50 mm | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | PAROC XMV 020bas gaisa un tvaika barjeras vai ekvivalentas montāža | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Jumta pārseguma siltumizolācijas Paroc ROS 30 vai ekvivalentas, d=160 mm ierīkošana | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Jumta pārseguma siltumizolācijas Paroc ROS 50 vai ekvivalentas, d= 40 mm ierīkošana | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Jumta parapeta siltumizolācijas Paroc ROS 30 vai ekvivalentas, d=100 mm ierīkošana | m2 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Jumta siltinājuma dībeļu WKRET-MET Jumta izolācijas dībelis 235mm vai ekvivalentu montāža | 100 gb | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Jumta pieslēgumu veidošana pie ēkas un pie jumta paaugstinājuma ar vates slīpuma bortiņiem | t.m | 31.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Skārda lāseņa un skārda pieslēguma RAL 7035 montāža pie blakus ēkas sienas | t.m | 79.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | TECHNONICOL Unifleks EPP 3.7 vai ekvivalenta, plakano jumtu segums, apakšklāja ieklāšana | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | TECHNONICOL Unifleks EKP 5.0 vai ekvivalenta, plakano jumtu segums, virsklāja ieklāšana | m2 | 265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Koka karkasa ierīkošana paralēli jumta malai. Impregnētas un apstrādātas ar antipirēnu koka latas 50x160x750 mm ar soli ≥ 600 mm piestiprina ar cinkotām koka skrūvēm 5x40 mm pie cinkotiem pastiprinātiem stūra leņķiem ar ribu 3x90x106x106mm. Leņķus piestiprina pie jumta paneļiem ar dībeļiem 6x60 mm. | m³ | 0.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Mitrumizturīga finiera d=12 mm loksnes pietiprināšana pie koka latām ar finiera cinkotām koka skrūvēm. | m2 | 12.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Cinkota skārda notekrenes RAL 7035 d=125 montāža iestrādājot stiprinājumu āķus ar soli 50 cm | t.m | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Cinkota skārda notekcaurules RAL 7035 d=100 mm montāža iestrādājot stiprinājumus sienā ar soli 50 cm | t.m | 16.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Ventilācijas izvadu apdare jumtā | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Celtņa noma materiālu pacelšanai | h | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI Fasāde un logi
20 | līg.c. | Tranšejas rakšana gar ēkas perimetru līdz 1m platumā un līdz 1m dziļumā | m2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Pamatu cokola daļas attīrīšana no apauguma un bojāto virsmu atjaunošanu ar remontsastāviem | m2 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Necaurejošo mūra sienu plaisu remonts | m2 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | WEBER tec Superflex D10 divkomponentu elastīga bituma hidroizolācijas vai ekvivalenta uzklāšana uz attīrītas cokola virsmas | m2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Ekstrudētā putuplasta d=100 mm biezumā montāža uz līmjavas kārtas, pietiprinot ar Wkret-met vai ekvivalents fasādes izolācijas dībelis ar metāla naglu (īsā izplešanās zona) 8X180mm montāža | m2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Universālā līmjavas ar šķiedrām WEBER.THERM 410 vai ekvivelentas uzklāšana divās kārtās, iestrādājot stiklašķiedras sietu | m2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Fasādes grunts WEBER PG221 vai ekvivalentas uzklāšana | m2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Tranšejas aizbēršana ar smilti, blietējot ar 90 kg blieti ik pa 30 cm kārtās. Smilts ar piegādi | m3 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Asfalta seguma izbūve h=6cm ar šķembu gultnes h=30-40cm (virs 50m²) ierīkošanu | m2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Ieejas betonēto lieveņu izveidošana 1200x1500 mm, 150 mm biezumā uz šķembu gultnes h= 30-40 cm | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | WEBER vai ekvivalenta dekoratīvā granīta šķembu apmetuma uzklāšana | m2 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | No jauna uzmūrēto bloku ārsienas šuvju apmešana ar cementa sastāva javu | m2 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Gaisa un tvaiku izolācijas plēves Paroc XMV vai ekvivalentas montāža | m2 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Nesošo cinkotu 0.5 mm biezumā profilu Z; C un omega (Zn, 0.6 mm) profilu montāža ietverot stiprinājumus | m2 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Fasādes Cokola profila (L=2000) 100x0,6 - nostiprināšana pa perimetru. Stiprināšanai pie fasādes izmanto dībeļnaglas 6x60 mm | gb | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Mūra ārsienu siltumizolācijas PAROC Ultra (eXtra) Akmens vate plāksnēs vai ekvivalents akmens vate plāksnēs fasādei d=150 mm montāža | m2 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Wkret-met vai ekvivalents fasādes izolācijas dībeļu ar metāla naglu (īsā izplešanās zona) 08X215mm montāža | 100gb | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Mūra ārsienu PAROC WAS 35t vai ekvivalentas pretvēja izolācijas plāksnēs fasādei d=30 mm montāža | m3 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Wkret-met vai ekvivalents fasādes izolācijas dībelis ar metāla naglu (īsā izplešanās zona) 08X255mm montāža | 100gb | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Karsti cinkota tērauda lokšņu, profilēta skārda loksne Rannila PP 15A vai ekvivalents (biezums ne mazāks par 0,6 mm), montāža uz nesošajiem profiliem ar skrūvēšanas metodi, tai skaitā skrūves ar blīvējumu, tai skaitā perimetra blīvējuma elementi. Skārda krāsas tonis RAL 9002 Grey white. Cokolam apmetuma tonis: Caparol Granit 20. Ietvert visus mehānismus. | m2 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | L-1 PVC 6 - kameru profila logu ar izmēriem 1350x1450 h mm montāža, ārpuses krāsa RAL 7043 Traffic grey B (pelēka), iekšpuses krāsa RAL 9003 Signal white( balta), siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤1,2 W/m2, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Logus montēt siltinājumā( skice Nr.2). Kreisā vērtne verama/atgāžama, labā vērtne - neverama. | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | L-1M PVC 6 - kameru profila logu ar izmēriem 1350x1450 h mm montāža, ārpuses krāsa RAL 7043 Traffic grey B (pelēka), iekšpuses krāsa RAL 9003 Signal white( balta), siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤1,2 W/m2, ar necaurspīdīgu matētu stiklojumu, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Logus montēt siltinājumā( skice Nr.2). Vērtnes veramas/atgāžamas. | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | L-2 PVC 6 - kameru profila logu ar izmēriem 1000x1450 h mm montāža, ārpuses krāsa RAL 7043 Traffic grey B (pelēka), iekšpuses krāsa RAL 9003 Signal white( balta), siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤1,2 W/m2, ar necaurspīdīgu matētu stiklojumu, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Logus montēt siltinājumā( skice Nr.2). Vērtne verama/atgāžama. | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | L-3M PVC 6 - kameru profila logu ar izmēriem 1350x1450 h mm montāža, ārpuses krāsa RAL 7043 Traffic grey B (pelēka), iekšpuses krāsa RAL 9003 Signal white( balta), siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤1,2 W/m2, ar necaurspīdīgu matētu stiklojumu, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Logus montēt siltinājumā( skice Nr.2). Vērtnes veramas/atgāžamas. | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Ārējās palodzes - RAL 7043 - ne mazāk ka 0,5mm biezs skārds ar PVC pārklājumu montāža, platums 250mm. Ārējas palodzes slīpums uz ārpusi nav mazāks par 5% | kompl | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Montāžas, hermetizācijas materiālu iestrāde (ārējā 100 mm plata un iekšējā logu lenta, āra hermētiķis ar skārda apdari) | kompl | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Iekšējā kokskaidu palodzes (balta ar koka tekstūru 600mm, minimālais platums 550 mm) montāža uz elastīgas starplikas un hidroizolācijas pamatnes iestrādi | kompl | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Ieejas polikarbonāta d=8-10 mm jumtiņa 1200x1500 mm uz gruntēta, krāsota metāla karkasa montāža, ekurojot pie fasādes | kompl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Regulēšanas darbu veikšana un izpilddokumentācijas sagatavošana (akti, pases, deklarācijas) | kompl | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.3.ŪKT
Lokālā tāme Nr.1.3.
ŪK tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Inženiertīkli
ŪK tīkli
Ārējie tīkli
1 | līg.c. | Būvbedres rakšana akas izbūvei līdz 2 m dziļumā demontējot ielas segumu un aizbēršana ar blietēšanu pa kārtām 30 cm, smilts un šķembu piebērumi | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Kanalizācijas akas no dz/betona d1000. h līdz 2.0m (ar pilnu hidroizolāciju) un apaļa ķeta lūkas (D400 klase) uzstādīšana | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Tranšejas rakšana līdz 2 m dziļumā demontējot segumu un aizbēršana ar blietēšanu pa kārtām 30 cm | tm | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu curuļvadu montāža d160 mm uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā . Plastmasas caurule kl.SN4 ar veidgabaliem OD160 | tm | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu curuļvadu montāža d110 mm uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā. Plastmasas caurule kl.SN4 ar veidgabaliem OD110 | tm | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu curuļvadu montāža d110 mm uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā. Plastmasas caurule kl.SN8 ar veidgabaliem OD110 | tm | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Polietilēna spiedcaurules PE PN16 OD110 montāža uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā | tm | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | PVC treigabala 45° OD160x110 montāža uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | PVC trejgabala 45° OD110x110 montāža uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | PVC līkuma 45° OD110 montāža uz smilts spilvena un apberot ar smilti (minimums 150 mm) tranšejā | gb. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Brauktuves konstrukcijas un seguma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves, salizturīgais slānis, nesošā konstrukcija (šķembu pamatne) un 2 asfalta kārtas | m2 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde (akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie tīkli
12 | līg.c. | WC izlietnes ar jaucējkrānu montāža, izlietne Cersanit MARKET 40cm balta | kompl | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Ūdenskrāna montāža apkopējai, Maisītājs vannai un dušai BORA Style BOSTY40DL Bora vai ekvivalents | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Duškabīnes RAVAK SKKP6 vai ekvivalentas montāža | kompl | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Dušas maisītāja komplekts Magma MG-6241 JUPITS vai ekvivalenta montāža | kompl | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Izlietnes sifona keramiskai izlietnei montāža | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Stiprinājumu komplekta keramiskai izlietnei montāža | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Cersanit WC poda PRESIDENT P011 3/6L 90gr vai ekvivalenta ar vāku 1/2 apakš. uzstādīšana. Komplektā kanalizācijas pievads, stiprinājumi, silikons. | kompl | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Kanalizācijas trapa RAVAK OZP Zebra vai ekvivalenta uzstādīšana | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Kanalizācijas trapa RAVAK Shave vai ekvivalenta uzstādīšana | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Maisītāja/ ūdens krāna RAVAK vai ekvivalenta uzstādīšana | gab | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Dušas sistēmas RAVAK vai ekvivalentas uzstādīšana | gab | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Pisuāru ar iekšējo ūdens pievadu un barošanas bloku uzstādīšana, Kolo Nova Pro Felix sērijas vai ekvivalents pisuārs stiprināms pie sienas, ūdens pievads no augšas, Krāsa - balts. | kompl | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Leņķa ventīļa 1/2"x1/2" montāža | gb | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Leņķa ventīļa 3/4"x3/4" montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Kombinētā ventīļa 1/2"x1/2"x3/4" montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Lokanā pievada 1/2" 60 cm montāža | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Stiprinājumu 1/2" 20-23 mm ar gumiju montāža | gb | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Stiprinājumu 3/4" 24-28 mm ar gumiju montāža | gb | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Stiprinājumu 1" 31-35 mm ar gumiju montāža | gb | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Stiprinājumu 1 1/4" 38-43 mm ar gumiju montāža | gb | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Stiprinājumu 4" 108-114 mm ar gumiju montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Štokskrūves M8*80 mm montāža | gb | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Montāžas lentas 17 mm uzstādīšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Lodveida krāna ar saskrūvi 1/2" montāža | gb | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Lodveida krāna ar saskrūvi 3/4" montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Lodveida krāna ar saskrūvi 1 1/4" montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Montāžas korķa 1/2" (sarkans) montāža | gb | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Montāžas korķa 1/2" (zils) montāža | gb | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 14-00700 | Trīsslāņu ūdensvada cauruļu montāža ar veidgabaliem un pieslēgšanās pie esošas sistēmas
41 | līg.c. | Caurules ᴓ20*2.8 ar škiedru montāža | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Caurules ᴓ20*5.5 ar škiedru montāža | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Trīsslāņu ūdensvada cauruļu ᴓ20*2 montāža | m | 182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Trīsslāņu ūdensvada cauruļu ᴓ26*3 montāža | m | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Trīsslāņu ūdensvada cauruļu ᴓ32*3 montāža | m | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Trīsslāņu ūdensvada cauruļu ᴓ40*3.5 montāža | m | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Plastamasas dībeļa 6*30 montāža | gb | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Plastamasas dībeļa 8*40 montāža | gb | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Plastamasas dībeļa 10*50 montāža | gb | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Skrūves kokam 5*50 montāža | gb | 214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Vītņstieņa, cinkota, M8 montāža | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Trejgabala ᴓ25x20x25 montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | Trejgabala ᴓ50x40x50 montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Līkuma ᴓ20x90⁰ montāža | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Līkums ᴓ40x90⁰ montāža | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Pārejas ᴓ20x1/2" ārējo vītni montāža | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Pārejas ᴓ40x1/4" ārējo vītni montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Pāreja ᴓ20x1/2" ārējā vītne pres.montāža | gb | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Pāreja ᴓ26x3/4" ārējā vītne pres.montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Pāreja ᴓ20x1/2" iekšējā vītne pres.montāža | gb | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Pāreja ᴓ26x3/4" iekšējā vītne pres.montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Pāreja ᴓ40x1 1/4" iekšējā vītne pres.montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.c. | Mufes 40*40 pres.montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.c. | Mufes 26*20 pres.montāža | gb | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.c. | Mufes 32*20 pres.montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c. | Līkuma ᴓ20x20 pres.montāža | gb | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.c. | Līkuma ᴓ20x1/2 pres.montāža | gb | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c. | Līkuma ᴓ26x26 pres.montāža | gb | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c. | Līkuma ᴓ40x40 pres.montāža | gb | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.c. | Trejgabala ᴓ20x20x20 pres.montāža | gb | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līg.c. | Trejgabala ᴓ26x26x26 pres.montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līg.c. | Trejgabala ᴓ26x20x26 pres.montāža | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līg.c. | Trejgabala ᴓ32x26x32 pres.montāža | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | līg.c. | Trejgabala ᴓ40x26x40 pres.montāža | gb | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līg.c. | Trejgabala ᴓ26x20x20 pres.montāža | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līg.c. | Trejgabala ᴓ32x26x26 pres.montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līg.c. | Trejgabala ᴓ40x32x32 pres.montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | līg.c. | Maisītāja stiprinājuma kompl. ᴓ20x1/2 pres.montāža | gb | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 16-00000 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem montāža un pieslēgšanās pie esošās sistēmas
80 | līg.c. | Caurules ᴓ50x1m montāža | gb | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | līg.c. | Caurules ᴓ50x0.5m montāža | gb | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | līg.c. | Trejgabala ᴓ50x50x45⁰ montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | līg.c. | Līkuma ᴓ50x90⁰ montāža | gb | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | līg.c. | Līkuma ᴓ50x45⁰ montāža | gb | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | līg.c. | Pārejas ᴓ110/50 montāža | gb | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | līg.c. | Revīzijas ᴓ110 montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | līg.c. | Ventilācijas jumta izvada ᴓ110 montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | līg.c. | Caurules ar uzmavu ᴓ110x1m montāža | gb | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | līg.c. | Caurules ar uzmavu ᴓ110x2m montāža | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | līg.c. | Caurules ar uzmavu ᴓ160x1m montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | līg.c. | Caurules ar uzmavu ᴓ160x2m montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | līg.c. | Caurules ar uzmavu ᴓ160x3m montāža | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | līg.c. | Līkuma ᴓ110x15⁰ montāža | gb | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | līg.c. | Līkuma ᴓ160x30⁰ montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | līg.c. | Līkuma ᴓ160x45⁰ montāža | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | līg.c. | Līkuma ᴓ160x90⁰ montāža | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | līg.c. | Trejgabala ᴓ110x110x45⁰ montāža | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | līg.c. | Trejgabala ᴓ160x110x45⁰ montāža | gb | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | līg.c. | Pārejas ᴓ160/110 montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | līg.c. | Pārejas gumijas ᴓ50x32 montāža | gb | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | līg.c. | Gala noslēga ᴓ32 balts montāža | gb | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | līg.c. | Gala noslēga ᴓ110 montāža | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | līg.c. | Pisuāra sifona 2"x ᴓ50 uzstādīšana | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | līg.c. | Sifona 1 1/4"x ᴓ32 izlietnēm ar ieplūdi uzstādīšana | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | līg.c. | Smēre kanalizācijas caurulēm 500gr | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde (akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.4.Apkure
Lokālā tāme Nr.1.4.
Apkure
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Inženiertīkli
Apkure
1 | līg.c. | Tranšejas rakšana līdz 0.25m platumā ar rokām 1m metru zem grīdas līmeņa | m | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Apkures cauruļvadu Ecoflex Aqua Twin 32x4.4-20x2,8/175 vai ekvivalentas ieguldīšana tranšejā līdz 1m dziļumā. Caurules apber ar smilti kārtās pa 10 cm, smilts blietēšana ar 90 kg blieti | m | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Ecoflex Aqua Twin 32x4.4-20x2,8/175 vai ekvivalentas apkures caurules montāža | m | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Siltummezgla apsaistes montāža | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Tehniskās telpas Nr.20 apkures sistēmas apsaistes montāža | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | UPONOR Comfort Pipe PLUS PE-Xa vai ekvivalenta silto grīdu apkures caurules ar skābekļa barjeru 16x2,0 montāža no siltummezgla līdz telpai Nr20 | t.m | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | UPONOR Smart S FM 2X vai ekvivalents silto grīdu kolektora ar plūsmas mērītājiem montāža, 2 cilpu | kompl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | UPONOR Smart S FM 4X vai ekvivalents silto grīdu kolektora ar plūsmas mērītājiem montāža, 4 cilpu | kompl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | UPONOR Fluvia T 23-B-W vai ekvivalenta siltumnesēja regulācijas mezgla ar sūkni 20-43°C montāža | kompl | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | UPONOR izpildmehānisma 230V, 30X1.5 FT vai ekvivalenta montāža, nerūsējošā tērauda, IP54 | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | UPONOR Smatrix Wave Plus vai ekvivalenta bezvadu savienojuma moduļa ar vadības bloku X-165+I-167 6X,( nepieciešams precizēt termostatu skaitu, kā arī sensora tipu un skaitu, galveno vadības paneli paredzēts uzstadīt SM) montāža | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | UPONOR Tacker Extra EPS DES vai ekvivalentas izolācijas plāksnes 30mm, 10x1m montāža | m2 | 220 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | KAN-THERM SWP-OP vai ekvivalenta silto grīdu zemapmetuma kolektora skapja 580mm (2-7 cilpām) uzstādīšana izcērtot sienā aili | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Paligmateriāli sistēmas montažai( fitingi stiprinājumi un cits, nepieciešams precizēt projekta izstrādes laikā) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | ELBI Izplešanās trauka ERP-RET/12 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Dempfera lentas montāža | t.m | 327 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Drošības grupas montāža | kompl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Ultraskaņas siltuma skaitītāja 1'' Qn3.5 m3/h M-BUS, SensoStar 2c, Engelmann, Vācija, vai ekvivalenta montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Siltummaiņa ar izolāciju CB 60-40L apkurei montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Siltummaiņa ar izolāciju CBH 18-15H montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Regulešanas vārsta VRG2 Dn 15 kvs 1.6m3/h apkurei uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Regulešanas vārsta VRG2 Dn 25 kvs 10m3/h karstajam ūdenim uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Regulejoša vārsta piedziņas AMV-435 230v montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Processors ECL 210 uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Pamatnes ECL 210 uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Kodešanas atslēgas A266 uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Temperatūras sensora ESM-11 uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Temperatūras sensora ESMT uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Temperatūras sensora ESMU uzstādīšana | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Lodējamo PVC ūdensvada cauruļu montāža ar veidgabaliem un pieslēgšanās pie esošas sistēmas | tm | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Noslēdzošo armatūru montāža | gb | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.5.Elektrinstalācija
Lokālā tāme Nr.1.5.
Elektroinstalācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Inženiertīkli
Elektroinstalācija
ELEKTRISKĀS SADALNES
1 | līg.c. | Sagalnes SS galdniecība (Ievada pieslēgums saskaņā ar EL-1) montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Grupu sadalnes ASS (individuāli komplektējama sask.ar specifikāciju, shēmu EL-4) montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | ABB vai ekvivalenta elektrības skaitītāja B23 Steel 3-f 65A 230/400V tiešais slēgums, IP20 montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | 1fāzes automātslēdža C līkne 1-polu, 16A montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | 1fāzes automātslēdža B līkne 1-polu, 10A montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Noplūdes automāslēdža B10A, 30 mA montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Noplūdes automāslēdža C16A, 30 mA montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana C16A, 30 mA | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Svirslēdža/ievadslēdža (0.4kV) montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.KABEĻI, KABEĻU GALU APDARES UN CAURULES
9 | līg.c. | El. Kabeļa: šķērsgriezums 5x16 mm² montāža gofrā, ieguldot tranšejā, tranšejas rakšana ar asfalta seguma demontāžu un tā atjaunošanu, ievilkšanu zem pamatiem ēkā. PVC caurules DN 75, 750N montāža | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Kabeļu trepes 200x45mm ar atbalsta roku un barjeru 45x200mm trepju tipam montāža ar stiprinājumiem pie griestiem | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Kabeļu trepes 200x45mm pagrieziena 90° montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | El. kabeļa: šķērsgriezums 3x1,5 mm² (N)YM, PPJ vai ekvivalenta montāža | m | 450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | El. kabeļi: šķērsgriezums 4x1,5 mm² PPJ (N)YM, PPJ vai ekvivalenta montāža | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | El. kabeļa: šķērsgriezums 3x2,5 mm² PPJ (N)YM, PPJ vai ekvivalenta montāža | m | 270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | El. kabeļa: šķērsgriezums 5x2,5 mm² NYY-J vai ekvivalenta montāža (ventilācijas iekārtai) | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | PVC caurules ar UV noturību D=25 montāža (ventilācijas iekārtai) | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Stiprinājumi, atsaites, palīgmateriālu izmantošana un montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPĒKA TĪKLA IEKĀRTAS (saskaņa ar EL-3)
18 | līg.c. | El. kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu: 230V, 16A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāžas kārbu montāža | kompl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Dubulta el. kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu: 230V, 16A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāžas kārbu montāža | kompl | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | 4 vietīgas el. kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu: 230V, 16A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāžas kārbu montāža (virtuves zonā, virs darba virsmas) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APGAISMES TĪKLA IEKĀRTAS (saskaņa ar EL-2)
21 | līg.c. | Gaismekļa IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" uzstādīšana | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Gaismekļa IP44 LED, 4X14W komplektā ar akumulatoru (1h) un montāžas elementiem uzstādīšana | kompl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Gaismekļa IP44 LED, 2X36W ar montāžas elementiem uzstādīšana | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Gaismekļa IP44 LED, 4X14W ar montāžas elementiem uzstādīšana | kompl. | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Gaismekļa IP44 LED, 2X18W ar montāžas elementiem uzstādīšana | kompl. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Gaismekļa IP44 LED, 2X18W komplektā ar akumulatoru (ACU 1h) ar montāžas elementiem uzstādīšana | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Gaismekļa IP55 LED, 2X18W ar montāžas elementiem uzstādīšana (dušas telpās) | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Gaismekļa IP55 LED, 2X18W komplektā ar akumulatoru (ACU 1h) ar montāžas elementiem uzstādīšana (dušas telpās) | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Vienpolīga elektriskā slēdža: 230V, 10A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāž.kārbu uzstādīšana | kompl. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Divpolīga elektriskā slēdža: 230V, 10A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāž.kārbu uzstādīšana | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Vienpolīga elektriskā pārslēdža: 230V, 10A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāž.kārbu uzstādīšana | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Montāžas savienojumu kārbu montāža | gab. | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Hermētisko atvērumu blīvējumu (Ugunsizturības pildviela nedrīkst būt zemāka par sienas ugunsizturības īpašībām, kurā tiek veikta kabeļa šķērsošana) iestrāde | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases ) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Izbūvēto elektroietaišu pārbaudes dokumentācija - mērījumu protokoli, akti, atzinumi u.c. dokumentācija (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 un Nr.294) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.6.Ventilācija
Lokālā tāme Nr.1.6.
Ventilācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
IX Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas
1 | līg.c. | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 montāža | tm | 37.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 montāža | tm | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 montāža | tm | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 montāža | tm | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315 montāža | tm | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø500 montāža | tm | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Gaisa vadu līkumu, trejgabalu, sānu pievienojumu, pāreju, vāku montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Kaučuka siltumizolācijas ST-duct B19 mm montāža | m2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Kaučuka siltumizolācijas ST-duct ar folliju B32 mm montāža | m2 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Tvaika pretkondensāta izolācijas K-flex ST 25 mm vai ekvivalents montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Piederumi: Obligātie sistēmas elementi, enerģijas taupīšanas un komforta līmeņa nodrošināšanas piederumi montāžai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Vienvirziena vārsta RSK-100 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Pieplūdes difuzora Ø100 montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Nosūces difuzora Ø100 montāža | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Pieplūdes difuzora Ø125 montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Nosūces difuzora Ø125 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Pieplūdes difuzora Ø160 montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Nosūces difuzora Ø160 montāža | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-100 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-125 montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-160 montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-200 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Ventilācijas gaisa apstrādes iekārtas montāžas risinājuma izstrāde | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Tērauda cinkota un krāsota rāmju-pamatnes izgatavošana atbilstoši ventilācijas agregātam un uzstādīšanas darbi uz jumta (mitrumizturīgs finieris b-50mm, līme, montāžas materiāli) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | RIRS 1900 HE EKO 3.0 RHX vai ekvivalentas gaisa apstrādes iekārtas uzstādīšana uz jumta izvedotās pamatnes | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | RIRS 1900 vai ekvivalenta jumtiņa (ACC000039) montāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | SA-Control vai ekvivalenta vadības paneļa montāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | SKG 315 vai ekvivalenta noslēgvārsta ar gumiju, ar motora platformu montāža | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | TF 230 vai ekvivalenta vārsta motora, ar atsperi, 2 Nm - 0.4m² montāža | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Gaisa vadu stiprinājumi, montējami pie griestiem | gab | 310 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Ventilācijas gaisa vadu hermitizācija uz jumta | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Siltumizolācijaa akmens vates 100 mm montāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Ailes izveidošana gaisvadiem pārseguma paneļos un hermetizēšanas darbi un materiāli pēc gaisa vadu montāžas | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Ailes izveidošana gaisvadiem nesošajā sienā un hermetizēšanas darbi un materiāli pēc gaisa vadu Ø100 montāžas | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Ailes izveidošana gaisvadiem nesošajā sienā un hermetizēšanas darbi un materiāli pēc gaisa vadu Ø125 montāžas | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Ailes izveidošana gaisvadiem nesošajā sienā un hermetizēšanas darbi un materiāli pēc gaisa vadu Ø160 montāžas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Ailes izveidošana gaisvadiem nesošajā sienā un hermetizēšanas darbi un materiāli pēc gaisa vadu Ø200 montāžas | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Ailes izveidošana gaisvadiem nesošajā sienā un hermetizēšanas darbi un materiāli pēc gaisa vadu Ø315 montāžas | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Blīvēšanas materiālu montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Elektroinstalācijas materiālu montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Marķēsanas materiālu uztādīšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Sistēmas programmēšana, regulēšana, pārbaudes veikšana | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.7.UATS
Lokālā tāme Nr. 1.7.
UATS
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Inženiertīkli
Ugunsdrošības signalizācija
1 | līg.c. | Adrešu dūmu detektoru Panasonic 4401w vai ekvivalenta montāža | gab | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Adrešu siltuma detektora Panasonic 3308w vai ekvivalenta montāža | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Analogās bāzes Panasonic 3312FL vai ekvivalenta uzstādīšana | gab | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Adrešu trauksmes pogas Panasonic 4433 vai ekvivalentas montāža | gab | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Adrešu sirēna ar izolatoru Panasonic 4487RE vai ekvivalentu montāža | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Adrešu Ieeju / izeju moduļa ar izolatoru Panasonic 4461 vai ekvivalenta montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Adrešu divu izeju moduļa Panasonic 3364 vai ekvivalenta montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ārējā indikatora (LED) montāža | gab | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ārtelpu Sirēnas 24V montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Barošanas bloka karbā, 2.5A/24V (ar vietu akumulātoru) montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Akumulātora 7,2Ah 12V uzstādīšana | gab | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Nedegoša ekranēta 2 dzīslu kabeļa 2×1 mm2 montāža | m | 450 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Palīgmateriālu montāža | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | EBL Win Key Panasonic 5094 vai ekvivalenta montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Adrešu elementu programatora Panasonic vai ekvivalenta montēšana, programmēšana | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1.8.Video un piekļuve
Lokālā tāme Nr. 1.8.
Video un piekļuves sistēmas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Inženiertīkli
Video novērošana un piekļuves kontrole
1 | līg.c. | IP kameras HikVision DS-2CD2146G2-I 2.8mm uzstādīšana ieskaitot montāžas materiālus | gab | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Plastmasas montāžas kārbas 100x100x70 IP65 montāža ieskaitot montāžas materiālus | gab | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Vājstrāvas slēdžu Aruba 2530-8G-PoE+ (J9774A) sadales vai ekvivalentas montāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | 6U Sienas skapja tīkla iekārtām ar metāla durvīm un atslēgām, 2 gab. 220V rozetes, uzstādīšana telpā Nr.18. | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Optiskā kabeļa, Single Mode vai ekvivalenta, 4 dzīslas – no Kluba ēkas 2.stāva serveru telpas līdz garderobes ēkas 18.telpai montāža ieskaitot atvērumu izveidošanu un stiprinājumus pie konstrukcijām | m | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | UTP kabeļa ievilkšana no tīkla skapja 18.telpā līdz durvīm telpā Nr.1 un telpā Nr.9. līdz ārdurvīm D-1 ieskaitot montāžas materiālus | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Ārdurvis D-1 telpā Nr.1 pieslēgt Rīgas Satiksmes piekļuves kontroles sistēmai, uzstādīt divus durvju lasītājus, vadības ierīces (kontroliera montāža) | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ārdurvis D-1 telpā Nr.9 pieslēgt Rīgas Satiksmes piekļuves kontroles sistēmai, uzstādīt divus durvju lasītājus, vadības ierīces (kontroliera montāža) | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2.1.Lit 009
Lokālā tāme Nr. 2.1.
Vestienas iela 35 k-7 jumta un fasādes atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)
Būves nosaukums |  | Ģērbtuvju ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-7, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Vispārīgie būvdarbi
I Demontāžas un sagatavošanas darbi
1 | līg.c. | Mitruma un sala ietekmē bojāto mūra sienu daļu silikāta ķieģeļu izkalšana pārmūrēšana(ar visiem nepieciešamajiem būvizstrādājumiem un mehānismiem) | m3 | 48.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Nojauc jumta skārda detaļas(lāsenis, parapets) | t.m. | 42.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Nojauc koka dēļu konstrukciju parapetam | m2 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Esošā jumta seguma un detaļu demontāža, virsmas attīrīšana un sagatavošana jauna ruļļu materiāla uzkausēšanai, bedru izlīdzināšana, izvirzījumu izgriešana, aso priekšmetu un atlupušo materiālu likvidēšana | m2 | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II Jumts
6 | līg.c. | Koka ieliekamo detaļu montāža jumta dzegā | t.m. | 34.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Lietus ūdens renes un notekcaurules izgatavošana un montāža. Tai skaitā renes āķi, notekcaurules aptveres ar stiprinājumiem | t.m. | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Mitrumizturīgā finiera montāža uz koka latām parapeta skārda pamatnei | m2 | 17.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Skārda lāseņa montāža | m2 | 17.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Bitumena ruļļmateriāla jumta virsklāja (membrānas) TECHNOELAST EKP 5.5 (10m2/rullis) vai ekvivalenta ieklāšana. Jumta segumu ieklāj 1 kārtā vienkāršam jumtam. Jumta pieslēgumu mezglu apstrādi veic ar gāzes degli, atbirumus ruļļmateriāliem ieskaitīt 20%, kausēšanai lietot propāna-butāna gāzi, gruntējot ar TECHNONICOL 21 vai ekvivalentu | m2 | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Celtņa noma materiālu pacelšanai | h | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III Fasāde
12 | līg.c. | Apmetuma izveidošana uz ķieģeļu sienas | m2 | 170 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Skārda ārējās palodzes montāža esošajiem logiem d=150 mm | t.m. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Fasādes apmetuma gruntēšana un krāsošana(ar visiem nepieciešamajiem būvizstrādājumiem un mehānismiem) | m2 | 170 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Izpiddokumentācijas izstrāde( akti, deklarācijas, mērījumi, protokoli, izpildshēmas, pases) | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.