PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI

“Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā”

Datums: 2026. gada ___. ________.

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma nosaukums* |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs |  |

*Turpmāk tekstā - Pretendents

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

  - Tirgus izpētes priekšmets ir  gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā.

  - Tirgus izpētes mērķis ir līguma noslēgšana par tirgus izpētes priekšmetu.

  - Paredzamā līguma izpildes termiņš: 38 mēneši.

  - Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par piedāvājumu, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, Pretendenta pieredzi un kvalifikāciju.

  - Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tirgus izpētē noteiktajām prasībām un no piedāvājumiem, kas atbilst prasībām, izvēlēsies piedāvājumu atbilstoši noteiktajam vērtēšanas kritērijam.

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

  - Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.

  - Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Piedāvājumi, kuri tiks atzīti par atbilstošiem Tirgus izpētes noteikumiem, tiks izvērtēti saskaņā ar zemāk norādītājiem saimnieciskā izdevīguma kritērijiem:

| - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji |  | - Maksimālais punktu īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| - K1 | - Cena | - 85 |
| - K2 | - Sezonas energoefektivitātes koeficients dzesēšanai SEER | - 10 |
| - K3 | - Sezonas energoefektivitātes koeficients apsildei SCOP | - 5 |
|  | - Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | - 100 |

- 3.9.1. K1- Cena:

Maksimālo punktu skaitu iegūst Pretendents, kura piedāvātā kopējā cena ir viszemākā, pārējiem pretendentiem punktu skaits tiek piešķirts saskaņā ar šādu formulu:

K1 = Cz/Cv x 85, kur:

Cz – pretendenta piedāvātā viszemākā kopējā cena;

Cv –vērtējamā pretendenta piedāvātā kopējā cena;

- Punktu skaits tiek noapaļots līdz 2 cipariem aiz komata.

- 3.9.2. K2- Sezonas energoefektivitātes koeficients dzesēšanai SEER:

Maksimālo punktu skaitu iegūst Pretendents, kura vidējais piedāvātais sezonas energoefektivitātes koeficients dzesēšanai SEER ir visaugstākais, pārējiem pretendentiem punktu skaits tiek piešķirts saskaņā ar šādu formulu:

K2 = Sv/S x 10, kur:

Sv – vērtējamais rādītājs;

S – visaugstākais rādītājs;

- Punktu skaits tiek noapaļots līdz 2 cipariem aiz komata.

- 3.9.3. K3- Sezonas energoefektivitātes koeficients apsildei SCOP:

Maksimālo punktu skaitu iegūst pretendents, kura vidējais piedāvātais sezonas energoefektivitātes koeficients apsildei SCOP ir visaugstākais, pārējiem pretendentiem punktu skaits tiek piešķirts saskaņā ar šādu formulu:

K3 = Sv/S x 5, kur:

Sv – vērtējamais rādītājs;

S – visaugstākais rādītājs;

- Punktu skaits tiek noapaļots līdz 2 cipariem aiz komata.

- 3.9.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tehniskajām un finanšu prasībām atbilstošs piedāvājums, kurš izvērtēšanas rezultātā, būs ieguvis lielāko punktu skaitu.

- 3.9.5. Ja Pasūtītājs konstatēs, ka diviem vai vairākiem saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem ir vienāds iegūto punktu skaits, Pasūtītājs izvēlēsies tā Pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātā kopējā cena par kondicionieriem EUR bez PVN ir zemākā.

  - Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.

  - Pasūtītājam ir tiesības labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu izvērtēšanas laikā, paziņojot Pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādā kārtībā:

    - pārrēķinot Pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot Pretendenta parakstītajā piedāvājumā norādītās vienību cenas;

    - novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Pasūtītājs ņem vērā tikai izlabotās cenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju, noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās un līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS:

  - Apliecinām, ka Pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

  - Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

  - Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

  - Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

- a)	Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas iedibināta Krievijā;

- juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai

- fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

- tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

  - Piedāvātajai precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika;

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

  - Esam iepazinušies ar tehniskā un finanšu piedāvājuma veidni (1.pielikums) un atzīstam to par:

☐ izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

☐ pilnveidojamu:

Ja atzīmējāt, ka tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu. Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.

  - Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):

☐ Apliecinām, ka līguma izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

☐ Līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

| Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Nododamie darba uzdevumi | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- |

PIEDĀVĀJUMS

5.1. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (no 2023.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze gaisa kondicionēšanas sistēmu/iekārtu piegādē un uzstādīšanā par kopējo summu vismaz 15 000 EUR, ko var apliecināt ar ne vairāk kā 2 izpildītiem līgumiem.

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (Pasūtītāja kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālr., e-pasts) | Līguma priekšmeta apraksts | Līguma summa EUR | Līguma izpildes periods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  |

5.2. Pretendentam ir jābūt Valsts vides dienesta izsniegtai un spēkā esošai licencei darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.

  - Pretendentam ir jābūt tiesībām piegādāt un veikt garantijas apkopi piedāvātajiem kondicionieriem. (Lūdzam norādīt, kādi dokumenti, ražotāja apliecinājumi vai līgumi, vai citi dokumenti dod uzņēmumam tiesības nodrošināt piedāvāto kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un garantijas apkopi):________________________________________________________

  - Pretendenta rīcībā ir:

a) 1 (viens) speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm:

| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Apliecības Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

b) 1 (viens) speciālists, kurš ir saņēmis elektrodrošības Bz grupas apliecību:

| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Elektrodrošības grupa un derīguma termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Piedāvājumam pievienot skenētu/ fotografētu elektrodrošības grupas apliecību.

  - Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot  tehniskā un finanšu piedāvājuma veidni (2.pielikums).

  - Pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

5.7. Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

# Lūdzām norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.

- KONTAKTINFORMĀCIJA

6.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste Nataļja Vjatkina, e-pasts: natalja.vjatkina@rigassatiksme.lv.

6.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana Rīgā, Abrenes ielā 13 (pārējos objektos pēc pretendenta izvēles). Objekta apskati nepieciešams pieteikt iepriekš. Lai vienotos par apskates laiku, lūdzam sazināties ar Būvju sistēmu inženieri, Vitāliju Gaņuškinu, e-pasts: vitalijs.ganuskins@rigassatiksme.lv, tālr. +371 24 770 636.

- INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/sertifikati/).

Pielikumā:

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”.

2. pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” (excel).

3.pielikums “Objekta apsekošanas apliecinājums”.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā

Iepirkuma priekšmets un vispārīgie noteikumi

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs).

Iepirkuma priekšmets: Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā (turpmāk – Kondicionieris/Kondicionieri).

Pakalpojuma izpildes pamatnosacījumi:

- Piegādātājs nodrošina kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un garantijas apkalpošanu pielikumā “Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajos Pasūtītāja objektos. Pasūtītājs ir tiesīgs, pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības, Līguma kopējās summas ietvaros un atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam, papildināt objektu sarakstu ar jaunām uzstādīšanas vietām un Kondicionieriem.

- Piegādātāja piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kondicionieru piegādi un Līguma izpildi, tai skaitā, bet ne tikai: piegāde, montāža un uzstādīšana, iepakojumu utilizācija, demontēto kondicionieru (iekārtu) utilizācija, kondicionieru pareizas darbības pārbaude, kondicionieru apkope garantijas laikā, nepieciešamības gadījumā remonts, bojājumu vai defektu novēršana vai nomaiņa garantijas laikā, kā arī citu garantijas saistību izpilde, Pasūtītāja darbinieku apmācība, transporta izdevumi, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas un jebkuras citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Līguma izpildei.

- Piegādātājam jānodrošina jauni, nelietoti Kondicionieri ražotāja oriģinālā iepakojumā. Uz Kondicioniera vai tā iepakojuma jābūt apliecinājumam par to, ka Kondicionieris pirms tirgošanas ir novērtēts un atbilst Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām - CE (Conformité Européne) marķējumam.

- Piegādātājs  kopā ar Kondicionieru nodod Pasūtītājam šī Kondicioniera ražotāja tehnisko dokumentāciju, izcelsmes un garantijas sertifikātu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami  Kondicioniera pilnvērtīgai lietošanai, darbībai, funkcionalitātei.

- Ražotāja noteiktais garantijas termiņš Kondicionieriem ir ne mazāks kā 36 mēneši,  Piegādātāja veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem 24 mēneši.  Piegādātājs nodrošina Kondicionieru apkopi garantijas periodā atbilstoši pielikumā “Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam apkopes apjomam, ievērojot ražotāja apkopes instrukcijas.

- Samaksas kārtība: pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

Montāžas un uzstādīšanas prasības

- Darbu izpilde objektā jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem, darba aizsardzības un citiem noteikumiem.

- Pēc līguma noslēgšanas, piegādātājam jāiesniedz detalizēts darbu izpildes grafiks, kurā norādīti katra Kondicioniera uzstādīšanas datumi un plānotais darbu izpildes progress atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem.

- Piegādātājam Kondicionieru uzstādīšana ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un visu Kondicionieru uzstādīšana jāveic ne ilgāk, kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Piegādātājs Kondicionieru montāžas vietas konkrētajā adresē iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot iesniegto darbu veikšanas grafiku.

- Kondicionieru montāža jānodrošina darba dienās (darba dienās: 8.00-16.30, piektdienās 8.00-14.00).

- Elektroapgādes pievadu Kondicionierim nodrošina Pasūtītājs. Piegādātājs nodrošina Kondicioniera pieslēgšanu elektrotīklam.

- Visām caurulēm un vadiem objektā jābūt paslēptiem virs piekaramo griestu konstrukcijām, vai tiem jābūt ievietotiem atbilstoša izmēra cauruļu/kabeļu kanālos (penāļos), ja, piemēram, telpā nav piekaramo griestu konstrukcijas, vai uzstādīšanas specifikācija nepieļauj iespēju caurules un kabeļus uzstādīt virs piekaramajiem griestiem.

- Ja Kondicionieru montāžas procesā ir radušies apdares bojājumi, Piegādātājam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Pasūtītāja objektā - Abrenes iela 13, piegādātājs uzstāda Pasūtītāja esošus kondicionierus, saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu (skatīt šis tehniskās specifikācijas pielikumus Nr.2-5).

Pielikumā:

- Tehniskais un finanšu piedāvājums (excel).

- Apakšstacijas ēkas 2. stāva plāns ar fotofiksācijas skatiem.

- SKATS "1".

- SKATS "2".

- RVP PAD vēstule Nr. DA-25-21614-nd “Par iekārtu izvietošanu uz ēkas fasādes/jumta Abrenes ielā 13,  Rīgā.”

3.pielikums

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Reģ.nr. 40003619950

Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Tirgus izpēte “Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā”

Objekta apsekošanas apliecinājums

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts): |  |

| Objekts | Objekta apsekošanas datums | Pasūtītāja pārstāvja (Vārds, Uzvārds, paraksts) | Pretendenta pārstāvja (Vārds, Uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

Par atbilstību prasībai Pasūtītājs patstāvīgi pārliecināsies Valsts vides dienesta tīmekļvietnē publiski pieejamā reģistrā “Sertificētās personas darbībām ar aukstuma aģentiem” interneta vietnē: VVD | Valsts vides dienesta izsniegtās licences darbībām ar aukstuma aģentiem

ibid