## 1.daļa
Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1
Iekārtu saraksts un cenu piedāvājums
Iepirkuma 1.daļa. Gāzu analizatori personālie
*Par defekta konstatēšanu tehniskās apkopes/kalibrēšanas laikā atsevišķas izmaksas netiek piestādītas
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  | Iekārtas remonts veicams izpildītāja telpās | Iekārtas apkope veicama izpildītāja telpās | *Vienas apkopes/kalibrēšanas cena, euro bez PVN
1.Transportlīdzekļu un to mezglu diagnostikas iekārtas
1 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202453 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
2* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202454 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
3* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202455 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
4* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202456 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
5* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202457 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
6* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202458 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
7* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202459 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
8* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202460 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Brīvības iela 191 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
9* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202461 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Jelgavas iela 37 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
10* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202462 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Vestienas iela 35 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v
11* | Gāzu analizators MSA ALTAIR CH4/O2/CO/H2 | KLA8202706 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Jelgavas iela 37 | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana(ne rētāk par 1 reizi gadā). | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | v | v
Kopā:

## 2.daļa
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1
Iekārtu saraksts un cenu piedāvājums
Iepirkuma 2.daļa. Remontdarbnīcu aprīkojums
*Par defekta konstatēšanu tehniskās apkopes/kalibrēšanas laikā atsevišķas izmaksas netiek piestādītas
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums | *Vienas apkopes/kalibrēšanas cena, euro bez PVN
1 | Auto pacēlājs NUSSBAUM Sprinter Mobil II (868ab) | ABB00295Z | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
2 | Kolonveida pacēlāju komplekts NUSSBAUM MCS (7.5tx6) | BR48-0039-02Z | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Jelgavas iela 37 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
3 | Kolonnas pacēlāju komplekts ( 4gab.x7.5t) "HETRA RGEGPGU" ar jaudas moduli | BR48-1788-09Z | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Kleistu iela 28 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
4 | Kolonnas pacēlāju komplekts ( 4gab.x7.5t) "HETRA RGEGPGU" ar jaudas moduli | BR48-1789-09Z | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Kleistu iela 28 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
5 | Divstatņu pacēlājs "NUSSBAUM" | KLA0000684 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
6 | Mobīlais pacēlājs AUTEC 16t ar atbalstiem (PS-4001 4 gab., RODKRAFT 6t 5 gab.) | KLA0000687 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
7 | Mobīlais pacēlājs AUTEC 24t ar atbalstiem (PS-4001 4 gab., RODKRAFT 6t 6 gab.) | KLA0417549 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
8 | Mobīlais pacēlājs AUTEC 24t ar atbalstiem (PS-4001 4 gab., RODKRAFT 6t 6 gab.) | KLA0417548 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
9 | Statņu pacēlājs HETRA RGE 4.30/1750 (4 kolonnu komplekts) | KLA8001045 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
10 | Statņu pacēlājs HETRA RGE 4.30/1750 (4 kolonnu komplekts) | KLA8001046 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
11 | Kolonveida pacēlāju komplekts PFAFF HD-I (2 x 5t) | KLA8201803 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
12 | Kolonveida pacēlāju komplekts PFAFF HD-1 (2 x 5t) | KLA8201898 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
13 | Automobiļu pacēlājs Finkbeiner FHB3000 (3T) | KLA8202086 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
14 | Tramvaju pacēlāju komplekts EHB 907DKC-H-PR369 16x7500kg | KLA8201788 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
15 | Tramvaju pacēlāju komplekts EHB 907DKC-H-PR369 16x7500kg | KLA8201789 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
16 | Tramvaju pacēlāju komplekts EHB 807V11 16x7500kg | BR48-1856-09 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
17 | Kolonveida pacēlājs HETRA RGE-GPGU (6 x 7.5 t) | BR42-1061-01 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Ganību dambis 32 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
18 | Kolonveida pacēlājs HETRA RGE-GPGU (6 x 7.5 t) | KLA0006392 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Kleistu iela 28 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
19 | Kolonveida pacēlājs HETRA RGE-GPGU (6 x 7.5 t) | KLA8000672 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Kleistu iela 28 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
20 | Kolonveida pacēlāju komplekts ARJE 7500R | KLA8202084 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Jelgavas iela 37 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
21 | Kolonveida pacēlāju komplekts ARJE 7500R | KLA8202083 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Jelgavas iela 37 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
22 | Kolonveida pacēlājs TOP STROY EZ 3361 (4x5.5t) | KLA0417551 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
23 | Kolonveida pacēlājs TOP STROY EZ 3361 (4x5.5t) | KLA0417550 | Transportlīdzekļu pacēlāji stacionārās | R - Vestienas iela 35 | apkope atbilstoši ražotāja prasībām, remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
Kopā:

## 3.daļa
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1
Iekārtu saraksts un cenu piedāvājums
Iepirkuma 3.daļa. Dažāda tipa iekārtas
*Par defekta konstatēšanu tehniskās apkopes/kalibrēšanas laikā atsevišķas izmaksas netiek piestādītas
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  | *Vienas apkopes/kalibrēšanas cena, euro bez PVN
5.Dažāda tipa iekārtas
1 | Riepu balans.iekārta BEISSBARTH MT 510 (149ab) | ABB00015 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
2 | Riepu montāžas iekārta BEISSBARTH MS 63IT (632ab) | ABB00192 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
3 | BEISSBARTH MT 865.AD riepu balansēšanas iekārta (729ab) | ABB00229 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
4 | BEISSBARTH MS 63IT riepu montāžas iekārta (730ab) | ABB00230 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
5 | Riepu montāžas stends JUMBO TCS-26 | KLA0461339 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
6 | Riteņu balansēšanas iekārta CEMB C 218 | KLA8001272 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
7 | Riteņu montāžas stends Werther TITANIUM 1000 400/50T | KLA8201382 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
8 | Riepu montāžas iekārta AEGE TC 56 | KLA8202898 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
9 | Riepu montāžas stends. TB-26 | BR42-0942-01 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
10 | Riepu montāžas iekārta SICAM TCS 26 | KLA0000713 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
11 | Riepu balansēšasnas iekārta CEMB C218 | KLA0009511 | Riepu montēšanas un balansēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
Kopā:

## 4.daļa
Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1
Iekārtu saraksts un cenu piedāvājums
Iepirkuma 4.daļa. Iekraušanas iekārtas
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums
7.Iekraušanas iekārtas
1 | Iekrāvējs Toyota 7FBMF35 | BR54-0001-01 | Autoiekrāvēji | R - Ganību dambis 32 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
2 | Iekrāvējs Toyota 7FBMF35 | BR54-0001-02 | Autoiekrāvēji | R - Jelgavas iela 37 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
3 | KOMPAKTIEKRĀVĒJS BOBCAT S300H Nr.T7715LT | BR54-0054-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
4 | IEKRĀVĒJS UN-053.2 PAŠGĀJĒJS Nr.T2539LT | BR54-0755-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
5 | IEKRĀVĒJS UN-053.2 PĀŠGĀJĒJS T 2538 LT | BR54-0855-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
6 | HONS UN-53 T 1317 LR | BR54-1050-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
7 | IEKRĀVĒJS UN-053.2 PAŠGĀJĒJS AR GREIFERKAUSU T3487LH | BR54-1065-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
8 | HONS UN-53 T 1316 LR | BR54-1070-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
9 | IEKRĀVĒJS UN-053.2 PĀSGĀJĒJS AR GREIFERKAUSU T 6223 LP | BR54-1086-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
10 | HONS UNO 180 Nr.T1501LB | BR54-1279-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
11 | KOMPAKTIEKRĀVĒJS BOBCAT S205 Nr.T2310LT | BR54-2310-11 | Autoiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
12 | ELEKTROIEKRĀVĒJS EV 717 2 T | BR54-0064-09 | Elektroiekrāvēji | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
13 | ELEKTROIEKRĀVĒJS EV 717 2T | BR54-0065-09 | Elektroiekrāvēji | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
14 | Dakšveida iekrāvējs KOMATSU FB20ZX-11 | KLA0003765 | Elektroiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
15 | Elektrokara | KLA0417490 | Elektroiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
16 | Elektroiekrāvējs CAT EP16NT-48V ar dakšām | KLA8000581 | Elektroiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
17 | Elektroiekrāvējs Toyota 8FBMK20T | KLA8202988 | Elektroiekrāvēji | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
18 | Elektroiekrāvējs STILL RX20-20-P | KLA8202990 | Elektroiekrāvēji | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem

## 5.daļa
Pielikums Nr.1.5
Iekārtu saraksts un cenu piedāvājums
Iepirkuma 5.daļa. Elektriskas Krāsns
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums
8.Apsildes un mazgāšanas iekārtas
1 | KRĀSNS ELEKTRISKĀ SNOL 30/1300 NR. 0157 | BR42-0138-08 | Apkures katli un krāsnis | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
2 | KRĀSNS ELEKTRISKĀ SNOL 580/200 | BR48-0035-02 | Apkures katli un krāsnis | R - Jelgavas iela 37 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
3 | KRĀSNS ELEKTRISKĀ SNOL 580/200 | BR48-1307-09 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
4 | KRĀSNS RŪDĪŠANAS SNOL/1100- MEH. CEHS | BR48-1505-09 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
5 | ELEKTROKRĀSNS W-25 | BR48-1810-09 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
6 | Termokrāsns | KLA0000295 | Apkures katli un krāsnis | R - Kleistu iela 28 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
7 | Mufeļkrāsns | KLA0000297 | Apkures katli un krāsnis | R - Kleistu iela 28 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
8 | Žāvēšanas skapis TR 120 ar kontrolieri B170 | KLA0000702 | Apkures katli un krāsnis | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
9 | Elektrodu žāvēšanas krāsns SNOL 4.9/100 | KLA8201387 | Apkures katli un krāsnis | R - Ganību dambis 32 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
10 | KRĀSNS INDUKCIJAS OP-12 | BR41-0064-09 | Mehāniskie stacionāri instrumenti un ierīces | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
11 | KRĀSNS INDUKCIJAS OP-12 | BR41-0065-09 | Mehāniskie stacionāri instrumenti un ierīces | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
12 | El. alvošanas krāsns KAM 5/850 | KLA8201594 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
13 | El. rūdīšanas krāsns KMP90-1200/RE72 | KLA8201561 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
14 | El. alvošanas krāsns KAM 5/850 | KLA8201595 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
15 | Krāsns | KLA8201880 | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
16 | Mufeļkrāsns "электродело" | KR-1 | Apkures katli un krāsnis | R - Jelgavas iela 37 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem

## 6.daļa
Thniskās specifikācijas Pielikums Nr.1
Iekārtu saraksts un cenu piedāvājums
Iepirkuma 6.daļa. Diagnostikas un programmēšanas iekārtas
*Par defekta konstatēšanu tehniskās apkopes/kalibrēšanas laikā atsevišķas izmaksas netiek piestādītas.
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  | *1 (vienas) apkopes/kalibrēšanas cena, euro bez PVN
9.Diagnostikas un programmēšanas iekārtas
Iekārtas, kurām apkope un remonts jāveic uz vietas pasūtītāja telpās:
1 | Diagnostikas-regulēšanas postenis HOFMANN Safelane Truck | KLA0001238 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
2 | Riteņu savirzes pārbaudes stends SSP 4600 FA | KLA0007077 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
3 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 Universal N | KLA0007074 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
4 | Brīvkustību detektors VL Test System / VLT 9052/PR/RF | KLA0007078 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
5 | Bremžu pārbaudes stends VL Test System VLT 16022 EURO | KLA0461341 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
6 | Riteņu savirzes pārbaudes iekārta VLT-3942 | KLA0461342 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
7 | Brīvkustību detektors VL Test System / VLT 9144/EU/LC | KLA0461343 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
8 | Riteņu savirzes stends TA-40 HAWEKA ar radiovadību un izdruku | KLA0009144 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
9 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 Universal N | BR42-1103-01Z | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
10 | Riteņu savirzes pārbaudes stends CARTEC SSP 4000 | BR42-1104-01 | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
11 | Brīvkustību detektors CARTEC GST 4500 | BR42-1105-01 | Multifunkcionālās iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
12 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 NI (20T) | KLA8202089 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
13 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH MB 813 | BR48-0064-02 | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
14 | Brīvkustību detektors CARTEC GST 4600-FA | KLA8202035 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
15 | Lukturu pārbaudes un regulāšanas iekārta Autosystem HL25IV | BR42-1109-01 | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
16 | Lukturu pārbaudes un regulāšanas iekārta WOLF S/N 4241 | BR42-1106-01 | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
17 | Lukturu pārbaudes un regulāšanas iekārta Autosystem HL26D | BR48-0087-02 | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
18 | Atgāzu analizators TEXA OPABOX | KLA8202085 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
19 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX Moon Art.12999/L2 | KLA8201622 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
20 | Lukturu pārbaudes un regulāšanas iekārta CARTEC Autosystem HL 25V | KLA0007131 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
21 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX RIGER Art.2400/D/K/L1 | KLA8201841 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
22 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX WOLF Art.2066/D | KLA8201999 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
23 | Lukturu pārbaudes un regulāšanas iekārta TECNOLUX DRACO Art.2000/S | KLA8001326 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
24 | Lukturu pārbaudes un regulāšanas iekārta TECNOLUX DRACO Art.2000/S | KLA8001327 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
25 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR42-0988-01 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
26 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR42-0991-01 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
27 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR43-0077-02 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
28 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A |  | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
29 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR48-0664-04 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
30 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Laumas WDESKLBP | BR48-1022-03 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
31 | Ekspluatācijas materialu uzpildes nomaiņas kompjuterizētājs komplekss HOFMANN | KLA0000709Z | Tehnoloģisko šķidrumu un saspiestā gaisa maģistrālu sistēmas | R - Kleistu iela 29 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
32 | Ekspluatācijas šķidrumu izdales komplekts BADGER LMS-RF | KLA0003541Z | Tehnoloģisko šķidrumu un saspiestā gaisa maģistrālu sistēmas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
33 | Pārvietojamais personāla pacēlājs Nifty NL210 | KLA8201660 | Personāla pacēlāji | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
34 | Hidrauliskais personāla pacēlājs CMC S19HD | KLA8202370 | Personāla pacēlāji | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
35 | Hidrauliskais personāla pacēlājs SkyJack SJ 4726 | KLA8203058 | Personāla pacēlāji | R- Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana.
36 | DETEKTORS ASS SPĒLES- DIENAS REMONTA IE | BR48-0065-02 | Multifunkcionālās iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
37 | Kolonveida pacēlāju komplekts Finkbeiner EHB907KDC (16 x 7.5t) | KLA8201788 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
38 | Kolonveida pacēlāju komplekts Finkbeiner EHB907KDC (16 x 7.5t) | KLA8201789 | Transportlīdzekļu pacēlāji pārvietojamās | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
Iekārtas, kurām apkope un remonts jāveic uz vietas pasūtītāja telpās vai izpildītāja telpās:
39 | Dizeļmotora atgāzu dūmainības pārbaudes iekārta (analizators JT-480A) | KLA0470889 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
40 | Dīzeļmotoru atgāzu dumainības pārbaudes komplekts PALTEST JT 4306 | KLA0001193 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
41 | Dīzeļmotoru akustiskās diagnostikas iekārta "DieSpied-490" | KLA0001101 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
42 | Dīzeļdzinēju atgāzu analizators AVL DISMOKE 480 BT | KLA8202078 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
43 | Dīzeļdzinēju atgāzu analizators AVL DISMOKE 480 BT | KLA8202079 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
44 | Gāzesanalizators "Infralyts-1100" | KLA0001090 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
45 | Dīzeļtesters K-322 Motor diagnose | KLA0001088 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
46 | Dīzeļtesters "K-322" Motor diagnose | KLA0470843 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
47 | Kondicionēšanas sistēmu pārbaudes iekārta | BR42-1248-01 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
48 | Diagnostikas - pārbaudes iekārta kondicionieriem ADAM-4562 | BR42-1375-01 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
49 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta MACH1 AR-300E | BR43-0274-01 | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
50 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201515 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
51 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201516 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
52 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201639 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
53 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R-BUS | KLA8202039 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
54 | Kondicionēšanas sistēmu pārbaudes iekārta REFCO 2-3-DS-R407C | KLA8201679 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
55 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201691 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
56 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202080 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
57 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202081 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
58 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202082 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
59 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202614 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
60 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202615 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
61 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS810 | KLA8202157 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
62 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203030 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
63 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203031 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
64 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203032 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
65 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203033 | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu, kalibrēšana. | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem
Kopā: