5.pielikums

**Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu veidi un apkopes biežums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekārtas grupas Nr. | Iekārtu nosaukums | (1)  Iekārtu skaits  (gab.) | (2)  Apkopes  biežums  (gadā) | (3)  Apkopes skaits  (gadā) |
| 1. | Gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu rekuperatoru (AHU ) (15 adreses) | 55 | 2 | 110 |
| Iekārtas VS-55-R-PH papildus apkopes darbi (1 adrese) | 1 | 12 | 12 |
| 2. | Nosūces / pieplūdes ventilācijas (20 adreses) | 396 | 2 | 792 |
| 2.1. | Ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK238, ievērojot punktu 91., 92., 93. (tajā skaitā rezerves daļu un filtru cenas) |  |  |  |
|  | Brīvības iela 191 (Lit.009) Remontdarbnīca | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | Brīvības iela 191 (Lit.023) Remontdarbnīca | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | Jelgavas iela 37 (Lit.001) Remontdarbnīca | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2.2. | Ventilācijas kanālu, kuru darbība saistīta ar degtspējīgo gāžu, tvaiku vai putekļu nosūkšanu pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK 238, ievērojot punktus 92.,93. un 94. (tajā skaitā rezerves daļu un filtru cenas) |  |  |  |
|  | Brīvības iela 191 (Lit.003) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
|  | Brīvības iela 191 (Lit.022) Krāsotava | 1 | 2 | 2 |
|  | Vienības gatve 16 (Lit.002) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
|  | Kleistu iela 28 (Lit.007) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
|  | Vestienas iela 35 (Lit.001) Krāsotava | 1 | 2 | 2 |
|  | Rūsiņa iela 3 (Lit.001) | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Gaisa dzesēšanas sistēma (Čilleris) | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Kasešu tipa gaisa dzesētāji (Fan coil) | 65 | 1 | 65 |
| 5. | Kondicionieri (31 adrese) | 246 | 1 | 246 |
| 6. | Kondicionieri serveru telpas (7. adreses) | 22 | 4 | 88 |
| 7. | Gaisa aizkari elektriskie (8 adreses) | 18 | 6 | 108 |
| 8. | Gaisa sausinātāji (2 adreses) | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Dūmgāzu nosūcēji (2 adreses) un attīrīšanas sistēma krāsotavā (1 adrese) | 13 | 12 | 156 |
| 10. | Rekuperatori (5 adreses) | 18 | 2 | 36 |
|  | Kopā: | **846** |  | **1627.5** |