## Kopsavilkums
Energoresursu un ūdens apgādes uzskaites un monitoringa sistēmas ierīkošana
Objektu un aprīkojuma kopsavilkums
Iekārtas/ierīces nosaukums | Objekts Nr.1 | Objekts Nr.2 | Kopā
Siltummezglu skaits | 5 | 17 | 22
Temperatūras sensoru skaits | 26 | 81 | 107
Ūdens skaitītāju skaits | 4 | 4 | 8
Ventilacijas iekārtu skaits | 40 | 36 | 76
Elektroenerģijas skaitītāju skaits | 42 | 39 | 81

## Objekts Nr.1
Objekts Nr.1 6. autobusu parks Kleistu iela 28, Rīga
Iekšējais numurs vai siltummezgla (SM) nosaukums pēc shēmas | Lit. | Siltummezgli |  | Telpu temperatūras sensori |  |  | Ūdens skaitītāji |  |  |  | Ventilācijas iekārtas |  |  | Elektrība
|  | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Siltummezglu skaits | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Temperatūras sensoru skaits | Attālums max no SM līdz telpas termostatiem | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Ūdens skaitītāju skaits | Attālums max no SM līdz ūdens skaitītājiem | Uzstādīto skaitītāju marka, tips | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Ventilācijas iekārtu skaits | Attālums max no SM līdz ventilācijas iekārtai | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Elektroenerģijas skaitītāju skaits
SM.Nr.Administrācijas ēka | Lit.007 | SM ir uzstādīti 2.pielikumā norādītājās vietās un ir aprīkoti ar attālinātu kontroli un vadības sistēmu Alfa-RTT. Sistēmas aprakstu skatīt 5.pielikumā "Siltummezgla parametru regulēšanas un telpu iekšējo temperatūru kontroles tālvadības sistēma Alfa-RTT, Objekts: Kleistu ielā 28, Rīgā". | 1 | Telpā | 4 | 40m | "Rīgas ūdens" ienākošie ūdens skaitītāji šahtās | 2 | 100 m | auksta ūdens skaitītāji: Krohne dn65; Diehl dn40 | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 6 | līdz 100 m | Skatīt 2.pielikumu | 8
SM.Nr.ARD1 | Lit.001 |  | 1 | Telpā | 4 | 50m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 13 | 50 m | Skatīt 2.pielikumu | 5
SM.Nr.ARD2 | Lit.002 |  | 1 | Telpā | 5 | 60m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 7 | līdz 100 m | Skatīt 2.pielikumu | 3
SM.Nr.Autobusu mazgātuve | Lit.006 |  | 1 | Telpā | 2 | 20m | Ēkā, skatīt 2. pielikumu | 2 | 20 m | auksta ūdens skaitītāji:Zenner dn15; Diehl dn15 | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 1 | 20 m | Skatīt 2.pielikumu | 1
SM.Nr.TA cehs | Lit.008 |  | 1 | Telpā | 3 | 40m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 1 | 70 m | Skatīt 2.pielikumu | 2
Datu centrs | Lit.005 | _ | _ | Telpā | 2 | 140m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 10 | līdz 140 m | Skatīt 2.pielikumu | 3
Noliktava | Lit.003 | _ | _ | Telpā | 2 | 80m | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Papildus plānots pagaidām bez noteiktas lokācijas |  | _ | _ | Telpā | 4 | līdz 100m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 2 | līdz 100m | _ | 20
|  |  | 5 |  | 26 |  |  | 4 |  |  |  | 40 |  |  | 42

## Objekts Nr.2
Objekts Nr.2 7. autobusu parks Vestienas iela 35, Rīga
Iekšējais numurs vai siltummezgla (SM) nosaukums pēc shēmas | Lit. | Siltummezgli |  |  | Telpu temperatūras sensori |  |  | Ūdens skaitītāji |  |  |  | Ventilācijas iekārtas |  |  | Elektrība
|  | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Pasūtītāja esošās iekārtas | Siltummezglu skaits | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Temperatūras sensoru skaits | Attālums max no SM līdz telpas termostatiem | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Ūdens skaitītāju skaits | Attālums max no SM līdz ūdens skaitītājiem | Pasūtītāja uzstādītie skaitītāji (marka, tips) | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Ventilācijas iekārtu skaits | Attālums max no SM līdz ventilācijas iekārtai | Uzstādīšanas/ aprīkošanas vieta | Elektroenerģijas skaitītāju skaits
| Transformatoru apakšstacija | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Skatīt 3.pielikumu (viena TS atrodas pie Piedrujas ielas, otra TS pie Vestienas ielas) | 10
SM.Nr.1 | Lit.024 | Siltummezglā | ECL300, SSK 2 gab. DIEHL, SHARKY | 1 | Telpā | 7 | 40m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 7 | līdz 100 m | Skatīt 3.pielikumu | 1
SM.Nr.2 | Lit.024/025 | Siltummezglā | ECL200, ECL300 | 1 | Telpā | 7 | 60m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 4 | līdz 100 m | _ | _
SM.Nr.3 | Lit.025 | Siltummezglā | ECL310 | 1 | Telpā | 5 | 80m | "Rīgas ūdens" ienākošais ūdens skaitītājs šahtā, blakus ēkai lit.004, skatīt 3. pielikumu | 1 | 100 m | Aukstā ūdens skaitītājs, Zenner dn40 | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 3 | līdz 100 m | Skatīt 3.pielikumu | 7
SM.Nr.4 |  | Siltummezglā | ECL300, ECL200 | 1 | Telpā | 5 | 60m | Ēkā, skatīt 3. pielikumu | 1 | 50 m | Zenner dn15 / Diehl dn15 | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 4 | līdz 100 m | Skatīt 3.pielikumu
SM.Nr.5 | Lit.001 | Siltummezglā | ECL300 | 1 | Telpā | 8 | 60m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 4 | līdz 70 m | _ | _
SM.Nr.6 | Lit.002 | Siltummezglā | 2 gab. ECL300 | 1 | Telpā | 12 | 80m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 3 | līdz 80 m | _ | _
| Lit.003 |  |  |  | Telpā | 5 | 100m |  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _
SM.Nr.7 | Lit.005 | Siltummezglā | ECL300 | 1 |  |  |  | Ēkā, skatīt 3. pielikumu | 1 | 50 m | Zenner dn15 / Diehl dn15 | _ | _ | _ | _ | _
SM.Nr.9 | Lit.018 | Siltummeglā (gāzes apkure) | ECL300, gāzes noplūdes detektors SEITRON | 1 | Telpā | 1 | 20m | Ēkā, skatīt 3. pielikumu | 1 | 20 m | Karsta ūdens skaitītājs, dn15 | _ | _ | _ | _ | _
SM. b/n | Lit.014 | Siltummezglā | izbūve līdz 2026.gada 01.oktobrim, konkretas iekārtas vēl nav zināmas | 1 | Telpā | 7 | 40m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 3 | 40 m | Skatīt 3.pielikumu | 2
SM.Nr.8 | Lit.026 | Siltummezglā | ECL300 | 1 | Telpā | 4 | 50m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 1 | 50 m | _ | _
SM. b/n | Lit.016 | Siltummezglā | izbūve līdz 2026.gada 01.oktobrim, konkretas iekārtas vēl nav zināmas | 1 | Telpā | 3 | 40m | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
SM. b/n | Lit.008 | Siltummezglā (kolektors) | izbūves procesā līdz ______ , ECL296 | 1 | Telpā | 5 | 50m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 1 | 50 m | Skatīt 3.pielikumu | 3
SM.Nr.10 | Lit.001 | Siltummezglā | ECL296 | 1 | Telpā | 1 | 20m | _ | _ | _ | _ |  |  |  | _ | _
| Lit.013 | _ | _ | _ | Telpā | 3 | 120m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 2 | līdz 120 m | _ | _
SM.Nr.14 | Lit.012 | Siltummezglā | ECL310 | 1 | Telpā | 3 | 50m | _ | _ | _ | _ | Pieplūdes ventilācijas kanālā aiz elektriskā vai ūdens kalorifera | 2 | 50 m | Skatīt 3.pielikumu | 2
Papildus plānots pagaidām bez noteiktas lokācijas |  |  |  | 3 |  | 5 | līdz 100m | _ | _ | _ | _ |  | 2 | līdz 120 m |  | 14
|  |  |  | 17 |  | 81 |  |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  | 39
Note on L5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Karsta vai auksta ūdens skaitītājs, norādit