## TS_TP_FP
Tehniskā specifikācija un tehniskais - finanšu piedāvājums
1. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ietilpst: preces vērtība, transportēšanas izmaksas, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, muitas u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas. Piedāvājums iesniedzams par visām pozīcijām attiecīgajā daļā.
2. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz Tehnisko datu lapu, kurā iekļauta informācija par produkta sastāvu un tā lietošanu, un Drošības datu lapu.
3. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī jābūt ne mazākam kā 2/3 (divām trešdaļām) no ražotāja noteiktā preces derīguma termiņa.
4. Ja pretendenta piedāvātā produkta fasējums ir norādīts litros, pretendentam jāveic pārrēķins uz kilogramiem.
TEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (cena norādāma ar ne vairāk kā cipariem aiz komata)
N.p.k. | Preces apraksts - tehnoloģiskās prasības | Iepakojums (tilpums) | Apjoms 2 (diviem) gadiem | Mērvienība | Ražotājs, ražotājvalsts un produkta pilnais nosaukums | Piedāvātā produkta tehniskais raksturojums (produkta apraksts, pēc kura nosakāma produkta atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām) | Piedāvātā produkta kopējais derīguma termiņš (neatverts), ražotāja noteiktais | Svars iepakojumā (uz iepakojuma norādītais), kg | Cena par 1 kg, EUR bez PVN | Cena par iepakojumu, EUR bez PVN | Cena kopā, EUR bez PVN (4*9 kolonna). Piedāvājumu salīdzināšanai.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Līme nepieciešama linoleja līmēšanai uz sabiedriskā transporlīdzekļa grīdas, gumijas elementu līmēšanai uz tērauda un krāsotām virsmām, sēdekļu tapsēšanas dabos un citur. - polihloroprēna gumijas un sintētisko sveķu bāzes vienkomponenta kontaktlīme; - nodrošina tūlītēju un strukturālu virsmu sasaisti, bez papildu fiksācijas; - patēriņš uz katras virsmas: 250-350 ml/m²; - piemērota porainu un neporainu materiālu savienošanai, piemēram, linolejam, metālam, cietajam PVC, sintētiskajam laminātam, koksnei, gumijai, ādai, korķim, filcim un citiem materiāliem; - temperatūras izturība ne mazāk kā: -20o līdz +70oC; - viskozitāte: 1600-2000 mPa.s; - iztvaikošanas laiks 5-15 min.; - noturīga pret mitrumu un tīrīšanas līdzekļiem. Piemērs - prasībām atbilstošs produkts (pašreiz lietošanā): 140 LQ Kontaktlīme, 5L (4.3kg) | 4-10 kg | 1162 | kg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Līme nepieciešama linoleja taisno plakņu līmēšanai transportlīdzeklī. Pēc virsmu sakļaušanas, līme nodrošina sākotnējo fiksāciju, virsmām paliekot sakļautām bez atslāņošanās. - vienkomponenta produkts; - patēriņš: ≤1000 ml/m²; - pagarinājums līdz pārrāvumam: 120-170%; - temperatūras izturība ne mazāk kā: -20o līdz +70oC; - cietība: 60-70 Shore A; - noturīga pret mitrumu un tīrīšanas līdzekļiem. Piemērs - prasībām atbilstošs produkts (pašreiz lietošanā): FIX ALL FLOOR&WALL white 4 kg (Līme MS POLYMER) | 4-10 kg | 334 | kg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0

## Sheet2
1. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ietilpst: preces vērtība, transportēšanas izmaksas, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, muitas u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas. Piedāvājums iesniedzams vienā, vairākās vai visās daļās, ievērojot, ka piedāvājums jāiesniedz par visām pozīcijām attiecīgajā daļā.
2. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz Tehnisko datu lapu katram produktam, ko plāno piedāvāt, kurā iekļauta informācija par produktu sastāvu un to lietošanu. Tehnisko datu lapai jābūt sagatavotai latviešu valodā. Tehnisko datu lapas faila nosaukumā ir jābūt norādei par pozīcijas numuru.
3. Kolonnā "Piedāvātā produkta tehniskais raksturojums" jānorāda konkrētā piedāvātā ražotāja produkta tehniskie parametri un atsauce uz tehnisko datu lapu (dokumenta Nr., datums, faila nosaukums, u.tml.). Nedrīkst pārkopēt preces tehnisko specifikāciju. Ja Pretendents iesniedz pārkopētu tehniskā specifikāciju, no kuras nevar viennozīmigi secināt par piedāvātā produkta parametriem un īpašībām, Iepirkuma komisijai ir tiesības nevērtēt šādu tehnisko piedāvājumu un to noraidīt.
4. Tehniskās specifikācijas sadaļai “preces nosaukums” ir informatīvs raksturs, un pretendents var piedāvāt ekvivalentus produktus atbilstoši preces aprakstam (t.sk. iepakojuma veidam, tilpuma/svaram un tā mērvienībai).
5. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī jābūt ne mazākam kā 2/3 (divām trešdaļām) no ražotāja noteiktā preces derīguma termiņa.
"*"- Ekvivalents produkts - produkts, kas pēc tehniskie parametriem: pielietojums, tilpums, iedarbība veids, iepakojuma veids (tūbiņa, kārtridžs, bundža, maiss, utt.) ir līdzvērtīgs tehniskajā specifikācijā norādītajai ražotāja precei. Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai precei pēc to pielietošanas, tilpuma, iedarbības veida, sastāva un ir līdzvērtīga izmaksu un kvalitātes ziņā. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preci lietojot. Preces funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai ražotāja precei.