**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”**

*Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu.*

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

*“Portatīvā ūdeņraža (H₂) gāzes detektora piegāde”*

Datums: 2025. gada \_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sabiedrības nosaukums\*** |  |
| **Sabiedrības reģistrācijas numurs** |  |

*\*Turpmāk tekstā - pretendents*

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Tālruņa numurs** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese** |  |

**3. PIETEIKUMS**

**3.1.** **Iepirkuma priekšmets ir** portatīvā ūdeņraža (H₂) gāzes detektora piegāde (turpmāk – Iekārta), nepieciešams piegādāt, vienu iekārtu saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Iekārta tiks izmantota:

1. Strādājot ūdeņraža uzlādes iekārtu un ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu tuvumā;
2. Veicot tehniskās apkopes un pārbaudes darbus ūdeņraža uzglabāšanas vai padeves sistēmās;
3. Apsekojot elektroiekārtu telpas, akumulatoru telpas vai ventilācijas šahtas, kur iespējama H₂ uzkrāšanās;
4. Operatīvajās situācijās, kur nepieciešama tūlītēja gāzes klātbūtnes noteikšana, lai aizsargātu personālu.

**3.2.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.3.** Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

**3.4.** Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas **PADOMES REGULA (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā** noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

1. Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
2. juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
3. fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

**3.5.** Esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

[ ]  izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

[ ]  pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka Tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.**Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**3.6.** Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):

[ ]  Apliecinām, ka pakalpojumus veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

[ ]  Pakalpojuma sniegšanā ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi** | **Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē** |
|  |  |  |

**3.7.** Pretendentam ir pieredze līdzīgu preču piegāžu sniegšanā (norādiet pieredzi vismaz 3, bet ne vairāk kā 5 līgumu izpildē pēdējā gada laikā):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs** **(pasūtītāja kontaktpersona)** | **Preču piegādes veids, tā raksturojums, apjoms un laikposms** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |

1. **PIEDĀVĀJUMS**
	1. Piedāvājuma saturs: Pretendenta piedāvājums jāiesniedz, aizpildot 1.pielikumā esošo formu “Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma”.
	2. Pretendenta rīcībā ir pietiekamie tehniskie un cilvēku resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu piegādi.
	3. Pretendents pasūtījuma piegādi veic bez priekšapmaksas.
	4. Pasūtījuma (Iekārtas) piegādes termiņš: \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vairāk kā 4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
	5. Iekārtas garantija tiek nodrošināta: \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešus no Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
	6. Pretendentam jānodrošina Iekārtas apkope un remontdarbi garantijas laikā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildaprīkojumu un oriģinālās rezerves daļas.
	7. Pretendentam jānodrošina personāla apmācība darbam ar Iekārtu.
	8. Iekārtai jābūt verificētai, un piegādātājs nodrošina tās atbilstību ražotāja tehniskajām specifikācijām un darbības precizitātei:

**4.8.1** Verifikācija jāveic pirms nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, un tā apliecina, ka Iekārta ir gatava drošai un precīzai lietošanai, pārbauda ar piemērotu kalibrēšanas gāzi, nodrošina atbilstošu reaģēšanu uz H₂ koncentrācijas līmeņiem.

**4.8.2.** Kopā ar Iekārtu jāiesniedz verifikācijas sertifikāts, kas izdots no ražotāja, akreditētas laboratorijas vai kompetentas institūcijas.

* 1. Finanšu piedāvājums, kur ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasību izpildi, pasūtījuma komplektēšanu un iekārtu piegādi (t.sk. transporta izmaksas)”:

|  |  |
| --- | --- |
| **Preces un pakalpojuma nosaukums** | **Cena EUR bez PVN** |
|  |  |
| Portatīvā ūdeņraža (H₂) gāzes detektors |  |
| Apkopes izmaksas (garantijas laikā) |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN:** |  |

* 1. Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |

**5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA**

**5.1.** Zemākā cena.

**5.2.** Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju, noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās un līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma jautājumu gadījumā tiks nodrošināta papildus informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu, Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciālisti Santu Evarti, e-pasts: santa.evarte@rigassatiksme.lv.

Pielikumā:

1.pielikums “Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma”;

**Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu!**