1.pielikums

**Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu veidi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iekārtas grupas Nr. | Iekārtu nosaukums | Iekārtu skaits(gab.) |
| 1. | Gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu rekuperatoru (AHU ) (15 adreses) | 56 |
| 2. | Nosūces / pieplūdes ventilācijas (20 adreses) | 396 |
| 3.5. | Gaisa dzesētājs kasešu tipa (Fan coil) sistēmai (3 adrese) | 11 |
| 4. | Kondicionieri (27adreses) | 273 |
| 6. | Gaisa aizkari elektriskie (8 adreses) | 24 |
| 7. | Gaisa sausinātāji (2 adreses) | 2 |
| 8 | Dūmgāzu nosūcēji (2 adreses) un attīrīšanas sistēma krāsotavā (1 adrese) | 13 |
|  | Kopā: | **775** |