Rīgā

APSTIPRINĀTS

ar 2023. gada 27.janvāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

GROZĪJUMI

Atklāta konkursa

Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”

Identifikācijas Nr. RS/2023/1 nolikumā

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.” Identifikācijas Nr. RS/2023/1, Iepirkuma komisijas 2023. gada 27.janvāra lēmumu, izdarīt atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.” Identifikācijas Nr. RS/2023/1 nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

- Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.4 “Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie) tīkli”:

  - aizstāt pozīcijas Nr.151 nosaukumu “Čuguna atloku trejgabals DN1500/DN100, izbūve” ar nosaukumu “Čuguna atloku trejgabals DN150/DN100, izbūve” un daudzums “2” aizstāts ar daudzumu “1”;

  - papildināt ar pozīciju Nr. 151-2 “Čuguna atloku trejgabals DN150/DN150, izbūve” un daudzumu “1” ;

  - dzēsa pozīcija Nr.209 “Čuguna atloku trejgabals DN1500/DN100, izbūve” ar daudzumu “2” ;

  - aizstāt pozīcijas Nr.210 nosaukumu “Čuguna sedlu pievienojums DN 150/20, izbūve” ar nosaukumu “Čuguna sedlu pievienojums DN 400/20, izbūve”;

  - aizstāt pozīcijas Nr.211 nosaukumu “Čuguna sedlu pievienojums DN 150/32, izbūve” ar nosaukumu “Čuguna sedlu pievienojums DN 400/32, izbūve” ;

  - aizstāt pozīcijas Nr.212 nosaukumu “Čuguna sedlu pievienojums DN 150/50, izbūve” ar nosaukumu “Čuguna sedlu pievienojums DN 400/50, izbūve”;

  - aizstāt pozīcijas Nr.247 daudzumu “73” ar daudzumu “90” ;

  - aizstāt pozīcijas Nr.248 daudzumu “73.0” ar daudzumu “90.0” ;

  - papildināt ar pozīciju Nr. 240-2 “Cauruļvadu apsekošana ar CCTV pirms cauruļvadu oderēšanas” un daudzumu “68”

- Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.3 “Lietus kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve”:

  - aizstāt visā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.3 pozīcijas nosaukumu “Kanalizācijas cauruļvadu skalošana un tīrīšana” ar nosaukumu “Kanalizācijas cauruļvadu skalošana, tīrīšana un CCTV inspekcija” ;

  - aizstāt pozīcijas Nr.407 nosaukumu “Dzelzsbetona grodu akas izbūve, kas aprīkota ar izbetonētu pamatni teknēm, kāpšļiem, pārsedzi un vāku atbilstoši projekta risinājumam Ø1000 H=23,50-3,00” ar nosaukumu “Dzelzsbetona grodu akas izbūve, kas aprīkota ar izbetonētu pamatni teknēm, kāpšļiem, pārsedzi un vāku atbilstoši projekta risinājumam Ø1000 H=2,50-3,00” ;

  - aizstāt pozīcijas Nr.444 nosaukumu “Aiazsargčaulas iebetonēšanai akā  PP monolītsienu caurulei OD1100” ar nosaukumu “Aizsargčaulas iebetonēšanai akā  PP monolītsienu caurulei OD110”;

  - piešķirt pozīcijai “Remonta darbu apjoms, izlietojams gadījumā, kad tiek konstatēts esošs sadzīves kanalizācijas vai lietus ūdens kanalizācijas tīkls, kas jāpievieno jaunbūvējamajam tīklam” numuru 445-2 .

- Ievērojot grozījumu 1.punktu un 2.punktu izteikt nolikuma 8.pielikuma Būvdarbu daudzumu sarakstu jaunā redakcijā saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  	         I.Novika