## Koptame
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | 11. apakšstacija
Objekta nosaukums: | 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: | Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem
Kopsav.tāmes Nr | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Vispārējie būvdarbi | 0
2 | Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas | 0
3 | Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas | 0
4 | Teritorijas labiekārtošana | 0
| Kopā (bez PVN) | 0
| PVN 21 % | 0
Tāme sastādīta:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## kops1
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: |  | 11. apakšstacija
Objekta nosaukums: |  | 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: |  | Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr. |  | 0
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1.1 | Vispārīgie būvdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
|  | Kopā bez PVN |  | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
0
0

## 1,1
Lokālā tāme Nr. 1.1
Vispārīgie būvdarbi
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Vispārīgie būvdarbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Sienas demontāža, t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | m3 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Rampas demontāža, t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ailu izkalšana (Ķieģeļu mūris), t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | m3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontējams esošais betona jumtiņš, t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | m3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo elektroiekārtu demontāža, izvešana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Grīdas demontāža 3 transformatoru telpās, t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | m3 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BK-02 Plaisu remonts |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pāri sienas plaisai izņemt (iztīrīt) ķieģeļu šuvi 2 cm dziļumā, 50 cm uz katru pusi no plaisas (Apjomu precizēt būvniecības laikā!) | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Iztīrīto šuvi aizpilda ar remonta javu KOSTER Repare Mortar NC; Remonta javā ieviest DESOI spirālenkuru un stiegras un kopā ar plaisu aizšpaktelē. Ar injekcijām aizpilda plaisu caur parkeriem (Apjomu precizēt būvniecības laikā!) | m3 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BK-02 pārsedzes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pagaidu pārseguma stiprinājumi uzstādīšana, nojaukšana pārsedžu izbūves laikā no kokmateriāliem, izmantojot atkārtoti | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža t.sk. stiprinājumi. Tērauda konstrukcijas sagatavotas atbilstoši BK daļas norādījumiem, t.sk. pārklājumi, t.sk. MKD izstrāde | t | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla aiļu pārsedžu apmešana 30 mm, aptinot ar apmetuma sietu | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Mūra noķīlēšana un aizpildīšana zem spiediena ar smalkgraudainu betonu ar bezrukuma piedevu. Smalkgraudains betons C25/30 | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Gropes izkalšana pārsedzēm vid.~100x200mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BK-02 Ailu piemūrējumi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Sienu piemūrēšana no keramzītbetona blokiem 3 Mpa t.sk. Palīgmateriāli, stiegrojums | m3 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ĀS. 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sienas gruntēšana ar dziļas iedarbības grunti. Dziļumgrunts Baumit | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Armējošā sieta iestrāde. Līmēšanas un armēšanas java Baumit vai ekvivalents | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Putupolistirola uzstādīšana EPS 150 (100 mm) t.sk. Palīgmateriāli, stiprinājumi, līmjava | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Izlīdzinošās kārtas iestrāde. Baumit Pro contact | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Armējošā sieta iestrāde. Līmēšanas un armēšanas java Baumit, siets. | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Sienas gruntēšana. Gruntskrāsa Baumit (zem dekoratīvā apmetuma) | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Apmetuma slāņa ieklāšana piem. Baumit Mosaic tonēts | m2 | 99.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumti | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | J.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Situmizolācijas ieklāšana, piem., Paroc ROB 80 20 mm vai ekvivalents | m2 | 300.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Situmizolācijas ieklāšana, piem., Paroc ROS 30g 180 mm vai ekvivalents | m2 | 300.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tvaika izolācijas ierīkošana Bauder TEC DBR vai ekvivalents | m2 | 300.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Izlīdzinošā slāņa ierīkošana 50 mm | m2 | 300.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta segums un papildelementi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | FPO-PP jumta membrāna pastiprināta ar stiklašķiedru Bauder Thermofin F20 | m2 | 300.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Notekrenes 100x100 mm montāža t.sk. Veidgabali | m | 32.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Notekcaurules 100x100 mm montāža t.sk. Veidgabali zem apdares kasetēm | m | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Lāseņu montāža t.sk. Stiprinājumi | m | 60.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošas atjaunojamas ventilācijas izvadu izbūves ar atjaunojamām esošām žalūzijām | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Ieejas jumtiņa izbūve saskaņā ar AR 6.10 t.sk.Skārda lāsenis stiprināts pie apdares plāksnēm, Kvadrātcaurule, auksti formēta EN 10219 S235JRH (5x50x50mm) balstīta pret piekārtās fasādes vertikālajiem profiliem, Ruukki T20 Premium Profils, Atsaites stiprinājumi (solis max. 600 mm); Pie profilētā skārda stiprināta tekne 60x60 mm; pieslēgumi, stiprinājumi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailu aizpildījuma elementi | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | Logu uzstādīšana L1 01 (1,5x2,2 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,01 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Logu uzstādīšana L1 02 (0,7x1,15 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,01 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Logu uzstādīšana L1 03 (1,5x1,15 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,01 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Logu uzstādīšana L1 04 (1,5x1,15 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,01 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Iekšējo PVC palodžu montāža t.sk. Stiprinājumi | m | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Ārējo skārda palodžu montāža t.sk. PAROC GWY 1 blīvējums, stiprinājumi, palīgmateriāli | m | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Durvju uzstādīšana ĀD-01 (1,6x2,93 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Durvju uzstādīšana ĀD-02 (1,53x2,06 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Durvju uzstādīšana ĀD-03 (1,603x2,06 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Durvju uzstādīšana ĀD-04 (2,23x3,03 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Durvju uzstādīšana D-01 (1,6x2,93 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Durvju uzstādīšana D-02 (0,9x2,2 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Durvju uzstādīšana D-03 (0,8x2,2 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Durvju uzstādīšana D-04 (1,023x2,2 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Durvju uzstādīšana D-05 ( 1,35x2,2 m) t.sk. palīgmateriāli un montāžās materiāli saskaņā ar AR-6,02 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Amoritizējošo difūzijas lentu iebūve pa logu un ārduvju perimetru (iekšējās un ārējās) | m | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpnes | [8 empty] | 0 | 0
|  | Ieejas kāpnes un telpu 07,08,09 grīda BK-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana pamatiem un nojaukšana, noma | m2 | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Šķembu pamatojuma ierīkošana fr.0-41 mm, blīvā veidā, novibrējot 200 mm | m3 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana. Armatūra B500B | t | 1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Betona iestrādāšana pamatu konstrukcijās-pamatu pēda C30/37 XF1 XC2 novibrējot, betonu padod ar sūkni | m3 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža t.sk. Stiprinājumi. Tērauda konstrukcijas sagatavotas atbilstoši BK daļas norādījumiem. t.sk. pārklājumi, t.sk. MKD izstrāde | t | 2.725 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Weland TH6 pakāpienu uzstādīšana vai ekvivalents | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Cinkota režģa platforma A22x22 | m2 | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Pretslīdoši, profilēti, metāla nosegvāki | m2 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Esošā, remontējama, izlīdzināma betona grīda | m2 | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Jaunprojektētais dzelzsbetona pārsegums, betona virsma slīpēta, ar pretputekļu segumu | m2 | 32.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Esošie saglabājamie rievoto metāla plākšņu kanālu nosegi, tīrīt, pārkrāsot, tonis RAL 7040, ja nepieciešams nomainīt bojātos posmus un remontēt balsta leņķus | m2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iekšējie apdares darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Griesti |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Esošais tehnisko telpu dz/b paneļu pārsegums, notīrīts, gruntēts, krāsots | m2 | 77.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Piekārtie paneļu griesti moduļos 600x600 (vai cits veids), saglabāti esošie. Pielāgoti jaunajam iebūvēto gaismekļu izkārtojumam | m2 | 164.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Saglabāta esošā sienu apdare, pie nepieciešamības remontēta, špaktelēta. Visas virsmas tīrītas, gruntētas, krāsotas | m2 | 470.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Sienu apmetuma ierīkošana t.sk. ailu apmales | m2 | 247.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana t.sk. ailu apmales. Vetonit vai ekvivalenta špaktele, smilšpapīrs | m2 | 247.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Sagatavotu sienu gruntēšana t.sk. ailu apmales | m2 | 247.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Sagatavotu sienu krāsošana ar tonētām krāsām 2k. krāsota, Sienu krāsa, tonis - RAL 7035 | m2 | 247.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fasāde | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fasādes sagatavošanas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Logu, durvju aizlīmēšana ar plēvi | m2 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Sastatņu uzstādīšana, nojaukšana ieskaitot nomu (iekļaujot sastatņu aizsargsietu) | m2 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Cokola profila ar lāseni montāža | m | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ĀS. 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Pretvēja izolācijas ierīkošana ar PAROC CORTEX (b=150) uz stiprinājuma dībeļiem (vai ekvivalentu) | m2 | 159.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Metāla karkasa uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi | m2 | 159.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Cembrit plākšņu uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli. Cembrit Patina Inline cementa šķiedru plāksnes | m2 | 159.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ĀS. 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Metāla karkasa uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi | m2 | 39.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Cembrit plākšņu uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli. Cembrit Patina Inline cementa šķiedru plāksnes | m2 | 39.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ĀS. 1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Fasādes gruntēšana ar dziļas iedarbības grunti. Dziļumgrunts Baumit | m2 | 39.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Armējošā sieta iestrāde fasādei. Līmēšanas un armēšanas java Baumit vai ekvivalents | m2 | 39.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Putupolistirola uzstādīšana EPS 150 (120 mm) t.sk. Palīgmateriāli, stiprinājumi, līmjava | m2 | 39.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Armējošā sieta iestrāde. Līmēšanas un armēšanas java Baumit, Stiklašķiedras siets fasādei. | m2 | 39.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Fasādes gruntēšana. Gruntskrāsa Baumit (zem dekoratīvā apmetuma) | m2 | 39.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Apmetuma slāņa ieklāšana fasādei piem. Baumit Mosaic tonēts | m2 | 39.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailsāni |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Ailsānu apdare | m | 77.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dažādi darbi | [8 empty] | 0 | 0
81 |  | Margu uzstādīšana saskaņā ar AR-6,09 t.sk. Palīgmateriāli | m | 12.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Panduss | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Esošās pamatnes profilēšana, blīvēšana (Ev2≥45MPa) | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Salizturīgā dren.smilts slāņa izbūve h min=30 cm. Salturīgā kārta no drenējošas smilts (kf>1m/dn) | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Minerālmateriāla maisījuma iestrāde. Minerālmat. maisījums (fr.0/45), N-IV klase (Ev2≥80MPa) h=15 cm | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Atsiju slāņa ierīkošana. Atsijas (fr 0/5) | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Betona bruģakmens seguma 6cm izbūve . | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā).
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0

## kops2
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2
Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas
Būves nosaukums: |  | 11. apakšstacija
Objekta nosaukums: |  | 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: |  | Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr. |  | 0
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 2.1 | Ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3 | Iekšējie elektromontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
|  | Kopā bez PVN |  | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
0
0

## 2,1
Lokālā tāme Nr. 2.1
Ventilācija
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [14 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Ventilācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ND-1; ND-2; PD-3.1.; PD-3.2; PD-4.1.; PD-4.2; PD-5.1.; PD-5.2; PD-6.1; PD-7.1.; PD-7.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Āra reste (ar pretinsektu aizsardzību), montāža | 1500x600 | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Reste sienā (gaisa vada galā), montāža | 1500x600 | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Āra reste (ar pretinsektu aizsardzību), montāža | 800x400 | kpl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Āra reste (ar pretinsektu aizsardzību), montāža | 400x400 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Reste sienā (gaisa vada galā) ar manuāli aizveramām/atveramām žalūzijām, montāža | 400x400 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Āra reste (ar pretinsektu aizsardzību), montāža | 600x600 | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Reste sienā (gaisa vada galā) ar manuāli aizveramām/atveramām žalūzijām, montāža | 600x600 | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, montāža | 1500x600 | m | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, montāža | 400x400 | m | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, montāža | 600x600 | m | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gaisa vadu un iekārtu stiprinājumu komplekts |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Blīvējuma materiāli, silikons, palīgmateriāli |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gaisa vadu veidgabali un fasondaļas |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montāžas komplekts |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā).
| Sastādīja: | [10 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0

## 2,2
Lokālā tāme Nr.2.2
Apkure
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| 0 | Apkure |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Elektriskais radiators ar termostatu 1kW, montāža | kpl. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektriskais radiators ar termostatu 1,5 kW, montāža | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā).
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0

## 2,3
Lokālā tāme Nr.2.3
Iekšējie elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [14 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| 0 | Iekšējie elektromontāžas darbi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | POSMS Nr.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Vilces transformatora 10kV/0.56kV, 1385kVA demontāža un utilizācija |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Taisngrieža 1350kW, 660V demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Katoda automātslēdzis, demontāža un utilizācija |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pašpatēriņa transfromatora 10/0.4kV, 63kVA demontāža un utilizācija |  | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 10kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0.6kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0.4kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroiekārtas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8* |  | Vilces transformators Nr.1, 1500kVA, Dd0Dy11, 10000/516/516V, 4x2.5/- 2 x 2,5% (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | TS3R12.1600 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* |  | Taisngriezis Nr.1 ar motorpiedziņu, 1350kW, 660V, 2000A (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | "Sécheron" SWS18.40MO/2P | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10* |  | Pašpatēriņa transformators PTR1, 50 kVa, Dyn11, 10000/400V, ±2x 2,5% (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | ER3R12.0100 TIER 2 | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11* |  | Relejaizsardzības un automātikas strāvas relejs Schneider Electric Micom (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12* |  | Drošinātāja pamatne 10kV ar vidsprieguma drošinātāju (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Spēka sadale SS-1, iekštipa, IP44, v/a, montāža |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14* |  | Pašpateriņa vajadzību sadale (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15* |  | Kabelis N2XSY 6/10kV 1x70/16 (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16* |  | Kabeļa N2XSY 6/10kV 1x70/16 gala apdares ar kabeļkurpēm (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | POLT-12C/1XI-L12 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17* |  | 3kV kabelis 3CHBU- 1x300mm² (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18* |  | Kabeļa 3CHBU- 1x300mm² gala kurpes (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0,4kV kabelis, AXMK-1kV 4x35mm², montāža |  | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0,4kV kabeļa gala apdare 4 - dzīslu kabeļiem ar plastmasas izolāciju 35mm², montāža | EPKT-0031 | kpl. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0,4kV kabelis Cu-3x2.5mm², montāža |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0,4kV kabelis Cu-4x1.5mm², montāža |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0,4kV kabelis Cu-3x1.5mm², montāža |  | m | 420 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu nesošās sistēmas / caurules (kab. aizsardzības aprīkojums) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Gofrēta PE caurule ∅160mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Gofrēta PE caurule ∅110mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Gofrēta PE caurule ∅75mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Gluda PE caurule ∅50mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Gofrēta PE caurule ∅20mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Gofrēta PE caurule ∅16mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Cauruļu palīgmateriāli (līkumi, savienojumi, stipr. utt.), montāža |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabeļu trepe w=200mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-200 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabeļu trepe w=300mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-300 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabeļu trepe w=500mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-500 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=240mm, montāža |  | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=340mm, montāža |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=540mm, montāža |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Vertikāla kabeļu konstrukcija П veida, h=03mm, montāža |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Izolators (starp kabeļu konstrukcijām virs taisngriezim), montāža |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Metāla kabeļu aizsargkārba, w=100mm, sienas h=60mm, ar vāku, montāža |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Nozarkārba ar spailēm, v/a, montāža |  | gab. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Hermetizējošs blīvējums |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Ugunsdrošs noblīvējums HILTI |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Ugunsdrošs pārklājums HILTI 20kg |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apgaismojuma aprīkojums un rozetes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Griestos/pie griestiem stiprināms LED panelis SQ 600 LED 3700LM PRM I KL. IP20 592X592MM 840, 25W, 3700lm, 4000K, efektivitāte 148 lm/W, IP20, UGR<19, ekspluatācijas laiks >84 000 pie L80B20, Artikuls: 668876, montāža | ražotājs LENA LIGHTING vai ekvivalents | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Griestos iebūvējams apaļš LED gaismeklis NECTRA LED PLUS 222MM 3450LM 840 IP44 OPAL WHITE, 28W, 3450lm, 4000K, efektivitāte 123 lm/W, IP44, IK08, darba temperatūra -10 +35℃, ekspluatācijas laiks >55 000 pie L80B20, Artikuls: 517303, montāža | ražotājs LENA LIGHTING vai ekvivalents | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Uz sienas stiprināms lineārs gaismeklis INDUSTRY SLIM LED 590MM 7700LM 850 IP66 120D LS2 (2.5), 47W, 7000lm, 5000K, efektivitāte 149 lm/W, IP66, IK09, darba temperatūra -25 +35℃, ekspluatācijas laiks >108 000 pie L80B20, Artikuls: 935237, montāža | ražotājs LENA LIGHTING vai ekvivalents | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | LED prožektors virs ieejas durvīm FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 S BK, 30W, 3600lm, efektivitāte 120 lm/W, 4000K, izmēri: 176x55x156mm, ekspluatācijas laiks >70 000 stundas, melnā krāsā, montāža | ražotājs LEDVANCE vai ekvivalents | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | LED prožektors virs ieejas durvīm FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK, 50W, 6000lm, efektivitāte 120 lm/W, 4000K, izmēri: 176x55x156mm, ekspluatācijas laiks >70 000 stundas, melnā krāsā, montāža | ražotājs LEDVANCE vai ekvivalents | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | LED prožektors ar kustības sensoru virs ieejas durvīm FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK, 20W, 2400lm, efektivitāte 120 lm/W, 4000K, izmēri: 176x55x156mm, ekspluatācijas laiks >70 000 stundas, melnā krāsā, montāža | ražotājs LEDVANCE vai ekvivalents | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Evakuācijas gaismeklis griestu-sienas ARROW N IP44 v/a ARN/1W/C/3/SA/X/GR/CD ELT, montāža |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Virsbūvējams avārijas gaismeklis; LED 1W, ar iebūvēto akumulātoru, darbības laiks 1 st., optic R (to escape routes) montāža |  | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Iebūvējāms avārijas gaismeklis; LED 1W, ar iebūvēto akumulatoru, darbības laiks 1 st., optic R (to escape routes), montāža |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apgaismojuma vadības slēdži | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Vienpolīgs v/a slēdzis; ~230V, 10A, IP20, montāža |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Vienpolīgs v/a slēdzis; ~230V, 10A, IP44, montāža |  | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontaktligzdas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 1-viet. kontaktligzda 16A; 230V; IP44 ar zemējumu; v/a, montāža |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas / zemējuma materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 25mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 16mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 6mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Zemējuma kopne, montāža |  | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Antikorozijas pārklājums |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zibensaisardzības aprīkojums | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Alumīnija apaļvads Ø8mm, montāža |  | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm, montāža |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Tērauda zibens uztverējstienis, ∅:10mm, L:1500mm, montāža |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Zibensuztverēja stiprinājuma komplekts pie dūmvada, montāža |  | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø10mm, montāža |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Krustveida savienotājs, montāža |  | gab. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Apaļvads Ø8mm savienojums, montāža |  | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Vada Rd 8-10 stiprinājums, montāža |  | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Mērījumu savienojums, montāža |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | POSMS Nr.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Vilces transformatora 1 0kV/0.56kV, 1385kVA, demontāža un utilizācija |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Taisngrieža 1350kW, 660V, demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Katoda automātslēdzis, demontāža un utilizācija |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 10kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | 0.6kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | 0.4kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroiekārtas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78* |  | Vilces transformators Nr.2, 1500kVA, Dd0Dy11, 10000/516/516V, 4x2.5/- 2 x 2,5% (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | TS3R12.1600 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79* |  | Taisngriezis Nr.2 ar motorpiedziņu, 1350kW, 660V, 2000A (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | "Sécheron" SWS18.40MO/2P | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80* |  | Kabelis N2XSY 6/10kV 1x70/16 (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81* |  | Kabeļa N2XSY 6/10kV 1x70/16 gala apdares ar kabeļkurpēm (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | POLT-12C/1XI-L12 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82* |  | 0,6kV kabelis 3CHBU- 1x300mm² (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83* |  | Kabeļa galu kurpes kabelim 3CHBU 1x300 mm2 (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža (D.C.) spriegumam |  | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu nesošās sistēmas / caurules (kab. aizsardzības aprīkojums) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Gofrēta PE caurule ∅110mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Gofrēta PE caurule ∅75mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Gluda PE caurule ∅50mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Cauruļu palīgmateriāli (līkumi, savienojumi, stipr. utt.), montāža |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Kabeļu trepe w=200mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Kabeļu trepe w=500mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-500 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=240mm, montāža |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=540mm, montāža |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Vertikāla kabeļu konstrukcija П veida, h=03mm, montāža |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Izolators (starp kabeļu konstrukcijām virs taisngriezim), montāža |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Hermetizējošs blīvējums |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Ugunsdrošs noblīvējums HILTI |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Ugunsdrošs pārklājums HILTI 20kg |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas / zemējuma materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 25mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 16mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 6mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Zemējuma kopne, montāža |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Antikorozijas pārklājums |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | POSMS Nr.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Vilces transformatora 10kV/0.56kV, 1385kVA, demontāža un utilizācija |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Taisngrieža 1350kW, 660V, demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Katoda automātslēdzis, demontāža un utilizācija |  | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | 10kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 0.6kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | 0.4kV kabeļlīniju demontāža un utilizācija |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroiekārtas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109* |  | Vilces transformators Nr.3, 1500kVA, Dd0Dy11, 10000/516/516V, 4x2.5/- 2 x 2,5% (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | TS3R12.1600 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110* |  | Taisngriezis Nr.3 ar motorpiedziņu, 1350kW, 660V, 2000A (iekārtu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža | "Sécheron" SWS18.40MO/2P | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111* |  | Kabeļa N2XSY 6/10kV 1x70/16 montāža (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas) |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112* |  | Kabeļa N2XSY 6/10kV 1x70/16 gala apdares ar kabeļkurpēm montāža (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas) | POLT-12C/1XI-L12 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113* |  | 3kV kabelis 3CHBU- 1x300mm² (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža |  | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114* |  | Kabeļa 3CHBU- 1x300mm² gala apdares montāža (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas) |  | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | 0,4kV kabeļa NYY-3 4 x 25 mm2 RM montāža |  | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu nesošās sistēmas / caurules (kab. aizsardzības aprīkojums) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Gluda PE caurule ∅50mm ar stiprinājumiem, montāža |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Cauruļu palīgmateriāli (līkumi, savienojumi, stipr. utt.), montāža |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | Kabeļu trepe w=200mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-200 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Kabeļu trepe w=500mm, L=3, ar stiprinājumiem, montāža | KS20-500 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=240mm, montāža |  | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Sienas kronštein kabeļu trepes montāžai, L=540mm, montāža |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Vertikāla kabeļu konstrukcija П veida, h=03mm, montāža |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Izolators (starp kabeļu konstrukcijām virs taisngriezim), montāža |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Nozarkārba ar spailēm, v/a, montāža |  | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Hermetizējošs blīvējums, iestrāde |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Ugunsdrošs noblīvējums HILTI |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Ugunsdrošs pārklājums HILTI 20kg |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozešu aprīkojums | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontaktligzdas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | 1-viet. kontaktligzda 16A; 230V; IP44 ar zemējumu; v/a, montāža |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas / zemējuma materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 25mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 16mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Vara vads lokans šķērsgr. 6mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai, montāža |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Zemējuma kopne, montāža |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Antikorozijas pārklājums |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā).
Pozīcijas, kurām klāt ir (*), materiālu iegādi veiks RP SIA "Rīgas satiksme" un izmaksas par attiecīgajiem materiāliem (būvizstrādājumiem) nav jānorāda. Visus palīgmateriālus, stiprinājumus, montāžas materiālus un tml., kas papildus var būt nepieciešami attiecīgās pozīcijas izpildei, nodrošina Būvuzņēmējs.
| Sastādīja: | [10 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0

## kops3
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 3
Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas
Būves nosaukums: |  | 11. apakšstacija
Objekta nosaukums: |  | 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: |  | Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr. |  | 0
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 3.1 | Ārējie ūdensvada tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.2 | Ārējie kanalizācijas tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.3 | Ārējais zemējuma kontūrs, esošo tīklu aizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
|  | Kopā bez PVN |  | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
0
0

## 3,1
Lokālā tāme Nr. 3.1
Ārējie ūdensvada tīkli
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Ārējie ūdensvada tīkli | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzeramā ūdens ūdensvads Ū-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Ūdensvada caurule EVOAQUA PE100 OD32 SDR17 PN10, montāža | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sedls ķeta caurulei ar iekšējās vītnes atzaru DN100/DN25, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ķīļveida apakšzemes vītņu aizbīdnis DN25 komplektā ar fiksētu augstuma atslēgstieni, stacionāra tipa ķeta kapi OD160 D400, iestrādātu SIA “Rīgas ūdens “ logo, kape uzstādāma bruģa segumā, atbalsta izbūve atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" izstrādātajām prasībām Nr. ŪKTD/I-2017-28/P, montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Brīdinājuma lenta | m | 10.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.20*L*1,2 | m3 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Smilts apbērums ap cauruļvadu | m3 | 3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izbūvētā cauruļvada skalošana, spiediena pārbaude, dezinfekcija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esošā ūdensvada ievada caur ēkas sienu atvienošana ar gaisa spraugu un atvienotā gala noslēgšana ar gala noslēgu, esošā ūdens uzskaites mezgla demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošā ūdensvada PPROD20 demontāža un izvešana | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Projektējamā ūdensvada ievada pievienošana pie ēkas ūdensapgādes tīkla | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdens uzskaites mezgls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Rūpnieciski izgatavota un siltināta ūdens uzskaites aka DN500 ar augsta blīvuma polietilēna korpusu, (materiāls PE100), t.sk stacionāra tipa ķeta lūka DN500 (EN124, B125), montāža un iebūve (uzstādāma zālāja segumā) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Komercuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN15 l=165 mm (uzstāda SIA "Rīgas ūdens"), montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Caurule PE100 OD32 PN10, montāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | EM Līknis 90° PE OD32, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Caurule MET DN 15 PN10, montāža | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Pāreja MET DN25/DN15, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Lodveida ventilis DN15, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Plūsmas filtrs MET DN15, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Līknis 90° DN15, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Trejgabals MET DN15, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Lodveida ventilis MET DN15 (tukšošana), montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Dubultnipelis, MET DN15, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Pāreja MET DN15/DN25, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Uzmavu pāreja MET/PE DN25/OD32, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cementbetona bruģa seguma ietves (2ai) atjaunošana/ demontāža | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošā seguma demontāža, t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | m2 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Betona bruģakmens ieklāšana. Betona bruģakmeņi ar šķeļamības stiprību ≥3.6, ūdens absorbciju ≤6 un salumkusumizturību ≤1.0, 0.08 m | m2 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Minerālmateriāla iestrāde. Minerālmateriāls d≥4.0 mm, 0.04 m | m2 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Minerālmateriāla iestrāde. Minerālmateriāls pēc Ceļu specifikāciju 2023 5.2.4 punkta, 0.3 m | m2 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Salturīgās kārtas iestrāde.Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2023 p.5.1.4.1, 0.3 m | m2 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Bortakmens demontāža/montāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cementbetona bruģa seguma brauktuves (5) atjaunošana/ demontāža | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošā seguma demontāža, t.sk. būvgružu izvešana, nodošana pārstrādei | m2 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Betona bruģakmens ieklāšana. Betona bruģakmeņi ar šķeļamības stiprību ≥3.6, ūdens absorbciju ≤6 un salumkusumizturību ≤1.0, 0.08 m | m2 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Minerālmateriāla iestrāde. Minerālmateriāls d≥4.0 mm, 0.04 m | m2 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Minerālmateriāla iestrāde. Minerālmateriālu maisījums 0/32s (AADTj, pievestā >100) vai 0/16 (AADTj, pievestā >100), 0.2 m | m2 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Salturīgās kārtas iestrāde.Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2023 p.5.1.4.1, 0.3 m | m2 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Bortakmens demontāža/montāža | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zālāja segas atjaunošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Auglīgā slāņa iestrāde | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Zālāja sēšana | m2 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā). *Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0

## 3,2
Lokālā tāme Nr.3.2
Ārējie kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Ārējie kanalizācijas tīkli | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | EVOPIPE GIGA DN1200 pārkrituma aka ar stacionāra tipa ķeta vāku (D400), tekni DN500, pārkrituma cauruli OD160 mm H=5.84 m (uzstādāma bruģa segumā), montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PVC DN400 mm kontrolaka ar peldoša tipa ķetā vāku (D400), tekni OD160 mm, H=1.84 m (uzstādama zālāja segumā), montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PVC DN600 mm kontrolaka ar peldoša tipa ķetā vāku (D400), tekni OD160 mm, H=2.36 m (uzstādama asfalta segumā), montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kanalizācijas caurule Ridig Multi PP-B OD110 SN8, montāža | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kanalizācijas caurule Ridig Multi PP-B OD160 SN8, montāža | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Iebetonējama aizsargčaula DN160, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.20*L*1,2 | m3 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Smilts apbērums ap cauruļvadu | m3 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pieslēgums esošajām kanalizācijas caurulēm D500 (pāreja PP/betons un termonosēdošā lenata) | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Rigid Multi OD315 SN8 aizsargčaula, montāža | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gala noslēgs caurulei OD315, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Protektori caurulei OD160 H=140 mm, montāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Dalītā kabeļa aizsargčaula PVC OD110 750N L=4 m, montāža | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Teknes pārbūve esošajā aka EA-1 DN1000 mm | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošā kanalizācijas cauruļvada D150 un D200 mm aizpildīšana ar vieglbetonu | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošās akas pāsedzes, augšējā gorda, ķeta vāka demontāža un izvešana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošās betona grodu akas DN1000 mm demontāža un izvešana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošās kanalizācijas akas izbēršana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | CCTV veikšana kanalizācijas tīklam (SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē) | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kvalificēta kokkopja-arborista vainaga kopšanas, sakņu atrakšanas, apgriešanas pakalpojumi un rakšanas darbu uzraudzība | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā). *Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0

## 3,3
Lokālā tāme Nr.3.3
Ārējais zemējuma kontūrs, esošo tīklu aizsardzība
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Ārējais zemējuma kontūrs, esošo tīklu aizsardzība
Kab. aizsardzības montāžas darbi
1 |  | Esošo komunikāciju šurfēšanas darbi | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dalītas aizsargcaurules montāža (esošo kab.līniju mehaniskā aizsardzība) . Dalītā aizsargcaurule (čaula) PE-HD Ø110mm, 450N | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Hermetizējošs blīvējuma ierīkošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ugunsdrošs noblīvējums HILTI ierīkošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ugunsdrošs pārklājuma uzklāšana HILTI 20kg | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cauruļu palīgmateriālu montāža (līkumi, savienojumi, stipr. utt.) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemējuma izbūves/aizsardzības darbi
7 |  | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karsti cinkotā tērauda apaļvada urbšana caur betona ieejas . Karsti cinkotā tērauda apaļvada montāža Ø20mm | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vertikālā zemētāja montāža dziļumā līdz 10m montāža | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Atdalītājdzirksteļspraugas montāža savienojumā starp ārējo un iekšējo zemējuma kontūru | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Karsti cinkotā tērauda plakandzelzs lentas montāža 40x4mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Karsti cinkotā tērauda apaļvada montāža Ø10mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Karsti cinkotā tērauda plakandzels lentas un karsti cinkotā tērauda apaļvada savienojuma uzstādīšana | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Karsti cinkots apaļdzelzs zemējuma stieņa montāža Ø=20mm; L=1,5m | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Savienojuma klemme apaļdzelzim un plakanvadam montāža, 20mm ST FT | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Stieņa spices montāža TE 20 | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Elektroda un tērauda plakandzelzs lentas savienojuma montāža | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Antikorozijas lentas montāža L=10m | iepak. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pārējie demontāžas darbi
20 |  | Projektējamā zemējuma kontūra trases tīrīšana | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pārējie materiāli un individuālie darbu apjomi
21 |  | Celtniecības smilts iestrāde | m3 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Organizatoriskie pasākumi
22 |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Darbu organizācijas projekts | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Dokumentācijas sagatavošana nodošanai | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā). *Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja:

## kops4
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 4
Teritorijas labiekārtošana
Būves nosaukums: |  | 11. apakšstacija
Objekta nosaukums: |  | 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: |  | Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr. |  | 0
|  |  |  | Par kopējo summu, euro |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
#REF!
0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 4.1 | Labiekārtošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | 0
|  | Kopā bez PVN | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
0
0

## 4,1
Lokālā tāme Nr.4.1
Labiekārtošanas darbi
Būves nosaukums: 11.apakšstacija
Objekta nosaukums: 11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3A
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Labiekārtošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sagatavošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Objekta nospraušana un nostiprināšana dabā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošās metāla garāžas pārvietošana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo ceļa segumu demontāža, transportēšana uz atbērtni t.sk. bortakmens, apmales demontāža (Būvapjomu precizēt pēc fakta būvniecības laikā!) | m2 | 254 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemes klātne |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gultnes sagatavošana ceļiem un laukumiem, lieko grunti aizvedot uz atbērtni | m2 | 797 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Laukumu planēšana | m2 | 797 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ceļi un laukumi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asfalta segums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošās pamatnes profilēšana, blīvēšana (Ev2≥45MPa) | m2 | 507.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Salturīgā slāņa izbūve h min=41 cm. Salturīgā kārta (Ev2≥90MPa) | m2 | 507.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Minerālmateriāla maisījuma iestrāde. Minerālmat. maisījums (fr.0/56) N-II klase (Ev2≥150MPa), izbūve h=20cm | m2 | 507.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Asfaltbetons AC 22 base 70/100 S-II klase 10cm biezumā, izbūve | m2 | 507.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karstā asfalta AC11surf 4cm biezumā izbūve, Asfaltbetons AC 11 surf 50/70 S-I klase | m2 | 507.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atjaunojamais asfalta segums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Asfaltbetona ceļu segumu virsmas frēzēšana, Asfaltbetona seguma dilumkārta (ACsurf 11) 4cm t.sk. Bituma emulsijas gruntējums | m2 | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atjaunojamais asfalta segums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Asfaltbetona ceļu segumu virsmas frēzēšana, Asfaltbetona seguma dilumkārta (ACsurf 11) 4cm; Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin 6 cm ar PMB t.sk. Bituma emulsijas gruntējums | m2 | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bruģakmens segums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Esošās pamatnes profilēšana, blīvēšana (Ev2≥45MPa) | m2 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Salturīgā slāņa izbūve . Salturīgā kārta no drenējošas smilts (kf>1m/dn, Ev2≥60MPa) h=50 cm | m2 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Minerālmateriāla maisījuma iestrāde. Minerālmat. maisījums (fr.0/45), N-IV klase (Ev2≥80MPa) h=20cm | m2 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Dolomīta izsijas (fr.2/8) izbūve | m2 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Betona bruģakmens seguma izbūve 8 cm. | m2 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ietves |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošās pamatnes profilēšana, blīvēšana (Ev2≥45MPa) | m2 | 30.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Salizturīgā dren.smilts slāņa izbūve h min=30 cm Salturīgā kārta no drenējošas smilts (kf>1m/dn) | m2 | 30.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Minerālmateriāla maisījuma iestrāde. Minerālmat. maisījums (fr.0/45), N-IV klase (Ev2≥80MPa) h=15 cm | m2 | 30.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Atsiju slāņa ierīkošana.Granīta atsijas (fr 0/5) | m2 | 30.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Betona bruģakmens seguma 6cm izbūve | m2 | 30.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona apmales |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Betona apmales BR100.30.15 uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 27.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ietves betona apmaļu BR100.22.15 mm uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 21.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apzaļumošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Zālāja ar melnzemes kārtu b=20 cm ierīkošana t.sk. pazemināma līdz asfalta līmenim zālāja daļa | m2 | 247.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Projektējamā žoga un vārtu uzstādīšana - tērauda kvadrātcauruļu stabi un žoga paneļi Nylofor 3D 2500x1730(h), žoga acs izmēri 50x200(h), stiepļu diametrs 5mm, krāsa tumši pelēka RAL7016, verami vārti (princips tāds kā esošajiem) | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu, izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un tml., iekļaujamas pie virsizdevumiem (kopsavilkuma aprēķinā). *Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja:
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0