Par iepirkuma procedūras

“11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas  pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”

(ID Nr.RS/2023/4) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

- Jautājums:

Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav atrodami darbi un materiāli, kas attiecas uz ārējo zemējuma kontūru, esošo tīklu aizsardzību. Lūdzam norādīt, vai šos darbu izpildīs „Rīgas Satiksme”.

Atbilde:

Paskaidrojam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā un ne tikai, nolikums papildināts ar lokālo tāmi Nr.3.3 “Ārējais zemējuma kontūrs, esošo tīklu aizsardzība”.

Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnē www.rigassatiksme.lv un www.eis.gov.lv.

2.jautājums:

Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku, lūdzam precizēt.

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

3.jautājums:

Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz televadības sistēmu. Lūdzam precizēt, vai šos darbus izpildīs „Rīgas Satiksme”.

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz televadības sistēmu, veiks Pasūtītājs.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                    Inta Novika