Rīgā

APSTIPRINĀTS

ar 2023. gada 28.februāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

GROZĪJUMI

Iepirkuma procedūras

“16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve,

10kV elektrolīnijas atjaunošana  un elektroiekārtu nomaiņa” nolikumā

Identifikācijas Nr. RS/2023/11

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/11, Iepirkuma komisijas 2023. gada 28.februāra lēmumu, iepirkuma procedūras  “16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/11, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

- Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 9. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 15.marts” attiecīgajā locījumā.

- Grozīt nolikuma 5.pielikumā “Lokālā tāme”:

2.1. papildinot Lokālo tāmi Nr.9. “Iekšējie elektrotīkli” ar 42-2.pozīciju “Kabelis 3x2.5 mm2 NYM-J, uzstādīšana”, 113.pozīciju “Āra LED gaismeklis, (saskaņā ar EL-13), uzstādīšana”, 114.pozīciju “Kustības sensors āra LED gaismeklim (saskaņā ar EL-13), uzstādīšana”;

2.2. aizstājot  Lokālajā tāmē Nr.12 “Videonovērošanas sistēma” 4.pozīcijas nosaukumu “Kabelis CAT6, uzstādīšana” ar nosaukumu “Kabelis Cat5e, uzstādīšana”;

2.3. papildinot Lokālo tāmi Nr.13 “Ārējie elektrotīkli” ar piezīmi “*Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.”.

- Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt nolikuma 5.pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar grozījumu 1.pielikumu.

- Grozīt nolikuma 6.pielikumu “Būvprojekts”, aizstājot tajā rasējumus RTI-21_1_BP_TS-L_202-002, RTI-21_1_BP_AR_113-001-C, RTI-21_1_BP_AVK-V_113-001-A, RTI-21_1_BP_EL_EL-17.1-D, RTI-21_1_BP_EL_EL-17.2-D, RTI-21_1_BP_EL_EL-17.3-D, RTI-21_1_BP_ELT_ELT-8-C, RTI-21_1_BP_ELT_ELT-10-C ar grozījumu 2.pielikumā esošajiem attiecīgajiem rasējumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                   	                                 I.Novika