Rīgā

APSTIPRINĀTS

ar 2023. gada 28.februāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

GROZĪJUMI

Iepirkuma procedūras

“Būvuzraudzības nodrošināšana objektā

“17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”” nolikumā

Identifikācijas Nr. RS/2023/8

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/8, Iepirkuma komisijas 2023. gada 28. februāra lēmumu, iepirkuma procedūras  “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/8, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

- Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 2. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 14.marts” attiecīgajā locījumā.

- Grozīt nolikuma 7.pielikuma “Būvdarbu apjomu sarakstu”:

2.1. papildinot Būvdarbu apjomu sarakstu  Nr.9. “Iekšējie elektrotīkli” ar 27-2.pozīciju “-āra LED gaismeklis (saskaņā ar EL-9.2), uzstādīšana”, 27-3.pozīciju “-kustības sensors āra LED gaismeklim (saskaņā ar EL-9.2), uzstādīšana”;

2.2. aizstājot  Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.13 “Videonovērošanas sistēma” 4.pozīcijas nosaukumu “Kabelis CAT6, uzstādīšana” ar nosaukumu “Kabelis Cat5e, uzstādīšana”;

- Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt nolikuma 7.pielikuma Būvdarbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar grozījumu 1.pielikumu.

- Grozīt nolikuma 7.pielikumu “Būvprojekts”, aizstājot tajā rasējumus RTI-21_5_BP_AR_113-001-B, RTI-21_5_BP_AVK-V_113-001-A, RTI-21_5_BP_DOP_121-001-B, RTI-21_5_BP_DOP_SA_111-001-B, RTI-21_5_BP_EL_EL-13.1-D, RTI-21_5_BP_EL_EL-13.2-D, RTI-21_5_BP_EL_EL-13.3-D, RTI-21_5_BP_GP_121-001-D ar grozījumu 2.pielikumā esošajiem attiecīgajiem rasējumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                   	                                 I.Novika