Par iepirkuma procedūras

“4.apakšstacijas Abrenes ielā 13 ēkas pārbūve,

10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”

(ID Nr.RS/2023/9) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

- Jautājums:

Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku. Lūdzam precizēt, vai šos darbus izpildīs „Rīgas Satiksme”.

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

2.jautājums:

Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz televadības sistēmu. Lūdzam precizēt, vai šos darbus izpildīs „Rīgas Satiksme”.

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz televadības sistēmu, veiks Pasūtītājs.

3.jautājums:

Lūdzam precizēt, vai šos EL tāmes materiālus piegādās „Rīgas Satiksme”:

| 119 |  | 600V(-) Galvenā kopne 3x (Al 120x10mm), uzstādīšana | m | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 |  | 600V(-) Galvenā kopne 2x (Al 120x10mm), uzstādīšana | m | 15 |
| 121 |  | 600V(-) Galvenās kopnes atdalītājs Atdalītājs 1p 1000A STOL1011-MA-R-2-B, uzstādīšana | gab. | 11 |

Atbilde:

Skaidrojam, ka materiālus, kas nepieciešami pozīcijās norādīto konstrukciju izbūvei, nodrošina Būvuzņēmējs. Pasūtītājs nodrošina iekārtu un materiālu iegādi tām pozīcijām, kas apzīmētas ar simbolu “*” un iekrāsotas zaļā krāsā.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                    Inta Novika