## Tāme Pielikums Nr.1
Lokālā tāme
Pielikums Nr.2
Ventilācijas sistēmas izbūve Brīvības iela 191, Rīgā
Objekta nosaukums |  | Ventilācijas sistēmas izbūve metalizācijas telpā (Lit.031) Brīvības iela 191, Rīgā.
Būves nosaukums |  | Remontdarbnīca (Lit.031)
Objekta adrese |  | Brīvības iela 191, Rīgas valstspilsēta
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro. | [14 empty] | Tāme sastādīta ____.gada __._________
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1 | Līg.cena | P1 ventilācijas pieplūdes iekārtas komplektā ar kaloriferu un automātiku, piegāde/salikšana/montāža | kpl.
2 | Līg.cena | N2 nosūces ventilatora CHMT 4-280 ar automatiku vai ekvivalenta* montāža | kpl.
3 | Līg.cena | Gaisa vadu montāža (pieplūdes-nosūces) | kpl.
4 | Līg.cena | Montāžas un stiprinājuma materiāli | kpl.
5 | Līg.cena | Elektroinstalācijas materiāli | kpl.
6 | Līg.cena | Būvgružu iznešana līdz konteineram un utilizācija | kpl.
7 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, pases, ventilācijas sistēmas pieņemšanas akts) | kpl.
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar pielikumā pievienotām skicēm, tehnisko specifikāciju
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3. Iekārtas lietošanas instrukcijā ir noteiktas minimālas prasības ventilācijai, ar minimālo gaisa ātrumu 0,5 m/s.
4. Var piedāvāt ekvivalentu sistēmu, kuras īpašības un parametri nav zemāki (vai labāki) par lokālā tāmē norādītās sistēmas parametriem. Ja piedāvā ekvivalentu, tad jānorāda arī ražotājs un parametri.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.