## Sheet1
Pasūtītājs: RP SIA "Rīgas satiksme" Pielikums Nr.2
Izpildītājs:
Tehniskās apkopes protokols par 202_.gada ________________
Nr.p.k. | Grupa | Adrese | Iekšējais numurs vai SM nosaukums pēc shemas | Tehniskās apkopes veikšanas datums | Tehniskās apkopes darbu veidi
[5 empty] | Proceseru darbības pābaude apkurei un karstam ūdenim | Izpildmehānismu darbības pārbaude | Apkures un karstā ūdens sistēmas sūkņu darbības pārbaude | Temperatūras devēju darbības pārbaude | Vārstu, ventiļu, balansieru u.c. darbības pārbaude | Iekārtu pārbaude automātiskajā un rokas režīmos | Kontrolmērijumu ierīču (manometru un termometru) pārbaude | Iekārtu darbības pārbaude | Sistēmas skalošana | PIEZĪMES par konstatētiem bojājumiem
1 | Apakšstacijas, galastacijas, kontrolpunkts, KAC | Brīvības iela 409a | Galastacija
2 |  | Dainas iela 2 | Apakšstacija
3 |  | Dzelzavas iela 105 | Galastacija
4 |  | Kronvalda bulv. 7a | Apakšstacija
5 |  | Lidoņu iela 6 | Galastacija
6 |  | Murjāņu iela 58 | Galastacija
7 |  | Ropažu iela 32 | Kontrolpunkts
8 |  | Višķu iela 12a | Galastacija
9 |  | Kurzemes pr. 137 | Galastacija
10 |  | Spīķeru iela 1 | KAC
11 |  | Kurzemes pr. 110a | Galastacija
12 | 4. tramvaju depo | Tipogrāfijas iela 1 | SM.Nr.1
13 | 3. tramvaju depo | Fridriķa iela 2 | SM.Nr. Rem.z.
14 |  | Fridriķa iela 2 | SM.Nr.Adm.
15 | 5.tramvaju depo | Brīvības iela 191 | SM.Nr.2
16 |  |  | SM.Nr.4
17 |  |  | SM.Nr.6
18 |  |  | SM.Nr.8
19 |  |  | SM.Nr.9
20 |  |  | SM.Nr.10
21 |  |  | SM.Nr.11
22 |  |  | SM.Nr.12
23 |  |  | SM.Nr.13
24 |  | Brīvības iela 189 | SM.Nr.14
25 | 1. trolejbusu parks | Ganību dambis 32 | SM.Nr.1
26 |  |  | SM.Nr.2
27 |  |  | SM.Nr.3
28 |  |  | SM.Nr.4
29 |  |  | SM.Nr.5
30 |  |  | SM.Nr.6
31 | 6. autobusu parks | Kleistu iela 28 | SM.Nr.Adm.
32 |  |  | SM.Nr.ARD1
33 |  |  | SM.Nr.ARD2
34 |  |  | SM.Nr.Aut. Mazg.
35 |  |  | SM.Nr.TA cehs
36 |  | Kleistu iela 29 | SM.Nr.1
37 |  |  | SM.Nr.2
38 | 7. autobusu parks | Vestienas iela 35 | SM.Nr.1
39 |  |  | SM.Nr.2
40 |  |  | SM.Nr.3
41 |  |  | SM.Nr.4
42 |  |  | SM.Nr.5
43 |  |  | SM.Nr.6
44 |  |  | SM.Nr.7
45 |  |  | SM.Nr.8
46 |  |  | SM.Nr.9
47 |  |  | SM.Nr.10
48 |  |  | SM.Nr.11/12
49 |  |  | SM.Nr.14
50 | 2. trolejbusu parks | Vienības gatve 16 (Jelgavas iela 37) | SM.Nr.KM
51 |  |  | SM.Nr.DEPO
52 |  |  | SM.Nr.Adm.
53 |  |  | SM.Nr.Nol.
| Darbus veica ________________ | [5 empty] | Darbus pieņēma ____________Vārds Uzvārds
| amats/paraksts | [5 empty] | amats/paraksts