TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja ierīkošana Vestienas ielā 35, Rīgā

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” reģistrācijas numurs 40003619950.

Vispārīgs iepirkuma apraksts: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja Pasūtītāja objekta Vestienas ielā 35, Rīgā būvēs: Administrācijas ēka, galvenais korpuss, galvenais remonta cehs, noliktava, katlumāja, dzinēju remonta cehs.

Līguma termiņš: četri (4) mēneši.

Izpildītāja pienākumi:

- Nodrošināt vecās (esošās) UATS sistēmas demontāžu;

- Jaunās UATS sistēmas ierīkošanu un saslēgšanu starp ēkām (liter. 012., 024., 025.) un (liter. 018., 022) atbilstoši teritorijas plānam;

- UATS izbūves darbus jāveic pamatojoties uz būvprojektu „Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma” un iekārtu tehnisko specifikāciju;

- Veikt UATS sistēmas programmēšanu;

- Izpiddokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Pasūtītājam;

- Jāsastāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes kalendārs;