Par atklāta konkursa “Kabeļa 1000 mm2 piegāde”

(ID Nr.RS/2023/29) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. jautājums:
Vai pilotvada kodols ir 1. vai 2. klase?

Atbilde:

Lai Pasūtītājam būtu iespējams sniegt atbildi uz jautājumu, nepieciešams precizēt par kādu klasi ir runa.

2. jautājums:
Kāds ir vēlamais pilotvada izolācijas materiāls (tikai PVC?)?

Atbilde:

Izolācijas materiālam jābūt PVC.

3. jautājums:
Vai alumīnija lente tiek pieņemta kā kabeļa bruņu materiāls?

Atbilde:

Kabeļu bruņu materiālam jāatbilst specifikācijā norādītajām prasībām (Tehniskā specifikācija punkts 3.6 un 3.7).

4. jautājums:
Vai kabelis tiks izmantots maiņstrāvas vai līdzstrāvas sistēmā?

Atbilde:

Kabelis tiks izmantots līdzstrāvas sistēmā.

5. jautājums:
Bruņu materiālam ir jābūt cinkota tērauda lentei saskaņā ar tehniskajām specifikācijām; bet saskaņā ar standartu IEC 60502-1, bruņu materiālam vienam dzīslas kabelim jābūt nemagnētiskam materiālam. Mēs parasti tam esam izmantojuši alumīnija lenti; lūdzu, apstipriniet, vai to pieņemsiet.

Atbilde:

Nē, nepieņemsim. Kabeļa bruņai jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             Karīna Meiberga