## Sk. apraksts
Skaidrojošs apraksts
1. | Būvdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām:
1.1. | Būvdarbu izpildes laikā nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu un netraucēt trolejbusa parka darbību. Atsevišķi darbu posmi jāveic brīvdienās vai nakts laikā, to saskaņojot ar Pasūtītāju.
1.2. | Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un būvprojektu.
1.3. | Visās pozīcijās, ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
1.4. | Visās pozīcijās, Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums.
1.5. | Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
2. | Būvdarbu organizācijas īss apraksts:
2.1. | Būvdarbu izpilde paredzēta etapos un kārtās, visa galveno resursu informācija ir norādīta būvprojektā.
2.2. | Būvdarbu darbietilpību atspoguļot lokālajās tāmēs.
2.3. | Visu pozīciju cenās ievērtēt gan darbu, gan būvizstrādājumu izmaksas.
2.4. | Visās pozīcijās, ja Lokālajā tāmē un/vai būvprojekta dokumentācijā nav ietverti visi papilddarbi vai mehānismi un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumi, kas atbilst projekta tehniskajām prasībām, tad tos ietvert būvizmaksās.
2.5. | DOP daļas izmaksas ievērtēt attiecīgo būvdarbu cenās.
3. | Izmaksās nepieciešams ietvert:
3.1. | Izpilddokumentācija - montāžas un segto darbu akti, būvizstrādājumu deklarācijas, iekārtu pases, būvizstrādājumu tehniskā informācija/dokumentācija, būvizstrādājumu apstiprināšanas formas, sistēmu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, būvdarbu veicēja izpildshēmas, programmēšana, ieregulēšana, personāla apmācības protokols.
3.2. | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas attiecas dokumentācijas sagatavošanu, iesniegšanu un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšanu būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un objekta nodošana ekspluatācijā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas).
3.3. | Virsizdevumos iekļaujamas izmaksas par apstiprinātiiem atzinumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu u.c. dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām
3.4. | Virsizdevumos iekļaujamas izmaksas par RDPAD reģistrēts izpildmērījuma plānu visam objektam.

## Būv koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Vispārējie būvdarbi |  | 0
| 2 | Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas |  | 0
| 3 | Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas |  | 0
|  | Kopā : |  | 0
| PVN (21%) |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## Kopsav 1
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
|  |  |  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Nr.1-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nr.1-2 | Zemes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.1-3 | Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nr.1-4 | Starpsienas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nr.1-5 | Apdares darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nr.1-6 | Ceļi un laukumi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (_%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (__%) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-1 Sagat
Lokālā tāme Nr. 1-1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz DOP un SAT daļas rasējumiem | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi.
1 | Līg.c. | Virszemes tērauda cauruļvadu līdz DN100mm demontāža | m | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Metālkonstrukcijas demontāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Augsto balstu demontāža | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Zemo balstu demontāža | kpl. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Nojumes demontāža un montāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Esošo sakaru kabeļu demontāža un montāža ar pārvietošanu | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Krūmu pārstādīšana | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Koku izciršana | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Asfalta seguma demontāža h=13cm | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Asfalta brauktuves pamatu demontāža h=28cm | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Asfalta seguma frēzēšana h=4cm | m2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Esošo ielas apmaļu demontāža | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontāžas darbi depo ēkā (lit.004).
13 | Līg.c. | Tērauda cauruļvadu līdz DN100mm demontāža (ar izolāciju un ventiļiem) | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Piekarināmo griestu demontāža un montāža | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Esošā sakaru skapja pārvietošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Būvgružu savākšana, nogādāšana līdz būvgružu konteineram un utilizācija | m3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pagaidu ēkas un būves.
17 | Līg.c. | Būvlaukuma žoga no inventāriem žoga posmiem (+ 1.vārtu komplekts) - uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Konteinera tipa sadzīves - administrācijas māju -uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Uzstādīto biotualešu - uzstādīšana, apkalpošana, nojaukšana, nomas maksa, apkalpošana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Būvtāfeles - uzstādīšana, nojaukšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Drošības zīmju - uzstādīšana, nojaukšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Ugunsdzēsības stenda ar piederumiem - uzstādīšana, nojaukšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Pagaidu el-apgādes ierīkošana, apgaismojums | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Būvgružu konteinera (10m3) - uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Koku aizsardzības pasākumu organizēšana | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Ceļu zīmju, vertikālo apzīmējumu uzstādīšana/nojaukšana, komplektā ar uzstādīšanas un stiprinājuma elementiem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-2 Zemes
Lokālā tāme Nr. 1-2
Zemes darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz SAT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Zemes darbi
28 | Līg.c. | Grunts klājuma izrakšana ar ekskavatoru un transportēšana uz izgāztuvi | m3 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas un transportēšana uz izgāztuvi | m3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Slapjās grunts izstrāde (att.-15km) un gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Grunts ūdens pazemināšanas agregātu uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa. | m3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no pievesta smilts (fr. 0/4) bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blietēšanu (DPr>90%) pa kārtām 0,2m un planēšanu, izmantojot roku darbu | m3 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar atvešanu (att.-15km) | m3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Koka dēļu vairogi (tranš.stiprināšanai, 210m), uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa. | m2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Krustojums ar kabeli | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-3 Sienas
Lokālā tāme Nr. 1-3
Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Ēkas (Ganību dambī 34, lit.003) ārsienas remonts
36 | Līg.c. | Izdrupušo ķieģeļu mūra šuvju atjaunošana ar remonta javu | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Ar pilnķieģeļiem ēkas stūra ģeometrijas atjaunošana | vieta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Izdrupušo ķieģeļu pārmūrēšana | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Slīdošā balsta (metāla plāksnes) izveide no metāla esošā balsta vietā, enkurēšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-4 Starpsien
Lokālā tāme Nr. 1-4
Starpsienas.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz SM daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Ģipškartona starpsienas, b=150mm
40 | Līg.c. | Metāla karkasa ierīkošana starpsienu b=150mm izbūvei | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Starpsienu karkasa aizpildīšana ar siltumizolācijas plātmēm, b=100mm, KNAUF TP 115 vai ekvivalents | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.c. | Starpsienu karkasa apdare ar ģipškartona plātnēm, b= 2 x 12,5mm, Knauf Blue (GKFI) vai ekvivalents | m2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-5 Apdare
Lokālā tāme Nr. 1-5
Apdares darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz SM un SAT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
43 | Līg.c. | Sienu špaktelēšana | m2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Sienu gruntēšana, krāsošana | m2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-6 Laukumi
Lokālā tāme Nr. 1-6
Ceļi un laukumi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Asfaltbetona brauktuve
45 | Līg.c. | Smilts pamatnes iestrādāšana (salizturīga kārta - smilšainā grunts vai smalki drupinātu minerālmateriālu maisījums - 30cm) | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Šķembu pamatnes iestrādāšana, minerālmateriālu maisījums 0/56 - 16cm | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.c. | Šķembu pamatnes iestrādāšana, minerālmateriālu maisījums 0/45 - 12cm | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.c. | Asf/betona seguma iestrādāšana (karstā asfalta saistes kārta AC-32base - 9cm) | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Asf/betona seguma iestrādāšana (karstā asfalta saistes kārta AC-11surf - 4cm) | m2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona apmales
50 | Līg.c. | Betona apmales 100.30.15 uzstādīšana uz šķembas un betona C30/37 pamatnes | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaļā zona
51 | Līg.c. | Apzaļumošana vidēji 15cm biezumā, apsējot ar zāliena sēklām pēc tranšeju atjaunošanas ielās | m2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsav 2
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2
Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
|  |  |  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Nr.2-1 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nr.2-2 | Iekšējās apkures sistēmas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.2-3 | Iekšējās apkures sistēmas. Siltummezgls. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi (_%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (__%) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-1 EL
Lokālā tāme Nr. 2-1
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz EL daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Teritorijas apgaismojums
1 | Līg.c. | Kabeļu 5x4mm2 montāža, NYY-J vai ekvivalents | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Kabeļu 3x1.5mm2 montāža, NYY-J vai ekvivalents | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Automātslēdža 1F C6A montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | L veida konsoles montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Gaismekļa uzstādīšana, Brother 102 LED 230V, 48W, IP-65/SRL 102 740 L03 BO48 Bin-N8_TH vai ekvivalents | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Gaismekļa uzstādīšana, Brother 90 LED 230V, 48W, IP-65/SRL 090 740 L38 BO48 Bin-N8_TH vai ekvivalents | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Sintētiskās troses ∅11mm montāža, PA11T2 vai ekvivalents | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Troses stiprinājumu pie balsta montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Nozarošanas spaiļu komplektu montāža, SV-15 vai ekvivalents | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Cauruļu d20mm ar UV izturīgo izolāciju montāža | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | El. Sadalnes montāža, (2 automātslēdžiem) IP-44 | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | El. sadalnes stiprinājumu pie balsta montāža | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie tīkli
Elektroapgāde
13 | Līg.c. | SS-1 sadalnes montāža, Hager v/a 12mod IP44 vai ekvivalents | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Kabeļu 5x4mm2 montāža, NYY-J vai ekvivalents | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Cauruļu PVC 20mm montāža | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Ievada blokslēdža 1F 16A montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Automātslēdža 1F C16A montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Automātslēdža 1F C6A montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Automātslēdža 1F B6A montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Noplūdes strāvas automāta 230V 25A 30mA montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | II kl. pārsprieguma aizsardzības C20-C/3+NPE montāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, t.sk. stiprinājuma elementi | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apgaismojuma tīkli
23 | Līg.c. | Kabeļu ar Cu dzīslām x1,5mm2 montāža, NYM vai ekvivalents | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Cauruļu PVC 20mm montāža | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Slēdžu ar 1 taustiņu, 230V, IP65, v/a, 10A montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Slēdžu ar 1 taustiņu, 230V, IP44, v/a, 10A montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Gaismekļa uzstādīšana, MIMIK 20 CP/T2 LED 230V, 26W, IP-65, vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | Gaismekļa uzstādīšana, LEDVANCE DP 1500 840 LED 230V,58W, IP65 GY, vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, t.sk. stiprinājuma elementi | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
30 | Līg.c. | Elektromērīšana (izbūvētajai elektroapgādei tiek veikts elektroinstalācijas pretestības mērījums) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Izpilddokumentācijas noformēšana, nodošana ekspluatācijā | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-2 AVK A
Lokālā tāme Nr. 2-2
Iekšējās apkures sistēmas.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
32 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža pieslēguma vietā | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Lodveida ventiļus Dn40 mm, Pn10 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Vara cauruļu līdz 18x1,0mm montāža | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Vara cauruļu līdz 42x1,5mm montāža | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas čaulas 18x8 mm montāža, "Armaflex" AF-1-018 vai ekvivalents | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas čaulas 42x9 mm montāža, "Armaflex" AF-1-042 vai ekvivalents | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Līg.c. | Izpilddokumentācijas noformēšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-3 SM
Lokālā tāme Nr. 2-3
Iekšējās apkures sistēmas. Siltummezgls.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz SM daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
40 | Līg.c. | Esošā ievadmezgla demontāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Līg.c. | Montēt plūsmas mērītāju Dn20, G=1,5m3/st ''Kamstrup'' ULTRAFLOW54 ar patēriņa skaitītāju Multical 601 vai ekvivalents | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.c. | Montēt regulēšanas bloku ''Danfoss'' ECL 210 vai ekvivalents | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Montēt ārgaisa temp. sensoru ESMT vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Montēt virsmas sensoru ESM - 11 vai ekvivalents | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Montēt karstā ūdens sensoru ESMU vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Montēt spiediena regulatoru Dn15, Kvs-1,6, "Danfoss" AVP 15 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.c. | Montēt piebarošanas ūdens skaitītāju Dn15, 90o | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.c. | Montēt aukstā ūdens skaitītāju Dn20, 30o | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Plākšņa siltummaiņa k.ūdenim, ar izolāciju montāža, XB05H-1-10 vai ekvivalents | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.c. | Plākšņa siltummaiņa apkurei, ar izolāciju montāža, XB12L-1-20 vai ekvivalents | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.c. | Montēt divgaitas vārstu k.ūdenim DN15, Kvs=0,25, Danfoss VM2 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.c. | Montēt divgaitas vārstu apkurei DN15, Kvs=1,6, Danfoss VS2 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.c. | Vārstu izpildmehānisma montāža, Danfoss AMV 30 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.c. | Vārstu izpildmehānisma montāža, Danfoss AMV 150 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.c. | Izplešanās trauka 35l, 3bar montāža, Flexcon 35 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Līg.c. | Montēt k. ū. cirkulācijas sūkni WILO Star-Z NOVA vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Līg.c. | Montēt apk. cirkulācijas sūkni WILO Yonos PICO 30/1-6 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Līg.c. | Drošības vārsta Dn15mm, 2,5bar montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Līg.c. | Drošības vārsta Dn15mm, 10,0bar montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | Vienvirziena bronzas vārsta Dn15mm Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Līg.c. | Vienvirziena vārsta Dn15mm Pn16 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.c. | Vienvirziena vārsta Dn20mm Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.c. | Bronzas lodveida krāna Dn15mm Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Līg.c. | Tērauda lodveida piemet. krāna Dn15mm Pn16 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Līg.c. | Ventiļa Dn15 Pn25 montāza | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.c. | Bronzas lodveida krāna Dn20mm Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Līg.c. | Tērauda lodveida krāna Dn20mm Pn10 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.c. | Tērauda lodveida piemet. krāna Dn20mm Pn16 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Līg.c. | Tērauda lodveida piemet. krāna Dn25mm Pn16 montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Līg.c. | Tērauda lodveida ventiļa Dn40mm Pn10 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Līg.c. | Automātiskā atgaisotāja Dn15 Pn16 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Līg.c. | Ventiļa ar uzgali ūdens izlaišanai Dn15mm Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Līg.c. | Ventiļa ar uzgali ūdens izlaišanai Dn20mm Pn10 montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Līg.c. | Ventiļa ar uzgali ūdens izlaišanai Dn20mm Pn16 montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Līg.c. | Ventiļa manometram Dn15 Pn10 montāža | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Līg.c. | Ventiļa manometram Dn15 Pn16 montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Līg.c. | Bronzas filtra Dn15mm, Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Līg.c. | Filtra Dn15mm, Pn16 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Līg.c. | Filtra Dn20mm, Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Līg.c. | Filtra Dn25mm, Pn16 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Līg.c. | Filtra Dn40mm montāža, Pn10 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Līg.c. | Uzstādīt spiediena releju KP 35 vai ekvivalents | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Līg.c. | Montēt manometru 0-10bar, d100mm, kl.1,6 | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Līg.c. | Montēt manometru 0-16bar, d100mm, kl.1,6 | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Līg.c. | Montēt termometru aizsargčaulā 20-100*C | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Līg.c. | Montēt termometru aizsargčaulā 20-120*C | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Līg.c. | Montēt melnās cauruļu Dn15mm (d21,3 x 2,0mm) | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Līg.c. | Montēt melnās cauruļu Dn20mm (d26,9 x 2,0mm) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Līg.c. | Montēt melnās cauruļu Dn25mm (d33,7 x 2,3mm) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Līg.c. | Montēt melnās cauruļu Dn40mm (d48,3 x 2,6mm) | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Līg.c. | Montēt nerūs.tērauda cauruļu Dn15mm (d21,3 x 2,0mm) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Līg.c. | Montēt nerūs.tērauda cauruļu Dn20mm(d26,9 x 2,0mm) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Līg.c. | Cauruļvadu attīrīšana no netīrumiem un rūsas | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | Līg.c. | Pretkorozijas krāsošana (2.kartas) | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas akmens vates čaulas D21x40mm montāža, Paroc vai ekvivalents | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas akmens vates čaulas D27x40mm montāža, Paroc vai ekvivalents | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas akmens vates čaulas D27x60mm montāža, Paroc vai ekvivalents | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas akmens vates čaulas D34x40mm montāža, Paroc vai ekvivalents | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas akmens vates čaulas D34x60mm montāža, Paroc vai ekvivalents | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Līg.c. | Cauruļu izolācijas akmens vates čaulas D48x50mm montāža, Paroc vai ekvivalents | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli (t.sk. cauruļvadu, siltumizolācijas savienojuma un stiprinājuma elementi) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
102 | Līg.c. | Hidrauliskā pārbaude | 100m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Līg.c. | Izpilddokumentācijas noformēšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsav 3
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 3
Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
|  |  |  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Nr.3-1 | Ārējie siltumtīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi (_%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (__%) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3-1 SAT
Lokālā tāme Nr. 3-1
Ārējie siltumtīkli.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā.
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Rīgā.
Pasūtījuma Nr.: 22-26-025
Tāme sastādīta pamatojoties uz SAT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Montāžas darbi. Ārējie siltumtīkli.
1 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētās tērauda caurules D48/125mm ar signalizācijas vadiem | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētās tērauda caurules D42/125mm ar signalizācijas vadiem | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos līkumus D48/125mm, 84*, L=1,0m x 1,0m | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos līkumus D48/125mm, 84*, L=1,3m x 1,0m | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos līkumus D48/125mm, 90*, L=1,3m x 0,6m | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D48/125mm, 90*, L=0,5m x 0,6m | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D48/125mm, 90*, L=0,65m x 1,0m | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D42/125mm, 5* | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Montēt izolēto T-atzaru D48/125mm - 42/125mm, paral., ar pāreju D42/125mm, L=0,5m x 0,5m x 0,5m (Atzarojums N1) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Montēt izolēto vārstu D42/125mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, atgaisošanai, h=0,6m, L=1,6m (Mezgls M1) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Montēt izolēto T-atzaru D48/125mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D33/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, ūdens izlaidei, h=1,15m, L=1,0m (Mezgls M2) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Montēt izolēto T-atzaru D42/125mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D33/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, ūdens izlaidei, h=0,85m, L=1,5m (Mezgls M1) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos vertikālos līkumus D48/125mm, 90*, L=0,5m x 1,6m | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos vertikālos līkumus D42/125mm, 90*, L=1,5m x 1,4m | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos vertikālos līkumus D48/125mm, 90* cinkotā skārda apvalkcaurulē L=0,8m x 0,5m | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētos vertikālos līkumus D42/125mm, 90* cinkotā skārda apvalkcaurulē L=0,9m x 0,5m | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Termonosēdoš. uzmavu D48/125mm ar termomanžetēm montāža | gb. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Termonosēdoš. uzmavu D42/125mm ar termomanžetēm montāža | gb. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Termonosēdoš. uzmavu D48/125mm elektromet. ar termolentu montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Termonosēdoš. uzmavu D42/125mm elektromet. ar termolentu montāža | gb. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Gala uzmavu D48/125mm cinkotā skārda apvalkcaurulē montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Gala uzmavu D42/125mm cinkotā skārda apvalkcaurulē montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Kompensācijas spilvena caurulei D48/125mm montāža | gb. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Kompensācijas spilvena caurulei D42/125mm montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Brīdinājuma lentas montāža | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Divdaļīgas polietilēna caurules PS D110 montāža | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Termināla montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | 3 - dzīslu savien. kabeļa montāža | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Gūlijas ar vāku montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Lietusūdeņu plastmasas caurules PP 200/172 SN8 montāža | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Regul. Ventiļu montāža Dn15, Pn=40bar (Mezgls M1) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | Tērauda gala noslēga D42mm montāža (Mezgls M1) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Siltumizolācijas polietilēna gala noslēgu D42/125mm montāža (Mezgls M1) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Cinkotā skārda montāža | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celtniecības darbi siltumtrases izbūvei
Mezgls 1
35 | Līg.c. | Dz/bet grodu KC-7-3 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Dz/bet groda pārsegumu KSP-10 (h=150mm) montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Čuguna lūku (smagā, "peldošā") montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Pamatu bloku FBS-12-3-6T montāža | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Šķembu pamatslānis fr.0/45, k=1,2 | m3 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) vai ekvivalents | m2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezgls 2
42 | Līg.c. | Dz/bet grodu KC-7-3 montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Dz/bet groda pārsegumu KSP-10 (h=150mm) montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Čuguna lūku (vieglā) montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Pamatu bloku FBS-12-3-6T montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.c. | Šķembu pamatslānis fr.0/45, k=1,2 | m3 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.c. | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) vai ekvivalents | m2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Caurumu caursišana D218mm | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Līg.c. | Tērauda aizsargčaulas 168,3x4,5mm montāža | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.c. | Blīvēšanas atloka montāža, Link-Seal LS 265x11 vai ekvivalents | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.c. | Atloka no cinkotā skārda D140/320 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.c. | Caurumu hermētizācija | viet. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.c. | Bezrukuma javas slāņa izveidošana, Weber JB6000/3 vai ekvivalents | m3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.c. | Cementa javas slāņa izveidošana | m3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas darbi. Siltumtīkli depo ēkā (lit.004).
56 | Līg.c. | Tērauda elektrometinātās caurules D21,3 x 2,0mm atgaisošanai montāža | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Līg.c. | Tērauda elektrometinātās caurules D33,7 x 2,3mm atgaisošanai, ūdens izlaidei montāža | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Līg.c. | Tērauda elektrometinātās caurules D60,3 x 2,9mm montāža | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Līg.c. | Tērauda elektrometinātās caurules D48,3 x 2,6mm montāža | m | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | 219,1 x 4,5mm montāža čaulām (6gb.) | m | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Līg.c. | Tērauda lodveida ventiļu montēšana Dn15, Pn=40bar, atgaisošanai | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.c. | Tērauda lodveida ventiļu montēšana Dn25, Pn=40bar, ūdens izlaidei | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.c. | Tērauda pārejas D60,3,3x2,9-D48,3x2,6 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Līg.c. | Tērauda līkumu montāža D60,3x2,9mm , 90* | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Līg.c. | Tērauda līkumu montāža D48,3x2,6mm , 90* | gb. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.c. | Slīdošo balstu SB-1 caurulei DN40 montāža pie sienas | gb. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Līg.c. | Slīdošo balstu SB-2 caurulei DN40 montāža pie sienas | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.c. | Slīdošo balstu SB-3 caurulei DN40 montāža pie sienas | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Līg.c. | Nekustīgo balstu NB-1, NB-2 caurulei DN40 montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Līg.c. | Silfona kompensatora DN40, dl=59mm ar vadošo ieliktni montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Līg.c. | Silfona kompensatora DN40, dl=33mm ar vadošo ieliktni montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Līg.c. | Virziena balstu caurulei DN40 montāža pie sienas | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Līg.c. | Samontēto cauruļvadu DN50 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Līg.c. | Cauruļvadu ārējas virsmas uzklāšana ar gruntējumu un pretkorozijas slāņu | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Līg.c. | Akmens vates čaulas PV-E d22mm ar biezumu 40mm montāža | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Līg.c. | Akmens vates čaulas PV-E d35mm ar biezumu 40mm montāža | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Līg.c. | Akmens vates čaulas PV-E d60mm ar biezumu 50mm montāža | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Līg.c. | Akmens vates čaulas PV-E d49mm ar biezumu 60mm montāža | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Līg.c. | Akmens vates čaulas PV-E d49mm ar biezumu 50mm montāža | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Līg.c. | PVC līkumu ar izm.154mm montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Līg.c. | PVC līkumu ar izm.165mm montāža | gb. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Līg.c. | PVC līkumu ar izm.154mm montāža | gb. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Līg.c. | PVC plastikāta montāža | m2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celtniecības darbi siltumtrases izbūvei depo ēkā (lit.004).
87 | Līg.c. | Aiļu paplašināšana | m3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Līg.c. | Caurumu caursišana D220mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | Līg.c. | Cauruma betonēšana ar betonu C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Līg.c. | Ugunsdrošas putas uzklāšana, DBS 9802NBS vai ekvivalents | l | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
91 | Līg.c. | Hidrauliskā pārbaude | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Līg.c. | Trases nospraušana, izpildshēmas, izpilddokumentācija | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.